## Приложение 1
Приложение 1
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации АО "Облкоммунэнерго" (для территорий городских населенных пунктов)
№ | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Пропускная способность, кВт/ Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта, тыс. руб.
1. | Строительство воздушных линий
1.3 | Материал опоры (железобетонные (j=3))
1.3.1 | Тип провода (изолированный провод (k=1))
1.3.1.4 | Материал провода (алюминиевый (l=4))
1.3.1.4.1 | Cечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1))
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-503 СИП-4х16 | 2017 | 0.4 | 4 | 35/15 | 14.1704
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-37 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 180 | 88/30 | 126.7731
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-52 СИП-2х16 | 2017 | 0.4 | 130 | 35/5 | 38.8612
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-5 СИП-4х16 | 2017 | 0.4 | 160 | 35/15 | 22.6362
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-54 СИП-3х50+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 296 | 105/15 | 101.3068
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-30 СИП-4х16 | 2017 | 0.4 | 70 | 35/15 | 23.1816
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-26 СИП-3х25+1х35 | 2017 | 0.4 | 95 | 35/14 | 31.4797
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-47 СИП-3х50+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 330 | 105/45 | 110.5645
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-38 СИП-3х50+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 210 | 105/8 | 257.2149
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-9 СИП-3х50+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 270 | 105/15 | 60.2588
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-3 СИП-3х50+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 240 | 105/15 | 57.6085
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-14 СИП-2х16 | 2017 | 0.4 | 50 | 35/5 | 38.9949
| ВЛИ-0,4кВ от 3ТП-36 СИП-3х50+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 120 | 105/93,5 | 52.2215
| ВЛИ-0,4кВ от 3ТП-104 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 190 | 88/15 | 80.3403
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-58 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 60 | 88/15 | 15.3867
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-52 СИП 3х25+1х35 | 2017 | 0.4 | 29 | 65/10 | 11.983
| ВЛИ-0,4кВ от 3ТП-36 СИП-4х16 | 2017 | 0.4 | 40 | 35/15 | 20.9984
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-14.06 СИП-2х16 | 2017 | 0.4 | 65 | 35/7 | 6.6996
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-7.10.03 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 310 | 88/30 | 89.426
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-3-1 СИП 3х25+1х35 | 2017 | 0.4 | 210 | 65/20 | 94.5561
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-9-1 СИП-3х50+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 125 | 105/15 | 40.9734
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-281 СИП-2х16 | 2017 | 0.4 | 40 | 35/4 | 15.1474
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-52 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 118 | 88/15 | 91.3839
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-138 СИП-2 3х16+1х25 | 2017 | 0.4 | 40 | 35/15 | 63.905
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-107 СИП 3х25+1х35 | 2017 | 0.4 | 95 | 64/15 | 34.9847
| ВЛИ-0,4кВ от 3ТП-3 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 170 | 88/40 | 32.9519
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-3.03 СИП-3х50+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 338 | 105/40 | 74.1983
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-17 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 90 | 88/15 | 64.6179
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-17 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 90 | 88/6 | 77.127
| ВЛИ-0,4кВ от ГКТП-41 СИП-4х16 | 2017 | 0.4 | 100 | 35/15 | 8.5967
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-1-106 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 225 | 88/15 | 162.967
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-26 СИП 3х25+1х35 | 2017 | 0.4 | 230 | 65/15 | 42.0547
| ВЛИ-0,4кВ от 3ТП-42 СИП 3х25+1х35 | 2017 | 0.4 | 50 | 65/15 | 23.6399
| ВЛИ-0,4кВ от ГКТП-107 СИП 3х25+1х35 | 2017 | 0.4 | 100 | 65/15 | 60.947
| ВЛИ-0,4кВ ТП-7 СИП-2 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 130 | 105/65 | 137.2475
| ВЛ-0,4кВ КТП-196 СИП-2 3х35+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 100 | 88/8 | 65.5379
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-37 СИП-4 4х35 | 2018 | 0.4 | 270 | 88/25 | 43.9572
| ВЛ-0,4кВ от ТП-7 СИП-4 4х16 | 2018 | 0.4 | 50 | 35/15 | 26.583
| ВЛ-0,4кВ ТП-6 СИП-2 3х16+1х25 | 2018 | 0.4 | 80 | 35/15 | 24.288
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-43 СИП-2 3х35+1х54,6+1х16 | 2018 | 0.4 | 130 | 88/7 | 63.7862
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-27 СИП-4 4х25 | 2018 | 0.4 | 130 | 65/15 | 47.4574
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-28 СИП-4 4х25 | 2018 | 0.4 | 70 | 65/15 | 14.4807
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-232 СИП-4 4х16 | 2018 | 0.4 | 15 | 65/15 | 4.1149
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-71 СИП-4 4х25 | 2018 | 0.4 | 200 | 65/15 | 112.9716
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-997 СИП-2 3х35+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 30 | 88/15 | 77.6977
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-27 СИП-2 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 280 | 105/25 | 61.0356
| ВЛ-0,4кВ от КТП-240 СИП-2 3х35+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 100 | 88/15 | 20.7145
| ВЛЭП-0,4кВ от РП-14 СИП-4 4х25 | 2018 | 0.4 | 260 | 65/15 | 54.5069
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-514 СИП-4х25 | 2018 | 0.4 | 90 | 65/15 | 73.838
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-1135 СИП-4х25 | 2018 | 0.4 | 60 | 65/15 | 43.0986
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-1130 СИП-4х25 | 2018 | 0.4 | 60 | 65/15 | 19.4549
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-197 СИП-4х25 | 2018 | 0.4 | 90 | 65/15 | 46.8016
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-51 СИП-4х25 | 2018 | 0.4 | 100 | 65/15 | 48.3595
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-11 СИП 2х16 | 2018 | 0.4 | 80 | 35/5 | 47.5525
| ВЛ-0,4кВ от ТП-513 СИП 2х16 | 2018 | 0.4 | 40 | 35/5 | 14.4146
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-35 СИП 4х25 | 2018 | 0.4 | 35 | 65/15 | 21.5791
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-270,298 СИП 4х16 | 2018 | 0.4 | 80 | 35/15 | 36.961
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-82 СИП 4х25 | 2018 | 0.4 | 150 | 65/15 | 81.4071
| ВЛ-0,4кВ от ТП-14 СИП 4х50 | 2018 | 0.4 | 270 | 105/15 | 99.075
| ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 ТП-5 СИП 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 190 | 105/50 | 57.87
| ВЛ-0,4кВ зона ТП-70 СИП 4х16 | 2018 | 0.4 | 30 | 35/15 | 33.376
| ВЛ-0,4кВ зона ТП-37 СИП 4х16 | 2018 | 0.4 | 30 | 35/15 | 41.3405
| ВЛИ-10кВ от РП-2 СИП-3 50 | 2018 | 10 | 450 | 4200/20 | 479.7298
| ВЛ-0,4кВ от ТП-15 СИП-4 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 300 | 105/20 | 133.1298
| ВЛ-0,4кВ от ГКТП-91 СИП-2 3х16+1х25 | 2018 | 0.4 | 160 | 35/15 | 95.477
| ВЛ-0,4кВ ТП-3А СИП-2 3х16+1х25 | 2018 | 0.4 | 120 | 35/15 | 45.1662
| ВЛ-0,4кВ от КТП-930 СИП-2 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 1400 | 105/85 | 1221.7281
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-4-5 СИП-2 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 230 | 105/80 | 191.2799
| ВЛ-0,4кВ ГКТП-88 СИП-2 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 250 | 105/75 | 105.3155
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-20 СИП-2 3х25+1х35 | 2018 | 0.4 | 160 | 65/15 | 138.4599
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4.11.02 СИП-2 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 185 | 105/15 | 113.4918
| ВЛ-0,4кВ от КТП-138 СИП 4х16 | 2018 | 0.4 | 400 | 35/5 | 324.5276
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-10-2 СИП 4х16 | 2018 | 0.4 | 250 | 35/5 | 201.5324
| ВЛЗ-10кВ к КТП-33 СИП-3 1х50 | 2018 | 10 | 60 | 4200/60 | 118.1471
| ВЛ-0,4кВ от КТП-67 СИП-2 3х25+1х35 | 2018 | 0.4 | 150 | 65/15 | 86.2825
| ВЛ-0,4кВ от КТП-29 СИП-2 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 250 | 105/50 | 127.0195
| ВЛ-0,4кВ от КТП-100 СИП-2 3х35+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 130 | 88/7 | 125.2041
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-30 СИП-4 4х16 | 2018 | 0.4 | 70 | 35/6 | 73.8316
| ВЛ-0,4кВ от ТП-2 СИП 3х35+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 400 | 88/15 | 109.521
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-33 СИП-4 4х16 | 2018 | 0.4 | 235 | 35/15 | 82.4117
| ВЛ-0,4кВ от ТП-79 СИП 3х35+1х54 | 2018 | 0.4 | 500 | 88/15 | 152.0869
| ВЛ-0,4кВ от КТП-244 СИП-4 4х25 | 2018 | 0.4 | 250 | 65/15 | 179.2318
| ВЛ-0,4кВ от РП-22 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 130 | 65/5 | 76.4267
| ВЛ-0,4кВ от КТП-253 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 120 | 65/15 | 33.25
| ВЛ-0,4кВ от ТП-295 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 60 | 65/15 | 72.7558
| ВЛ-0,4кВ от ГКТП-16 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 80 | 105/7 | 33.1271
| ВЛ-0,4кВ от КТП-114 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 100 | 35/15 | 43.5794
| ВЛ-0,4кВ от КТП-16 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 60 | 65/7 | 24.3022
| ВЛ-0,4кВ от ТП-11.09 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 100 | 88/15 | 61.0855
| ВЛ-0,4кВ от ТП-14.02 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 30 | 88/15 | 21.8636
| ВЛ-0,4кВ от ТП-15 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 90 | 105/15 | 33.4668
| ВЛ-0,4кВ от ТП-31 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 220 | 65/15 | 84.3677
| ВЛ-0,4кВ от ТП-35 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 370 | 105/78 | 162.1619
| ВЛ-0,4кВ от ТП-9 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 550 | 105/15 | 176.814
| ВЛ-0,4кВ от ТП-54 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 140 | 65/15 | 67.3845
| ВЛ-0,4кВ от ТП-98 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 30 | 65/30 | 13.5071
| ВЛЗ-10кВ ф-1008 РП-ПТФ СИП-50 | 2019 | 10 | 200 | 4200/70 | 586.7503
| ВЛИ-0,4кВ от РП-8 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 150 | 105/20 | 72.0819
| двухцепная ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1128 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 200 | 65/20 | 176.5017
| ВЛИ-0,4кВ от ГКТП-58 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 240 | 105/8 | 123.1873
| ВЛИ-0,4кВ от ГКТП-61 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 70 | 105/15 | 69.2726
| ВЛИ-0,4кВ от ГКТП-62 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 160 | 88/8 | 110.2378
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-30 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 270 | 35/15 | 67.9078
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-53 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 120 | 88/8 | 74.2332
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-53 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 270 | 88/8 | 128.9718
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-53 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 50 | 35/15 | 24.795
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-74 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 140 | 35/15 | 86.8114
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-75 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 80 | 65/50 | 67.6643
| ВЛИ-0,4кВ ф-4 от КТП-30 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 370 | 88/21 | 172.8012
| ВЛИ-0,4кВ ж.д.по ул.Колотилова 76 от ТП-180,ТП-181 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 120 | 88/33,6 | 94.9418
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-33 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 100 | 35/15 | 38.8498
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-55 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 140 | 88/8 | 91.5649
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-55 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 90 | 88/8 | 47.5126
| ВЛИ-0,4кВ от опоры №316-4/2-5 до опоры №316-4/21-5 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 150 | 35/5 | 80.9781
| ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-35 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 70 | 105/40 | 119.8469
| ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-18 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 130 | 105/15 | 87.6606
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-26 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 120 | 35/15 | 114.8546
| ВЛ-0,4кВ от РУ-04кВ ЗТП-146 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 50 | 65/30 | 34.0599
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП-107 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 40 | 35/15 | 34.1816
| ВЛ-0,4кВ от РП-2 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 80 | 35/15 | 37.6627
| ВЛ-0,4кВ от ГКТП-364 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 30 | 65/15 | 14.6866
| ВЛ-0,4кВ от РП-4 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 30 | 65/15 | 19.2164
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1135 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 200 | 65/15 | 65.9288
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1148А СИП-25 | 2019 | 0.4 | 120 | 65/15 | 56.2186
| ВЛ-0,4кВ от ТП-124 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 190 | 65/15 | 51.3186
| ВЛ-0,4кВ от ТП-150 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 150 | 65/15 | 133.7857
| ВЛ-0,4кВ от ТП-82 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 90 | 88/15 | 53.4338
| ВЛ-0,4кВ от ГКТП-114 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 150 | 65/20 | 157.8266
| ВЛ-0,4кВ КТП-241 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 240 | 105/30 | 202.3771
| ВЛ-0,4кВ КТП-241 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 32 | 65/15 | 27.8216
| ВЛ-0,4кВ КТП-243 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 115 | 105/15 | 131.4923
| ВЛ-0,4кВ КТП-244 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 215 | 65/15 | 72.9693
| ВЛ-10кВ Ф-1009 СИП-50 | 2019 | 10 | 550 | 4200/41 | 500.6552
| ВЛ-0,4кВ от КТП-255 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 115 | 105/80 | 158.661
| ВЛ-0,4кВ ТП-11-2 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 236 | 88/15 | 181.2442
| ВЛ-0,4кВ ЗТП-102 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 50 | 35/10 | 13.0866
| ВЛ-0,4кВ ТП-79 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 28 | 65/15 | 16
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-161 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 150 | 35/15 | 177.802
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-202 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 88 | 65/15 | 99.7846
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-234 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 400 | 105/15 | 324.1293
| ВЛ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4кВ РП/ТП-11 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 170 | 88/15 | 122.5936
| ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-3-11 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 35 | 35/15 | 55.7318
| ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-106 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 220 | 65/15 | 166.0057
| ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-90 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 44 | 65/15 | 46.815
| ВЛ-0,4кВ от ТП-98 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 40 | 35/15 | 37.5451
| ВЛ-0,4кВ ТП-107 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 65 | 35/15 | 33.0578
| ВЛ-0,4кВ ТП-35 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 47 | 88/35 | 59.4394
| ВЛ-0,4кВ ТП-7-4 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 257 | 105/30 | 200.8009
| ВЛ-0,4кВ ТП-907 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 50 | 65/15 | 42.8076
| ВЛ-0,4кВ ГКТП-49 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 185 | 35/15 | 101.7526
| ВЛ-0,4кВ КТП-40 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 122 | 35/20 | 96.6511
| ВЛ-0,4кВ КТПН-144 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 170 | 105/15 | 385.1526
| ВЛ-0,4кВ КТПН-38 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 40 | 35/15 | 51.379
| ВЛ-0,4кВ ТП-155 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 70 | 65/15 | 179.111
| ВЛ-0,4кВ от КТП-61 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 120 | 88/5 | 97.2941
| ВЛ-0,4кВ от РП-3 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 270 | 65/41 | 149.6539
| ВЛ-0,4кВ от ТП-14 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 85 | 88/15 | 50.5704
| ВЛ-0,4кВ ТП-148 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 125 | 88/5 | 107.416
| ВЛ-0,4кВ Ф-203 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 90 | 105/50 | 162.169
1.3.1.4.2 | Cечение провода (от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2))
| ВЛИ-0,4кВ от 3ТП-76 СИП 3х70+1х70 | 2017 | 0.4 | 230 | 132/40 | 178.5171
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-200 СИП 3х70+1х70 | 2017 | 0.4 | 70 | 132/115 | 47.913
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-11-9 СИП 3х70+1х70 | 2017 | 0.4 | 249 | 132/100 | 486.6333
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-161 СИП 3х70+1х70 | 2017 | 0.4 | 110 | 132/40 | 45.8259
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-167 СИП 3х95+1х95 | 2017 | 0.4 | 180 | 178/40 | 200.0248
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-220 СИП 3х70+1х70 | 2017 | 0.4 | 400 | 135/5 | 488.4062
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-98 СИП 3х95+1х95 | 2017 | 0.4 | 200 | 178/15 | 151.9837
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-930 СИП 3х70+1х70 | 2017 | 0.4 | 230 | 132/50 | 185.2436
| ВЛИ-0,4кВ от РП/ТП-11 СИП 3х95+1х95 | 2017 | 0.4 | 320 | 178/110 | 204.1291
| ВЛИ-10кВ от КТП-179 СИП 3 1х70 | 2017 | 6 | 765 | 5300/15 | 373.4618
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-69 СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 90 | 178/95 | 89.0124
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-69 СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 430 | 178/60 | 192.5482
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-100 СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 280 | 178/40 | 125.8131
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-53 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 250 | 132/50 | 243.9444
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-153 СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 145 | 178/100 | 119.462
| ВЛЭП-6кВ фид. 15 СИП-3 1х70 | 2018 | 6 | 150 | 5300/50 | 314.2511
| ВЛЭП-0,4кВ от КТП-412 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 560 | 132/15 | 247.2804
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-2 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 80 | 132/15 | 92.4365
| ВЛЭП-0,4кВ от КТП-263 СИП-4 4х70 | 2018 | 0.4 | 250 | 132/15 | 137.5985
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-70 до ШРС-70-(4) СИП-4 4х70 | 2018 | 0.4 | 150 | 132/30 | 109.4181
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-330 СИП2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 70 | 132/60 | 54.6531
| ВЛИ-0,4кВ от ГКТП-65 СИП-2 3х70+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 180 | 132/100 | 99.071
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-7.10.01 СИП 3х70+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 265 | 132/85 | 122.3093
| ВЛЗ-10кВ Ф-12 РП-9 СИП-3 1х95 | 2018 | 10 | 1860 | 6500/150 | 806.5654
| ВЛИ-0,4кВ ЗТП-25 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 305 | 132/110 | 132.7895
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-113 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 350 | 132/15 | 230.3143
| ВЛЭП-0,4кВ от КТП-221 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 900 | 132/90 | 793.4738
| ВЛ-0,4кВ от ТП-21 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 360 | 132/60 | 139.3622
| ВЛ-0,4кВ от ТП-506 СИП-2 3х70+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 80 | 132/50 | 81.0532
| ВЛ-0,4кВ от КТП-349 СИП-2 3х70+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 408 | 132/60 | 620.0389
| ВЛ-0,4кВ от КТП-280 СИП-2 3х70+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 380 | 132/90 | 323.4091
| ВЛ-0,4кВ от ТП-6.03 СИП-2 3х70+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 180 | 132/80 | 115.9487
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 215 | 132/13 | 83.3179
| ВЛ-0,4кВ от ТП-17 СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 200 | 178/100 | 140.2215
| ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-ТВв СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 210 | 178/97 | 121.5157
| ВЛ-0,4кВ от КТП-7 СИП-4 4х70 | 2018 | 0.4 | 390 | 132/78 | 118.0052
| ВЛ-0,4кВ от ТП-6.04 СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 103 | 178/100 | 83.5428
| ВЛ-0,4кВ от ТП-401 СИП 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 160 | 132/15 | 126.8865
| ВЛ-0,4кВ от КТП-347 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 185 | 132/15 | 175.0127
| ВЛ-0,4кВ от ЗТП-40 СИП-4 4х70 | 2018 | 0.4 | 85 | 132/78 | 91.3195
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4-14 СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 215 | 178/100 | 198.3887
| ВЛ-0,4кВ от КТП-122 СИП-2 3х95+1х70 | 2018 | 0.4 | 36 | 178/150 | 81.4153
| ВЛ-10кВ от опоры №16-01/26 до КТП-222 СИП-3 1х70 | 2018 | 10 | 810 | 5300/210 | 489.4456
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-42.07 СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 435 | 178/40 | 370.1867
| ВЛ-0,4кВ от КТП-22 СИП-4 4х70 | 2018 | 0.4 | 180 | 132/20 | 134.7977
| ВЛ-0,4кВ от ТП-140 СИП-2 3х70+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 120 | 132/70 | 145.7747
| ВЛ-0,4кВ от КТП-363 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 70 | 132/15 | 119.644
| ВЛ-0,4кВ от ТП-504 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 250 | 132/15 | 251.0042
| ВЛ-6кВ от РП-5 ф. 654 СИП-70 | 2019 | 6 | 500 | 5300/200 | 766.591
| ВЛ-0,4кВ от ТП-223 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 150 | 132/80 | 87.3416
| ВЛ-0,4кВ от РП-5 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 340 | 132/50 | 119.5674
| ВЛ-10кВ от РП-ПТФ СИП-70 | 2019 | 10 | 530 | 5300/65 | 472.5946
| ВЛЗ-10кВ ф-1008 РП-ПТФ СИП-70 | 2019 | 10 | 85 | 5300/100 | 227.5703
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-30 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 285 | 132/40 | 170.9786
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-44 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 118 | 132/80 | 110.0652
| ВЛИ-0,4кВ от опоры №71-3/01-13 до опоры №71-6/3 СИП-95 | 2019 | 0.4 | 80 | 178/55 | 72.8025
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП-55 СИП-95 | 2019 | 0.4 | 340 | 178/45 | 209.2984
| ВЛ-0,4кВ от РП-4 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 200 | 132/75 | 169.4545
| ВЛ-0,4кВ от ГКТП-364 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 40 | 132/15 | 48.4748
| ВЛ-0,4кВ от ТП-250 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 290 | 132/20 | 237.887
| ВЛ-0,4кВ от ГКТП-935 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 160 | 132/40 | 78.2475
| ВЛ-0,4кВ от КТП-1116 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 235 | 132/15 | 120.9351
| ВЛ-0,4кВ от ТП-268 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 350 | 132/40 | 185.2042
| ВЛ-6кВ фид.5 СИП-70 | 2019 | 6 | 150 | 5300/124 | 342.1125
| двухцепная ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП-133 2хСИП-95 | 2019 | 0.4 | 30 | 178/180 | 93.6529
| ВЛ-0,4кВ ТП-103 СИП-95 | 2019 | 0.4 | 110 | 178/150 | 222.9208
| ВЛ-0,4кВ от проект. КТП-250 кВА СИП-70 | 2019 | 0.4 | 400 | 132/15 | 266.9995
| ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3-7 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 203 | 132/60 | 283.016
| ВЛ-0,4кВ ТП 6-4 СИП-95 | 2019 | 0.4 | 180 | 178/100 | 162.4469
| ВЛ-0,4кВ ТП-906 СИП-95 | 2019 | 0.4 | 150 | 178/140 | 188.796
| ВЛ-0,4кВ ТП-116 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 150 | 132/80 | 183.935
| ВЛ-0,4кВ ТП-90 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 250 | 132/15 | 259.1478
| ВЛ-10кВ от ПС "Сазанлей" СИП-70 | 2019 | 10 | 60 | 5300/200 | 72.0199
| ВЛ-10кВ ТП-7-5 СИП-70 | 2019 | 10 | 295 | 5300/50 | 339.943
| ВЛ-6кВ Ф-14 ПС "Балаковская" СИП-70 | 2019 | 6 | 200 | 5300/15 | 280.0173
| ВЛ-6кВ Ф-1 РП-1 СИП-95 | 2019 | 6 | 1830 | 6500/432 | 1294.5988
1.3.1.4.3 | Cечение провода (от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3))
| ВЛ-0,4кВ от ТП-9-7 СИП-2 3х120+1х95 | 2018 | 0.4 | 450 | 187/80 | 482.2774
| ВЛИ-0,4кВ от РУ-04кВ ЗТП-71 СИП-120 | 2019 | 0.4 | 300 | 187/92 | 215.5199
| ВЛИ-0,4кВ ТП-3 СИП-120 | 2019 | 0.4 | 230 | 187/100 | 158.9639
| двухцепная ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-6 и от ВЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-3-9 2хСИП-120 | 2019 | 10 | 300 | 6300/150 | 679.461
| двухцепная ВЛЗ-6кВ в районе РП-700 2хСИП-150 | 2019 | 6 | 3600 | 3000/1500 | 9170.1896
1.3.2 | Тип провода (неизолированный провод (k=2))
1.3.2.3 | Материал провода (сталеалюминиевый (l=3))
1.3.2.3.1 | Cечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1))
| ВЛ-10кВ от РП "Элеватор" | 2018 | 10 | 1100 | /250 | 231.0376
2. | Строительство кабельных линий
2.1 | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1))
2.1.2 | Многожильные (k=2)
2.1.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1)
2.1.2.1.1 | Cечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1))
| КЛ-0,4кВ от РП-600 АВБШв 4х16 | 2018 | 0.4 | 180 | 42/15 | 70.076
| КЛ 0,4 кВ от опоры № 102-6/01-16 до фонтана на пл. Ф. Энгельса АВБШв 4х35 | 2018 | 0.4 | 260 | 73/15 | 164.3256
2.1.2.1.2 | Cечение провода (от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2))
| КЛ-0,4кВ от ТП 7.06.01 АВБбШВ-4х70 | 2017 | 0.4 | 200 | 105/40 | 235.025
| КЛ-0,4кВ от ТП-42.05 АВбШв 4х70 | 2018 | 0.4 | 275 | 105/58 | 214.1559
| КЛ-0,4кВ от ТП-42.05 АВбШв 4х70 | 2018 | 0.4 | 275 | 105/58 | 181.2646
| КЛ-0,4кВ от ТП-908 к ШРС-908-2 АВВГ 4х95 | 2018 | 0.4 | 15 | 143/15 | 35.9444
| КЛ-0,4кВ от ТП-908 к ШРС-908-1 АВВГ 4х95 | 2018 | 0.4 | 15 | 143/5 | 34.0758
| КЛ-0,4кВ от ТП-222 АВВГ-95 | 2019 | 0.4 | 560 | 143/105,44 | 286.543
2.1.2.1.3 | Cечение провода (от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3))
| КЛ-0,4кВ от ТП 14.06 АВБбШВ-4х120 | 2017 | 0.4 | 150 | 185/150 | 356.5481
| КЛ-0,4кВ от ТП-9-3 АВБбШВ 4х150 | 2018 | 0.4 | 552 | 360/250 | 504.2153
| двухцепная КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-11-9 2хАВБбШв-150 | 2019 | 0.4 | 336 | 185/85 | 710.195
| двухцепная КЛ-0,4кВ от ТП-4-13 2хАВБбШв-185 | 2019 | 0.4 | 280 | 230/150 | 698.7202
2.1.2.2 | Кабели с бумажной изоляцией (l=2)
2.1.2.2.2 | Cечение провода (от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2))
| КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Ф14 ААБЛ-10 3х70 | 2018 | 6 | 26 | 6300/30 | 79.7821
| КЛ-10кВ от ТП-114 до КТП-122 ААБЛ-10 3х70 | 2018 | 10 | 555 | 6300/150 | 782.6002
2.1.2.2.3 | Cечение провода (от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3))
| КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-906 АСБ-3х150 | 2018 | 6 | 220 | 6300/600 | 989.2853
| КЛЭП-6кВ от РП-4 Ф-642 АСБ-3х150 | 2018 | 6 | 230 | 6300/600 | 177.2135
| КЛ-6кВ РП-23А АСБ-6 3х185 | 2017 | 6 | 500 | 9700/800 | 999.3873
| КЛ-6кВ от КТП-518 АСБ-150 | 2019 | 6 | 53 | 6300/35 | 290.3656
| КЛ-6кВ от РП-23 АСБ-150 | 2019 | 6 | 400 | 6300/140 | 1931.322
| КЛЭП-6кВ от ГКТП-935 АСБ-185 | 2019 | 6 | 185 | 9700/40 | 274.0546
| КЛЭП-6кВ от КТП-934 АСБ-150 | 2019 | 6 | 140 | 6300/174,4 | 495.5745
2.1.2.2.4 | Cечение провода (от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4))
| КЛ-0,4кВ от ТП-42.10 ААБЛ 4х240 | 2018 | 0.4 | 600 | 240/130 | 1051.4741
| двухцепная КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-700 2хАСБ-240 | 2019 | 6 | 830 | 4200/1500 | 1976.0177
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
4.1 | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) (j=1)
4.1.1 | Однотрансформаторные (k=1)
4.1.1.2 | Трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно (l=2)
| МТП-83 с ТМГ-63/6 кВА | 2018 | 6 |  | 15 | 96.2123
| КТП-34 63кВА | 2018 | 10 |  | 15 | 403.2351
4.1.1.3 | Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно (l=3)
| КТП-45 (Рт) 250 кВА | 2017 | 10 |  | 100 | 419.1961
| КТП-16508 160 кВА | 2017 | 10 |  | 15 | 369.245
| КТП-16166 250 кВА | 2017 | 10 |  | 100 | 415.745
| КТП-33 250 кВА | 2018 | 10 |  | 60 | 300.1719
| КТП-28 250 кВА | 2018 | 10 |  | 97 | 378.8262
| КТП-122 250 кВА | 2018 | 10 |  | 150 | 465.4391
| КТП-222 250 кВА | 2018 | 10 |  | 210 | 457.4983
| ГКТП-185 160 кВА | 2019 | 10 |  | 41 | 467.456
| КТП-928 160 кВА | 2019 | 10 |  | 75 | 753.9307
| ГКТП-85 100 кВА | 2019 | 10 |  | 41 | 491.7388
| КТП-1 250 кВА | 2019 | 10 |  | 150 | 347.5431
| КТП-2 250 кВА | 2019 | 10 |  | 150 | 324.935
| КТП-36 250 кВА | 2019 | 10 |  | 70 | 493.9617
| КТП 160 кВА | 2019 | 10 |  | 50 | 897.566
4.1.1.4 | Трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА (l=4)
| ГКТП-1116 400 кВА | 2018 | 10 |  | 150 | 183.5414
| КТП-35 400 кВА | 2018 | 10 |  | 65 | 413.1419
| КТП-236 400 кВА | 2018 | 10 |  | 30 | 295.7974
| ГКТП-935 400 кВА | 2019 | 10 |  | 40 | 752.1013
| КТП-518 400 кВА | 2019 | 10 |  | 35 | 464.2756
| КТП-37 400 кВА | 2019 | 10 |  | 100 | 470.1361
| КТП-11.08 400 кВА | 2019 | 10 |  | 80 | 407.1933
4.1.1.5 | Трансформаторная мощность от 500 до 900 кВА включительно (l=5)
| КТП-997 630 кВА | 2018 | 10 |  | 15 | 412.8954
| КТП-924 630 кВА | 2018 | 10 |  | 150 | 438.7537
4.1.2 | Двухтрансформаторные и более (k=2)
4.1.1.4 | Трансформаторная мощность от 250 до 500 кВА (l=4)
| КТП-367(10507) 400кВА | 2017 | 6 |  | 150 | 1090.0355
4.1.1.5 | Трансформаторная мощность от 500 до 900 кВА включительно (l=5)
| КТП-934 2х630 кВА | 2019 | 10 |  | 174.4 | 1349.3572
Генеральный директор | [5 empty] | С.Е. Грачев

## Приложение 2
Приложение № 2
к Методическим указаниям по
определению размере платы за
технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2019 год по АО "Облкоммунэнерго" (заполняется отдельно для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и для постоянной схемы электроснабжения) *
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы согласно приложению 3 по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений | Объем максимальной мощности (кВт)
(шт.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 8040040.4925 | 1447 | 30507 | 5556.3514
| временная схема электроснабжения | 222192.6179 | 40 | 1363 | 5554.8154
| постоянная схема электроснабжения | 7817847.8746 | 1407 | 29144 | 5556.3951
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 10266062.6325 | 1447 | 30507 | 7094.7219
| временная схема электроснабжения | 283710.4283 | 40 | 1363 | 7092.7607
| постоянная схема электроснабжения | 9982352.2042 | 1407 | 29144 | 7094.7777
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2018 год по АО "Облкоммунэнерго" (заполняется отдельно для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и для постоянной схемы электроснабжения) *
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы согласно приложению 3 по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений | Объем максимальной мощности (кВт)
(шт.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 11153800.9132 | 1463 | 36641 | 7623.9241
| временная схема электроснабжения | 403921.5942 | 53 | 1700 | 7621.1622
| постоянная схема электроснабжения | 10749879.3189 | 1410 | 34941 | 7624.0279
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 13961715.6668 | 1463 | 36641 | 9543.2096
| временная схема электроснабжения | 505606.8774 | 53 | 1700 | 9539.7524
| постоянная схема электроснабжения | 13456108.7895 | 1410 | 34941 | 9543.3396
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2017 год по АО "Облкоммунэнерго" (заполняется отдельно для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и для постоянной схемы электроснабжения) *
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы согласно приложению 3 по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений | Объем максимальной мощности (кВт)
(шт.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 9381852.716 | 1332 | 24304 | 7043.433
| временная схема электроснабжения | 253495.0562 | 36 | 586 | 7041.5293
| постоянная схема электроснабжения | 9128357.6598 | 1296 | 23718 | 7043.4858
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 11748446.194 | 1332 | 24304 | 8820.1548
| временная схема электроснабжения | 317439.7551 | 36 | 586 | 8817.771
| постоянная схема электроснабжения | 11431006.4389 | 1296 | 23718 | 8820.221
* Просим принять стадартизирвоанную ставку для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Облкоммунэнерго" для заявителей физических и юридических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ с применением временной схемы электроснабжения С1 на осуществление организационных мероприятий на уровне тарифной ставки С1 с применением постоянной схемы электроснабжения.
Заместиель генерального директора
| по экономике и финансам |  |  | С.Н. Ткач

## Приложение 3
|  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
|  |  | к Методическим указаниям по |  |  |  |  | к Методическим указаниям по
|  |  | определению размере платы за |  |  |  |  | определению размере платы за
|  |  | технологическое присоединение |  |  |  |  | технологическое присоединение
|  |  | к электрическим сетям |  |  |  |  | к электрическим сетям
Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктом «а» пункта 16 Методических указаний, за 2017-2019 год по АО "Облкоммунэнерго" (заполняется отдельно для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и для постоянной схемы электроснабжения) |  |  |  |  | Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктом «а» пункта 16 Методических указаний, за 2017-2019 год по АО "Облкоммунэнерго" (заполняется отдельно для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и для временной схемы электроснабжения)
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  | тыс. руб.
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) 2019 | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования 2018 | Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3) 2017 | N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) 2019 | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования 2018 | Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3) 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 7748.991 | 10852.6483 | 9306.7979 | 1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 291.0495 | 301.1526 | 75.0548
1.1. | Вспомогательные материалы | 389.7755 | 762.1328 | 752.1398 | 1.1. | Вспомогательные материалы | 14.6398 | 21.1486 | 6.0656
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 5.1304 | 11.3169 | 6.7565 | 1.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 0.1927 | 0.31404 | 0.054488
1.3. | Оплата труда ППП | 5184.6706 | 6967.339 | 5734.3643 | 1.3. | Оплата труда ППП | 194.7345 | 193.3383 | 46.2449
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 1566.4845 | 2090.0306 | 1721.0285 | 1.4. | Отчисления на страховые взносы | 58.8366 | 57.9967 | 13.8793
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 394.2413 | 628.2394 | 696.1677 | 1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 14.8076 | 17.4332 | 5.6143
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера | 74.0819 | 178.2148 | 440.7915 | 1.5.1. | - работы и услуги производственного характера | 2.7825 | 4.9453 | 3.5548
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 14.4684 | 44.611 | 16.116 | 1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0.54343 | 1.2379 | 0.12997
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 305.691 | 405.4136 | 239.2602 | 1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 11.4817 | 11.2499 | 1.9295
1.5.3.1. | услуги связи | 14.8325 | 31.9372 | 22.7535 | 1.5.3.1. | услуги связи | 0.5571 | 0.88623 | 0.1835
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | 2.108 | 114.8114 | 5.9769 | 1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0.079177 | 3.1859 | 0.048201
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 125.7881 | 84.1187 | 36.3458 | 1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 4.7246 | 2.3342 | 0.29311
1.5.3.4. | плата за аренду имущества | 22.6508 | 27.4649 | 19.0406 | 1.5.3.4. | плата за аренду имущества | 0.85076 | 0.76213 | 0.15355
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 140.3116 | 147.0814 | 155.1434 | 1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 5.2701 | 4.0814 | 1.2512
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 208.6887 | 393.5896 | 396.3411 | 1.6. | Внереализационные расходы, всего | 7.8383 | 10.9218 | 3.1963
1.6.1. | - расходы на услуги банков | 10.3852 | 21.5696 | 15.1328 | 1.6.1. | - расходы на услуги банков | 0.39007 | 0.59854 | 0.12204
1.6.2. | - % за пользование кредитом | 129.8194 | 245.4152 | 197.4511 | 1.6.2. | - % за пользование кредитом | 4.876 | 6.8101 | 1.5923
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы | 54.8108 | 99.4101 | 167.5292 | 1.6.3. | - прочие обоснованные расходы | 2.0587 | 2.7586 | 1.351
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 13.6732 | 27.1947 | 16.2279 | 1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0.51356 | 0.75463 | 0.13087
| Заместиель генерального директора |  |  |  |  | Заместиель генерального директора
| по экономике и финансам |  |  | С.Н. Ткач |  | по экономике и финансам |  |  | С.Н. Ткач
|  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
|  |  | к Методическим указаниям по |  |  |  |  | к Методическим указаниям по
|  |  | определению размере платы за |  |  |  |  | определению размере платы за
|  |  | технологическое присоединение |  |  |  |  | технологическое присоединение
|  |  | к электрическим сетям |  |  |  |  | к электрическим сетям
Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктом «в» пункта 16 Методических указаний, за 2017-2019 год по АО "Облкоммунэнерго" (заполняется отдельно для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и для постоянной схемы электроснабжения) |  |  |  |  | Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктом «в» пункта 16 Методических указаний, за 2017-2019 год по АО "Облкоммунэнерго" (заполняется отдельно для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и для временной схемы электроснабжения)
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  | тыс. руб.
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) 2019 | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования 2018 | Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3) 2017 | N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) 2019 | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования 2018 | Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3) 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 9894.4312 | 13584.7493 | 11654.4586 | 1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 371.6315 | 376.9663 | 93.9876
1.1. | Вспомогательные материалы | 497.6915 | 953.996 | 941.8688 | 1.1. | Вспомогательные материалы | 18.6931 | 26.4727 | 7.5957
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 6.5508 | 14.1659 | 8.4608 | 1.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 0.24605 | 0.39309 | 0.068232
1.3. | Оплата труда ППП | 6620.1349 | 8721.3325 | 7180.8706 | 1.3. | Оплата труда ППП | 248.65 | 242.0103 | 57.9102
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 2000.1924 | 2616.1855 | 2155.1619 | 1.4. | Отчисления на страховые взносы | 75.1265 | 72.5971 | 17.3803
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 503.3938 | 786.3956 | 871.7776 | 1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 18.9073 | 21.8219 | 7.0305
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера | 94.5927 | 223.0796 | 551.9822 | 1.5.1. | - работы и услуги производственного характера | 3.5529 | 6.1903 | 4.4515
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 18.4743 | 55.8416 | 20.1813 | 1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0.69389 | 1.5496 | 0.16275
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 390.3268 | 507.4745 | 299.6141 | 1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 14.6605 | 14.082 | 2.4162
1.5.3.1. | услуги связи | 18.9391 | 39.9772 | 28.4932 | 1.5.3.1. | услуги связи | 0.71135 | 1.1093 | 0.22978
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | 2.6917 | 143.7147 | 7.4846 | 1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0.1011 | 3.988 | 0.060359
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 160.6147 | 105.2952 | 45.5141 | 1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 6.0326 | 2.9219 | 0.36705
1.5.3.4. | плата за аренду имущества | 28.9221 | 34.379 | 23.8436 | 1.5.3.4. | плата за аренду имущества | 1.0863 | 0.95399 | 0.19229
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 179.1592 | 184.1084 | 194.2787 | 1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 6.7292 | 5.1089 | 1.5668
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 266.4677 | 492.6739 | 496.319 | 1.6. | Внереализационные расходы, всего | 10.0084 | 13.6713 | 4.0026
1.6.1. | - расходы на услуги банков | 13.2606 | 26.9996 | 18.9501 | 1.6.1. | - расходы на услуги банков | 0.49806 | 0.74922 | 0.15282
1.6.2. | - % за пользование кредитом | 165.7622 | 307.1973 | 247.2585 | 1.6.2. | - % за пользование кредитом | 6.226 | 8.5245 | 1.994
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы | 69.9861 | 124.4361 | 209.7889 | 1.6.3. | - прочие обоснованные расходы | 2.6287 | 3.453 | 1.6918
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 17.4589 | 34.0409 | 20.3214 | 1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0.65575 | 0.94461 | 0.16388
| Заместиель генерального директора |  |  |  |  | Заместиель генерального директора
| по экономике и финансам |  |  | С.Н. Ткач |  | по экономике и финансам |  |  | С.Н. Ткач

## Приложение 4
Сведения о строительстве линий электропередачи при технологическом присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ (для случаев технологического присоединения на территории городских населенных пунктов)
№ | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Присоединенная максимальная мощность, кВт
1. | Строительство воздушных линий
1.3 | Материал опоры (железобетонные (j=3))
1.3.1 | Тип провода (изолированный провод (k=1))
1.3.1.4 | Материал провода (алюминиевый (l=4))
1.3.1.4.1 | Cечение провода (диапазон до 25 квадратных мм включительно (m=1))
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-503 СИП-3х16+1х25 | 2017 | 0.4 | 4 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-52 СИП-2х16 | 2017 | 0.4 | 130 | 5
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-5 СИП-3х16+1х25 | 2017 | 0.4 | 160 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-30 СИП-3х16+1х25 | 2017 | 0.4 | 70 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-26 СИП-3х25+1х35 | 2017 | 0.4 | 95 | 14
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-14 СИП-2х16 | 2017 | 0.4 | 50 | 5
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-52 СИП 3х25+1х35 | 2017 | 0.4 | 29 | 10
| ВЛИ-0,4кВ от 3ТП-36 СИП-3х16+1х25 | 2017 | 0.4 | 40 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-14.06 СИП-2х16 | 2017 | 0.4 | 65 | 7
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-3-1 СИП 3х25+1х35 | 2017 | 0.4 | 210 | 20
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-281 СИП-2х16 | 2017 | 0.4 | 40 | 4
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-138 СИП-2 3х16+1х25 | 2017 | 0.4 | 40 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-107 СИП 3х25+1х35 | 2017 | 0.4 | 95 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ГКТП-41 СИП-3х16+1х25 | 2017 | 0.4 | 100 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-26 СИП 3х25+1х35 | 2017 | 0.4 | 230 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от 3ТП-42 СИП 3х25+1х35 | 2017 | 0.4 | 50 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ГКТП-107 СИП 3х25+1х35 | 2017 | 0.4 | 100 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-7 СИП-4 4х16 | 2018 | 0.4 | 50 | 15
| ВЛ-0,4кВ ТП-6 СИП-2 3х16+1х25 | 2018 | 0.4 | 80 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-43 СИП-2 3х35+1х54,6+1х16 | 2018 | 0.4 | 130 | 7
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-27 СИП-4 4х25 | 2018 | 0.4 | 130 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-28 СИП-4 4х25 | 2018 | 0.4 | 70 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-232 СИП-4 4х16 | 2018 | 0.4 | 15 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-71 СИП-4 4х25 | 2018 | 0.4 | 200 | 15
| ВЛЭП-0,4кВ от РП-14 СИП-4 4х25 | 2018 | 0.4 | 260 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-514 СИП-4х25 | 2018 | 0.4 | 90 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-1135 СИП-4х25 | 2018 | 0.4 | 60 | 15
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-1130 СИП-4х25 | 2018 | 0.4 | 60 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-197 СИП-4х25 | 2018 | 0.4 | 90 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-51 СИП-4х25 | 2018 | 0.4 | 100 | 15
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-11 СИП 2х16 | 2018 | 0.4 | 80 | 5
| ВЛ-0,4кВ от ТП-513 СИП 2х16 | 2018 | 0.4 | 40 | 5
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-35 СИП 4х25 | 2018 | 0.4 | 35 | 15
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-270,298 СИП 4х16 | 2018 | 0.4 | 80 | 15
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-82 СИП 4х25 | 2018 | 0.4 | 150 | 15
| ВЛ-0,4кВ зона ТП-70 СИП 4х16 | 2018 | 0.4 | 30 | 15
| ВЛ-0,4кВ зона ТП-37 СИП 4х16 | 2018 | 0.4 | 30 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ГКТП-91 СИП-2 3х16+1х25 | 2018 | 0.4 | 160 | 15
| ВЛ-0,4кВ ТП-3А СИП-2 3х16+1х25 | 2018 | 0.4 | 120 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-20 СИП-2 3х25+1х35 | 2018 | 0.4 | 160 | 15
| ВЛ-0,4кВ от КТП-138 СИП 4х16 | 2018 | 0.4 | 400 | 5
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-10-2 СИП 4х16 | 2018 | 0.4 | 250 | 5
| ВЛ-0,4кВ от КТП-67 СИП-2 3х25+1х35 | 2018 | 0.4 | 150 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-30 СИП-4 4х16 | 2018 | 0.4 | 70 | 6
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-33 СИП-4 4х16 | 2018 | 0.4 | 235 | 15
| ВЛ-0,4кВ от КТП-244 СИП-4 4х25 | 2018 | 0.4 | 250 | 15
| ВЛ-0,4кВ от РП-22 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 130 | 5
| ВЛ-0,4кВ от КТП-253 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 120 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-295 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 60 | 15
| ВЛ-0,4кВ от КТП-114 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 100 | 15
| ВЛ-0,4кВ от КТП-16 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 60 | 7
| ВЛ-0,4кВ от ТП-31 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 220 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-54 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 140 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-98 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 30 | 30
| двухцепная ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1128 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 200 | 20
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-30 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 270 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-53 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 50 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-74 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 140 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-75 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 80 | 50
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-33 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 100 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от опоры №316-4/2-5 до опоры №316-4/21-5 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 150 | 5
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-26 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 120 | 15
| ВЛ-0,4кВ от РУ-04кВ ЗТП-146 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 50 | 30
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП-107 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 40 | 15
| ВЛ-0,4кВ от РП-2 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 80 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ГКТП-364 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 30 | 15
| ВЛ-0,4кВ от РП-4 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 30 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1135 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 200 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1148А СИП-25 | 2019 | 0.4 | 120 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-124 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 190 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-150 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 150 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ГКТП-114 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 150 | 20
| ВЛ-0,4кВ КТП-241 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 32 | 15
| ВЛ-0,4кВ КТП-244 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 215 | 15
| ВЛ-0,4кВ ЗТП-102 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 50 | 10
| ВЛ-0,4кВ ТП-79 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 28 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-161 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 150 | 15
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-202 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 88 | 15
| ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-3-11 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 35 | 15
| ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-106 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 220 | 15
| ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-90 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 44 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-98 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 40 | 15
| ВЛ-0,4кВ ТП-107 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 65 | 15
| ВЛ-0,4кВ ТП-907 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 50 | 15
| ВЛ-0,4кВ ГКТП-49 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 185 | 15
| ВЛ-0,4кВ КТП-40 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 122 | 20
| ВЛ-0,4кВ КТПН-38 СИП-16 | 2019 | 0.4 | 40 | 15
| ВЛ-0,4кВ ТП-155 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 70 | 15
| ВЛ-0,4кВ от РП-3 СИП-25 | 2019 | 0.4 | 270 | 41
1.3.1.4.2 | Cечение провода (от 25 до 50 квадратных мм включи-тельно (m=2))
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-37 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 180 | 30
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-54 СИП-3х50+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 296 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-30 СИП-4х16 | 2017 | 0.4 | 70 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-47 СИП-3х50+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 330 | 45
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-38 СИП-3х50+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 210 | 8
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-9 СИП-3х50+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 270 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-3 СИП-3х50+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 240 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от 3ТП-36 СИП-3х50+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 120 | 93.5
| ВЛИ-0,4кВ от 3ТП-104 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 190 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-58 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 60 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-7.10.03 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 310 | 30
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-9-1 СИП-3х50+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 125 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-52 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 118 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от 3ТП-3 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 170 | 40
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-3.03 СИП-3х50+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 338 | 40
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-17 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 90 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-17 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 90 | 6
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-1-106 СИП 3х35+1х54,6 | 2017 | 0.4 | 225 | 15
| ВЛИ-0,4кВ ТП-7 СИП-2 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 130 | 65
| ВЛ-0,4кВ КТП-196 СИП-2 3х35+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 100 | 8
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-37 СИП-4 4х35 | 2018 | 0.4 | 270 | 25
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-43 СИП-2 3х35+1х54,6+1х16 | 2018 | 0.4 | 130 | 7
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-997 СИП-2 3х35+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 30 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-27 СИП-2 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 280 | 25
| ВЛ-0,4кВ от КТП-240 СИП-2 3х35+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 100 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-14 СИП 4х50 | 2018 | 0.4 | 270 | 15
| ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 ТП-5 СИП 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 190 | 50
| ВЛИ-10кВ от РП-2 СИП-3 50 | 2018 | 10 | 450 | 20
| ВЛ-0,4кВ от ТП-15 СИП-4 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 300 | 20
| ВЛ-0,4кВ от КТП-930 СИП-2 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 1400 | 85
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-4-5 СИП-2 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 230 | 80
| ВЛ-0,4кВ ГКТП-88 СИП-2 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 250 | 75
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4.11.02 СИП-2 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 185 | 15
| ВЛЗ-10кВ к КТП-33 СИП-3 1х50 | 2018 | 10 | 60 | 60
| ВЛ-0,4кВ от КТП-67 СИП-2 3х25+1х35 | 2018 | 0.4 | 150 | 15
| ВЛ-0,4кВ от КТП-29 СИП-2 3х50+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 250 | 50
| ВЛ-0,4кВ от КТП-100 СИП-2 3х35+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 130 | 7
| ВЛ-0,4кВ от ТП-2 СИП 3х35+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 400 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-79 СИП 3х35+1х54 | 2018 | 0.4 | 500 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ГКТП-16 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 80 | 7
| ВЛ-0,4кВ от ТП-11.09 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 100 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-14.02 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 30 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-15 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 90 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-35 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 370 | 78
| ВЛ-0,4кВ от ТП-9 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 550 | 15
| ВЛЗ-10кВ ф-1008 РП-ПТФ СИП-50 | 2019 | 10 | 200 | 70
| ВЛИ-0,4кВ от РП-8 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 150 | 20
| ВЛИ-0,4кВ от ГКТП-58 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 240 | 8
| ВЛИ-0,4кВ от ГКТП-61 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 70 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ГКТП-62 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 160 | 8
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-53 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 120 | 8
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-53 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 270 | 8
| ВЛИ-0,4кВ ф-4 от КТП-30 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 370 | 21
| ВЛИ-0,4кВ ж.д.по ул.Колотилова 76 от ТП-180,ТП-181 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 120 | 33.6
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-55 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 140 | 8
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-55 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 90 | 8
| ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-35 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 70 | 40
| ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-18 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 130 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-82 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 90 | 15
| ВЛ-0,4кВ КТП-241 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 240 | 30
| ВЛ-0,4кВ КТП-243 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 115 | 15
| ВЛ-10кВ Ф-1009 СИП-50 | 2019 | 10 | 550 | 41
| ВЛ-0,4кВ от КТП-255 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 115 | 80
| ВЛ-0,4кВ ТП-11-2 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 236 | 15
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-234 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 400 | 15
| ВЛ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4кВ РП/ТП-11 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 170 | 15
| ВЛ-0,4кВ ТП-35 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 47 | 35
| ВЛ-0,4кВ ТП-7-4 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 257 | 30
| ВЛ-0,4кВ КТПН-144 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 170 | 15
| ВЛ-0,4кВ от КТП-61 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 120 | 5
| ВЛ-0,4кВ от ТП-14 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 85 | 15
| ВЛ-0,4кВ ТП-148 СИП-35 | 2019 | 0.4 | 125 | 5
| ВЛ-0,4кВ Ф-203 СИП-50 | 2019 | 0.4 | 90 | 50
1.3.1.4.3 | Cечение провода (от 50 до 75 квадратных мм включительно (m=3))
| ВЛИ-0,4кВ от 3ТП-76 СИП 3х70+1х70 | 2017 | 0.4 | 230 | 40
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-200 СИП 3х70+1х70 | 2017 | 0.4 | 70 | 115
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-11-9 СИП 3х70+1х70 | 2017 | 0.4 | 249 | 100
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-161 СИП 3х70+1х70 | 2017 | 0.4 | 110 | 40
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-220 СИП 3х70+1х70 | 2017 | 0.4 | 400 | 5
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-930 СИП 3х70+1х70 | 2017 | 0.4 | 230 | 50
| ВЛИ-10кВ от КТП-179 СИП 3 1х70 | 2017 | 6 | 765 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-53 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 250 | 50
| ВЛЭП-6кВ фид. 15 СИП-3 1х70 | 2018 | 6 | 150 | 50
| ВЛЭП-0,4кВ от КТП-412 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 560 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-2 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 80 | 15
| ВЛЭП-0,4кВ от КТП-263 СИП-4 4х70 | 2018 | 0.4 | 250 | 15
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-70 до ШРС-70-(4) СИП-4 4х70 | 2018 | 0.4 | 150 | 30
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-330 СИП2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 70 | 60
| ВЛИ-0,4кВ от ГКТП-65 СИП-2 3х70+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 180 | 100
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-7.10.01 СИП 3х70+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 265 | 85
| ВЛИ-0,4кВ ЗТП-25 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 305 | 110
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-113 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 350 | 15
| ВЛЭП-0,4кВ от КТП-221 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 900 | 90
| ВЛ-0,4кВ от ТП-21 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 360 | 60
| ВЛ-0,4кВ от ТП-506 СИП-2 3х70+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 80 | 50
| ВЛ-0,4кВ от КТП-349 СИП-2 3х70+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 408 | 60
| ВЛ-0,4кВ от КТП-280 СИП-2 3х70+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 380 | 90
| ВЛ-0,4кВ от ТП-6.03 СИП-2 3х70+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 180 | 80
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 215 | 13
| ВЛ-0,4кВ от КТП-7 СИП-4 4х70 | 2018 | 0.4 | 390 | 78
| ВЛ-0,4кВ от ТП-401 СИП 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 160 | 15
| ВЛ-0,4кВ от КТП-347 СИП-2 3х70+1х70 | 2018 | 0.4 | 185 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ЗТП-40 СИП-4 4х70 | 2018 | 0.4 | 85 | 78
| ВЛ-10кВ от опоры №16-01/26 до КТП-222 СИП-3 1х70 | 2018 | 10 | 810 | 210
| ВЛ-0,4кВ от КТП-22 СИП-4 4х70 | 2018 | 0.4 | 180 | 20
| ВЛ-0,4кВ от ТП-140 СИП-2 3х70+1х54,6 | 2018 | 0.4 | 120 | 70
| ВЛ-0,4кВ от КТП-363 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 70 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-504 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 250 | 15
| ВЛ-6кВ от РП-5 ф. 654 СИП-70 | 2019 | 6 | 500 | 200
| ВЛ-0,4кВ от ТП-223 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 150 | 80
| ВЛ-0,4кВ от РП-5 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 340 | 50
| ВЛ-10кВ от РП-ПТФ СИП-70 | 2019 | 10 | 530 | 65
| ВЛЗ-10кВ ф-1008 РП-ПТФ СИП-70 | 2019 | 10 | 85 | 100
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-30 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 285 | 40
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-44 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 118 | 80
| ВЛ-0,4кВ от РП-4 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 200 | 75
| ВЛ-0,4кВ от ГКТП-364 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 40 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-250 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 290 | 20
| ВЛ-0,4кВ от ГКТП-935 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 160 | 40
| ВЛ-0,4кВ от КТП-1116 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 235 | 15
| ВЛ-0,4кВ от ТП-268 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 350 | 40
| ВЛ-6кВ фид.5 СИП-70 | 2019 | 6 | 150 | 124
| ВЛ-0,4кВ от проект. КТП-250 кВА СИП-70 | 2019 | 0.4 | 400 | 15
| ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-3-7 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 203 | 60
| ВЛ-0,4кВ ТП-116 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 150 | 80
| ВЛ-0,4кВ ТП-90 СИП-70 | 2019 | 0.4 | 250 | 15
| ВЛ-10кВ от ПС "Сазанлей" СИП-70 | 2019 | 10 | 60 | 200
| ВЛ-10кВ ТП-7-5 СИП-70 | 2019 | 10 | 295 | 50
| ВЛ-6кВ Ф-14 ПС "Балаковская" СИП-70 | 2019 | 6 | 200 | 15
1.3.1.4.4 | Cечение провода (от 75 до 100 квадратных мм включительно (m=4))
| ВЛИ-0,4кВ от РП/ТП-11 СИП 3х95+1х95 | 2017 | 0.4 | 320 | 110
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-98 СИП 3х95+1х95 | 2017 | 0.4 | 200 | 15
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-167 СИП 3х95+1х95 | 2017 | 0.4 | 180 | 40
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-69 СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 90 | 95
| ВЛИ-0,4кВ от КТП-69 СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 430 | 60
| ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-100 СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 280 | 40
| ВЛЭП-0,4кВ от ТП-153 СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 145 | 100
| ВЛЗ-10кВ Ф-12 РП-9 СИП-3 1х95 | 2018 | 10 | 1860 | 150
| ВЛ-0,4кВ от ТП-17 СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 200 | 100
| ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-ТВв СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 210 | 97
| ВЛ-0,4кВ от ТП-6.04 СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 103 | 100
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4-14 СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 215 | 100
| ВЛ-0,4кВ от КТП-122 СИП-2 3х95+1х70 | 2018 | 0.4 | 36 | 150
| ВЛИ-0,4кВ от ТП-42.07 СИП-2 3х95+1х95 | 2018 | 0.4 | 435 | 40
| ВЛИ-0,4кВ от опоры №71-3/01-13 до опоры №71-6/3 СИП-95 | 2019 | 0.4 | 80 | 55
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП-55 СИП-95 | 2019 | 0.4 | 340 | 45
| двухцепная ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП-133 2хСИП-95 | 2019 | 0.4 | 30 | 180
| ВЛ-0,4кВ ТП-103 СИП-95 | 2019 | 0.4 | 110 | 150
| ВЛ-0,4кВ ТП 6-4 СИП-95 | 2019 | 0.4 | 180 | 100
| ВЛ-0,4кВ ТП-906 СИП-95 | 2019 | 0.4 | 150 | 140
| ВЛ-6кВ Ф-1 РП-1 СИП-95 | 2019 | 6 | 1830 | 432
1.3.1.4.5 | Cечение провода (от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=5))
| ВЛ-0,4кВ от ТП-9-7 СИП-2 3х120+1х95 | 2018 | 0.4 | 450 | 80
| ВЛИ-0,4кВ от РУ-04кВ ЗТП-71 СИП-120 | 2019 | 0.4 | 300 | 92
| ВЛИ-0,4кВ ТП-3 СИП-120 | 2019 | 0.4 | 230 | 100
| двухцепная ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-6 и от ВЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-3-9 2хСИП-120 | 2019 | 10 | 300 | 150
| двухцепная ВЛЗ-6кВ в районе РП-700 2хСИП-150 | 2019 | 6 | 3600 | 1500
1.3.2 | Тип провода (неизолированный провод (k=2))
1.3.2.3 | Материал провода (сталеалюминиевый (l=3))
1.3.2.3.2 | Cечение провода (от 25 до 50 квадратных мм включи-тельно (m=2))
| ВЛ-10кВ от РП "Элеватор" | 2018 | 10 | 1100 | 250
2. | Строительство кабельных линий
2.1 | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1))
2.1.2 | Многожильные (k=2)
2.1.2.1 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1)
2.1.2.1.2 | Cечение провода (от 25 до 50 квадратных мм включи-тельно (m=2))
| КЛ-0,4кВ от РП-600 АВБШв 4х16 | 2018 | 0.4 | 180 | 15
| КЛ 0,4 кВ от опоры № 102-6/01-16 до фонтана на пл. Ф. Энгельса АВБШв 4х35 | 2018 | 0.4 | 260 | 15
2.1.2.1.3 | Cечение провода (от 50 до 75 квадратных мм включительно (m=3))
| КЛ-0,4кВ от ТП 7.06.01 АВБбШВ-4х70 | 2017 | 0.4 | 200 | 40
| КЛ-0,4кВ от ТП-42.05 АВбШв 4х70 | 2018 | 0.4 | 275 | 58
| КЛ-0,4кВ от ТП-42.05 АВбШв 4х70 | 2018 | 0.4 | 275 | 58
2.1.2.1.4 | Cечение провода (от 75 до 100 квадратных мм включительно (m=4))
| КЛ-0,4кВ от ТП-908 к ШРС-908-2 АВВГ 4х95 | 2018 | 0.4 | 15 | 15
| КЛ-0,4кВ от ТП-908 к ШРС-908-1 АВВГ 4х95 | 2018 | 0.4 | 15 | 5
| КЛ-0,4кВ от ТП-222 АВВГ-95 | 2019 | 0.4 | 560 | 105.44
2.1.2.1.5 | Cечение провода (от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=5))
| КЛ-0,4кВ от ТП 14.06 АВБбШВ-4х120 | 2017 | 0.4 | 150 | 150
| КЛ-0,4кВ от ТП-9-3 АВБбШВ 4х150 | 2018 | 0.4 | 552 | 250
| двухцепная КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-11-9 2хАВБбШв-150 | 2019 | 0.4 | 336 | 85
| двухцепная КЛ-0,4кВ от ТП-4-13 2хАВБбШв-185 | 2019 | 0.4 | 280 | 150
2.1.2.2 | Кабели с бумажной изоляцией (l=2)
2.1.2.2.3 | Cечение провода (от 50 до 75 квадратных мм включительно (m=3))
| КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Ф14 ААБЛ-10 3х70 | 2018 | 6 | 26 | 30
| КЛ-10кВ от ТП-114 до КТП-122 ААБЛ-10 3х70 | 2018 | 10 | 555 | 150
2.1.2.2.5 | Cечение провода (от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=5))
| КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-906 АСБ-3х150 | 2018 | 6 | 220 | 600
| КЛЭП-6кВ от РП-4 Ф-642 АСБ-3х150 | 2018 | 6 | 230 | 600
| КЛ-6кВ РП-23А АСБ-6 3х185 | 2017 | 6 | 500 | 800
| КЛ-6кВ от КТП-518 АСБ-150 | 2019 | 6 | 53 | 35
| КЛ-6кВ от РП-23 АСБ-150 | 2019 | 6 | 400 | 140
| КЛЭП-6кВ от ГКТП-935 АСБ-185 | 2019 | 6 | 185 | 40
| КЛЭП-6кВ от КТП-934 АСБ-150 | 2019 | 6 | 140 | 174.4
2.1.2.2.6 | Cечение провода (свыше 200 квадратных мм (m=6))
| КЛ-0,4кВ от ТП-42.10 ААБЛ 4х240 | 2018 | 0.4 | 600 | 130
| двухцепная КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-700 2хАСБ-240 | 2019 | 6 | 830 | 1500
Генеральный директор |  |  |  |  | С.Е. Грачев