## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аркадак
Период: Июль 2024
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
г Аркадак, ул Шацкого, дом 1А | Шацкого 1А (ЩУ21) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835246 | 128562 | 130556 | 1 |  | 1994 |  | 1994
г Аркадак, ул Шацкого, дом 2А | Шацкого 2А (ЩУ20) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848833 | 132701 | 134827 | 1 | -45 | 2081 |  | 2126
г Аркадак, ул Каплунова, дом 63 | Каплунова 63 (ЩУ19) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835233 | 66289 | 67925 | 1 | -29 | 1607 |  | 1636
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 32 | Л. Толстого 32 (ЩУ-22) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909768 | 411296 | 414245 | 1 | -27 | 2922 |  | 2949
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ23) | Меркурий 201,6 | 6680299 | 2014 | 3233 | 1 | -9 | 1210 |  | 1219
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ24) | Меркурий 201,6 | 6680209 | 53297 | 53549 | 1 | -2 | 250 |  | 252
г Аркадак, ул Д. Бедного, дом 70 | Д. Бедного 70 (ЩУ25) | Меркурий 201,6 | 6680228 | 74966 | 75200 | 1 | -4 | 230 |  | 234
г Аркадак, ул Вейсброда, дом 1 | Вейсброда 1 (ЩУ26) | Меркурий 201,6 | 6680970 | 64139 | 64234 | 1 | -2 | 93 |  | 95
г Аркадак, ул Ленина, дом 169 | Ленина 169 (ЩУ27) | Меркурий 201,6 | 6680291 | 30883 | 33339 | 1 |  | 2456 |  | 2456
г Аркадак, ул Ленина, дом 136 | Ленина 136 (ЩУ28) | Меркурий 201,6 | 6680171 | 48916 | 50557 | 1 |  | 1641 |  | 1641
г Аркадак, ул Ленина, дом 130 | Ленина 130 (ЩУ3) | Меркурий 230 АМ-02 | 3956672 | 456814 | 458836 | 1 |  | 2022 |  | 2022
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 1 | Юбилейная 1 (ЩУ4) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26047748 | 198660 | 200645 | 1 |  | 1985 |  | 1985
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 5 | Юбилейная 5 (ЩУ6) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909827 | 470210 | 472713 | 1 |  | 2503 |  | 2503
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 7 | Юбилейная 7 (ЩУ7) | Меркурий 230 АМ-02 | 3978375 | 491254 | 494315 | 1 |  | 3061 |  | 3061
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74А | Каплунова 74А (ЩУ8) | Меркурий 230 АМ-02 | 3958723 | 411001 | 413344 | 1 | -35 | 2308 |  | 2343
г Аркадак, ул Букоткина, дом 38 | Букоткина 38 (ЩУ9) | Меркурий 230 АМ-02 | 3986895 | 406865 | 409018 | 1 |  | 2153 |  | 2153
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 3 | Юбилейная 3 (ЩУ99) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966990 | 371900 | 374353 | 1 |  | 2453 |  | 2453
г Аркадак, ул Балашовская, дом 51 | Балашовская 51 (ЩУ31) | Меркурий 201,6 | 6881233 | 62607 | 63013 | 1 |  | 406 |  | 406
г Аркадак, ул Ленина, дом 141 | Ленина 141 (ЩУ2) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966451 | 465493 | 467196 | 1 |  | 1703 |  | 1703
г Аркадак, ул Ленина, дом 189 | Ленина 189 (ЩУ5) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909717 | 471283 | 473590 | 1 |  | 2307 |  | 2307
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74 | Каплунова 74 (ЩУ32) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000974 | 1477 | 3630 | 1 | -54 | 2099 |  | 2153
г Аркадак, ул Ленина, дом 187 | Ленина 187 (ЩУ33) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7911045 | 16833 | 16968 | 20 |  | 2700 |  | 135
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 185 (ЩУ34) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094560 | 38414 | 38506 | 20 |  | 1840 |  | 92
г Аркадак, ул Ленина, дом 177 | Ленина 177 (ЩУ35) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9288360 | 39191 | 39335 | 20 |  | 2880 |  | 144
г Аркадак, ул Ленина, дом 175 | Ленина 175 (ЩУ36) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 4479950 | 83020 | 83154 | 20 |  | 2680 |  | 134
г Аркадак, ул Ленина, дом 179 | Ленина 179 (ЩУ 37) | НАРТИС-300.131 RAL | 23182071 | 1546 | 4122 | 1 | -14 | 2562 |  | 2576
г Аркадак, ул Ленина, дом 110 | Ленина 110 (ЩУ39) | Меркурий 230 ART-03 | 79671121 | 6557 | 6623 | 20 |  | 1320 |  | 66
г Аркадак, ул Ленина, дом 82/88 | Ленина 82/88 (ЩУ38) | Ф 68700 В | 2№13690 | 75766 | 75889 | 20 |  | 2460 |  | 123
г Аркадак, ул Ленина, дом 112/114 | Ленина 112/114 (ЩУ41) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22012319 | 274922 | 277580 | 1 | -72 | 2586 |  | 2658
г Аркадак, ул Ленина, дом 116 | Ленина 116 (ЩУ40) | Меркурий 230 ART-03 | 7912568 | 17597 | 17723 | 20 |  | 2520 |  | 126
г Аркадак, ул Маяковского, дом 1 | Маяковского 1 (ЩУ42) | Меркурий 230 ART-03 | 7088352 | 43117 | 43236 | 20 |  | 2380 |  | 119
г Аркадак, ул Ленина, дом 149/151 | Ленина 149/151 (ЩУ43) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7088100 | 53595 | 53703 | 20 |  | 2160 |  | 108
г Аркадак, ул Ленина, дом 163 | Ленина 163 (ЩУ44) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9281630 | 40236 | 40358 | 20 |  | 2440 |  | 122
г Аркадак, ул Ленина, дом 105 | Ленина 105 (ЩУ46) | Меркурий 230 АМ-02 | 37848834 | 143759 | 145883 | 1 |  | 2124 |  | 2124
г Аркадак, ул Ленина, дом 105А | Ленина 105А (ЩУ45) | Меркурий 230 ART-03 | 7917423 | 22450 | 22581 | 20 |  | 2620 |  | 131
г Аркадак, ул Ленина, дом 140 | Ленина 140 (ЩУ49) | Меркурий 230 ART-03 | 7088355 | 63844 | 64248 | 20 | -137 | 7943 |  | 404
г Аркадак, ул Ленина, дом 142 | Ленина 142 (ЩУ50) | Меркурий 230 ART-03 | 7091529 | 43511 | 44001 | 20 | -519 | 9281 |  | 490
г Аркадак, ул Ленина, дом 144 | Ленина 144 (ЩУ48) | Меркурий 230 ART-03 | 7088354 | 60130 | 60439 | 20 | -74 | 6106 |  | 309
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 1 (ЩУ51) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37871054 | 25470 | 25832 | 20 | -152 | 7088 |  | 362
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 2 (ЩУ1) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37870917 | 20745 | 21023 | 20 | -89 | 5471 |  | 278
г Аркадак, ул Калинина, дом 1 | Калинина 1 (ЩУ47) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36014875 | 217038 | 219073 | 1 |  | 2035 |  | 2035
г Аркадак, ул Ленина, дом 104 | Ленина 104 (ЩУ 61) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253352743 | 42312 | 44380 | 1 |  | 2068 |  | 2068
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 3 | туп. Чапаева 3 (ЩУ 65) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951094 | 124460 | 125485 | 1 |  | 1025 |  | 1025
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 5 | туп. Чапаева 5 (ЩУ 55) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950807 | 130842 | 132044 | 1 |  | 1202 |  | 1202
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева 4А(ЩУ 56) | Меркурий 201,6 | 7488496 | 40673 | 41264 | 1 |  | 591 |  | 591
412210, г Аркадак, туп. туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева1Б(ЩУ 61) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951119 | 82742 | 83792 | 1 |  | 1050 |  | 1050
г Аркадак, ул Ленина, дом 120 | Ленина 120 (ЩУ69) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038193 | 1131 | 2792 | 1 |  | 1661 |  | 1661
г Аркадак, ул Ленина, дом 118 | Ленина 118 (ЩУ68) | НАРТИС-300.131 RAL | 23059365 | 799 | 2134 | 1 |  | 1335 |  | 1335
г Аркадак, ул Ленина, дом 124 | Ленина 124 (ЩУ58) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950816 | 180609 | 182423 | 1 |  | 1814 |  | 1814
г Аркадак, ул Ленина, дом 130А | Ленина 130А (ЩУ57) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951024 | 242132 | 243771 | 1 |  | 1639 |  | 1639
г Аркадак, ул Степная, дом 6 | ул Степная 6 (ЩУ59) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950805 | 264221 | 266144 | 1 |  | 1923 |  | 1923
г Аркадак, ул Степная, дом 8 | ул Степная 8 (ЩУ66) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17624654 | 236130 | 238327 | 1 |  | 2197 | 44 | 2197
г Аркадак, ул Ленина, дом 159 | Ленина 159 (ЩУ53) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 18732863 | 242538 | 245082 | 1 |  | 2544 |  | 2544
г Аркадак, ул Ленина, дом 161 | Ленина 161 (ЩУ54) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000976 | 937 | 2656 | 1 |  | 1719 |  | 1719
г Аркадак, ул Ленина, дом 167 | Ленина 167 (ЩУ63) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922916 | 305379 | 307170 | 1 |  | 1791 |  | 1791
г Аркадак, ул Ленина, дом 165 | Ленина 165 (ЩУ60) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922763 | 223593 | 225350 | 1 |  | 1757 |  | 1757
г Аркадак, ул Ленина, дом 169А | Ленина 169А (ЩУ75) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951025 | 204013 | 205752 | 1 |  | 1739 |  | 1739
г Аркадак, ул Балашовская, дом 5 | Балашовская 5 (ЩУ67) | Меркурий 201,6 | 8596772 | 72976 | 73137 | 1 |  | 161 |  | 161
г Аркадак, ул Ленина, дом 171 | Ленина 171 (ЩУ30) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13070071 | 239463 | 241831 | 1 |  | 2368 |  | 2368
г Аркадак, ул Мичурина, дом 40 | Мичурина 40 (ЩУ74) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950959 | 122134 | 122982 | 1 |  | 848 |  | 848
г Аркадак, ул Ленина, дом 173 | Ленина 173 (ЩУ73) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950810 | 224636 | 226550 | 1 |  | 1914 |  | 1914
г Аркадак, ул Первомайская, дом 49 | Первомайская 49 (ЩУ 80) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950958 | 126016 | 127252 | 1 |  | 1236 |  | 1236
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 35 | Тиханкина 35 (ЩУ 29) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038139 | 808 | 2125 | 1 |  | 1317 |  | 1317
г Аркадак, ул Букоткина, дом 36 | Букоткина 36 (ЩУ 71) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 35349325 | 60943 | 61635 | 1 |  | 692 |  | 692
г Аркадак, ул Калинина, дом 9 | Калинина 9 (ЩУ 72) | ЦЭ6803В | 11074156223549 | 43513 | 44451 | 1 |  | 938 |  | 938
г Аркадак, ул Ленина, дом 137 | Ленина 137 | Меркурий 201,6 | 8504505 | 85167 | 86082 | 1 |  | 915 |  | 915
г Аркадак, ул Балашовская, дом 7 | Балашовская 7 | Меркурий 201,6 | 8504238 | 67398 | 67923 | 1 |  | 525 |  | 525
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ16) | Меркурий 230 АМ -03 | 37840220 | 22714 | 23125 | 20 | -90 | 8130 |  | 411
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ17) | Меркурий 230 ART 02 R | 26047754 | 683380 | 690912 | 1 | -151 | 7381 | 260 | 7532
г Аркадак, ул Ленина, дом 134 | Ленина 134 (ЩУ13) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36017828 | 198744 | 201680 | 1 |  | 2936 |  | 2936
г Аркадак, ул Ленина, дом 138 | Ленина 138 (ЩУ14) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960586 | 417102 | 419386 | 1 |  | 2284 |  | 2284
г Аркадак, ул Ленина, дом 138А | Ленина 138 А (ЩУ12) | Меркурий 230 АМ-02 | 3941023 | 487956 | 492195 | 1 | -13 | 4226 |  | 4239
г Аркадак, ул Ленина, дом 44/50 | Ленина 44/50 (ЩУ11) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960548 | 495022 | 499584 | 1 | -50 | 4512 |  | 4562
г Аркадак, ул Балашовская, дом 1 | Балашовская 1 (ЩУ19) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000958 | 1205 | 3375 | 1 |  | 2170 |  | 2170
г Аркадак, ул Ленина, дом 2/4 | Садовая 2/4 (ЩУ15) | Меркурий 230 АМ-02 | 3968144 | 330722 | 333562 | 1 |  | 2840 |  | 2840
г Аркадак, ул Степная, дом 28 | Степная 28 (ЩУ18) | Меркурий 230 ART-01CL | 37893420 | 353073 | 358719 | 1 | -79 | 5567 |  | 5646
г Аркадак, ул Каплунова, дом 73 | Каплунова 73 (ЩУ10) | Меркурий 230 АМ-02 | 37837590 | 121780 | 123811 | 1 | -26 | 2005 |  | 2031
г Аркадак, ул Букоткина, дом 50 | Букоткина 50(ЩУ62) | НАРТИС-300.131 RAL | 23130643 | 1436 | 4008 | 1 |  | 2572 |  | 2572
г Аркадак, ул Каплунова, дом 8 | Каплунова 8 (ЩУ64) | Миртек-32-РУ-W31-A1R1 | 3210272364263 | 68114 | 70184 | 1 |  | 2070 |  | 2070
г Аркадак, Ул СХТ, дом 18 | СХТ 18 (ЩУ 81) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17654760 | 249719 | 252057 | 1 |  | 2338 |  | 2338
г Аркадак, ул Ленина, дом 181 | Ленина 181(ЩУ-70) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922851 | 286844 | 288822 | 1 |  | 1978 |  | 1978
г Аркадак, ул Букоткина, дом 42/46 | Букоткина 42/46 (ЩУ-83) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16943492 | 243458 | 245207 | 1 | -24 | 1725 |  | 1749
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74"Б" | Каплунова 74"Б" (ЩУ-82) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038833 | 1315 | 3829 | 1 | -35 | 2479 |  | 2514
г Аркадак, ул Ленина, дом 183 | Ленина 183(ЩУ-52) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922933 | 313564 | 316178 | 1 |  | 2614 |  | 2614
г Аркадак, ул Калинина, дом 11 | Калинина 11 (ЩУ98) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253354619 | 24957 | 26283 | 1 |  | 1326 |  | 1326
г Аркадак, ул Балашовская, дом 23/25 | Балашовская 23/25 (ЩУ97) | Миртек-32-РУ-W31-A1R1 | 4210272305284 | 59715 | 61646 | 1 | -2 | 1929 |  | 1931
г Аркадак, ул Ленина, дом 38 | Ленина 38 (ЩУ89) | Меркурий 201,6 | 12613949 | 12748 | 13721 | 1 |  | 973 |  | 973
г Аркадак, ул Ленина, дом 40 | Ленина 40 (ЩУ 90) | Меркурий 201,6 | 13758353 | 85310 | 85748 | 1 |  | 438 |  | 438
г Аркадак, ул Первомайская, дом 53 | Первомайская 53 (ЩУ 91) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253354496 | 33192 | 34757 | 1 |  | 1565 |  | 1565
г Аркадак, ул Ленина, дом 26 | Ленина 26 (ЩУ 92) | Меркурий 201,6 | 13408924 | 99335 | 58 | 1 |  | 723 |  | 723
г Аркадак, ул Ленина, дом 135 | Ленина 135 (ЩУ 95) | Меркурий 201,6 | 12614003 | 81887 | 82609 | 1 |  | 722 |  | 722
г Аркадак, ул Калинина, дом 3 | Калинина 3 (ЩУ 94) | Меркурий 201,6 | 12614016 | 21091 | 21821 | 1 |  | 730 |  | 730
г Аркадак, ул Калинина, дом 2 | Калинина 2 (ЩУ 93) | Нартис-100.121 RL | 22021389 | 16098 | 16705 | 1 |  | 607 |  | 607
г Аркадак, ул Ленина, дом 23 | Ленина 23 (ЩУ 96) | Меркурий 201,6 | 12613662 | 73487 | 73915 | 1 |  | 428 |  | 428
г Аркадак, ул Калинина, дом 13 | Калинина 13 (ЩУ 103) | Меркурий 201,6 | 13758404 | 92626 | 93194 | 1 |  | 568 |  | 568
г Аркадак, ул Ленина, дом 30 | Ленина 30 (ЩУ 99) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253357423 | 24170 | 25282 | 1 |  | 1112 |  | 1112
г Аркадак, ул Ленина, дом 54 | Ленина 54 (ЩУ 100) | Меркурий 201,6 | 12614069 | 43903 | 44402 | 1 |  | 499 |  | 499
г Аркадак, ул Ленина, дом 132 | Ленина 132 (ЩУ 101) | Меркурий 201,6 | 12613972 | 88296 | 89407 | 1 |  | 1111 |  | 1111
г Аркадак, ул Калинина, дом 15 | Калинина 15 (ЩУ 109) | Меркурий 201,6 | 18248770 | 59133 | 60057 | 1 |  | 924 |  | 924
г Аркадак, ул Калинина, дом 4 | Калинина 4 (ЩУ 104) | Меркурий 201,6 | 13758837 | 89678 | 90051 | 1 |  | 373 |  | 373
г Аркадак, ул Ленина, дом 56 | Ленина 56 (ЩУ 108) | Меркурий 201,5 | 28839473 | 56670 | 57238 | 1 | -3 | 565 |  | 568
г Аркадак, ул Букоткина, дом 11 | Букоткина 11 (ЩУ 107) | Меркурий 201,5 | 22065506 | 13212 | 13987 | 1 |  | 775 |  | 775
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 38 | Тиханкина 38 (ЩУ 110) | Меркурий 201,5 | 40055379 | 62179 | 63291 | 1 |  | 1112 |  | 1112
г Аркадак, ул Балашовская, дом 3 | Балашовская 3 (ЩУ 106) | Меркурий 201,6 | 13758582 | 88203 | 89263 | 1 |  | 1060 |  | 1060
г Аркадак, ул Ленина, дом 122 | Ленина 122 (ЩУ 102) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 13028459 | 239033 | 241038 | 1 |  | 2005 |  | 2005
г Аркадак, ул Калинина, дом 8 | Калинина 8 (ЩУ 105) | Меркурий 201,6 | 12613971 | 67599 | 67857 | 1 |  | 258 |  | 258
г Аркадак, ул Каплунова, дом 6 | Каплунова 6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7915092 | 129470 | 131456 | 1 | -40 | 1946 |  | 1986
г Аркадак, Пролетарская, дом 13 | Пролетарская д. 13 | Меркурий 201,5 | 39207926 | 29107 | 29554 | 1 |  | 447 |  | 447