## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Хвалынский
Период: Июль 2024 г.
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | К-т изм. трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём ЭЭ переданной субабонентам, кВт*ч | Объём потребленной электроэнергии МКЖД, кВт*ч
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41А | МКЖД ул. Луначарского, д. 41А | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 21158742 | 107676 | 108100 | 424 | 1 |  |  | 424
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, д. 17-а | МКЖД ул. Сенникова, д.17-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37892623 | 51014 | 51502 | 488 | 1 |  |  | 488
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Российской Республики, дом 199 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 199 | Меркурий 230АМ-03 | 45226972 | 11756 | 12142 | 386 | 40 |  | 0 | 15440
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Крылова, дом 40 | МКЖД ул. Крылова, д. 40 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 26094528 | 8936 | 9066 | 130 | 30 |  |  | 3900
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 171 | МКЖД ул. Революционная, д. 171 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5278363 | 5077 | 5140 | 63 | 30 |  |  | 1890
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 173 | МКЖД ул. Революционная, д. 173 | Меркурий 230АRT-03 CLN | 07917967 | 43652 | 43760 | 108 | 30 |  |  | 3240
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, М.Горького, дом 36-а | МКЖД ул. М.Горького, д.36-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312399 | 29357 | 29460 | 103 | 30 |  |  | 3090
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Волжская, дом 25 | МКЖД ул Волжская, д. 25 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7018172 | 27308 | 27340 | 32 | 30 |  |  | 960
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 32 | МКЖД ул. Зеленая, д. 32 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 10177608 | 18550 | 18594 | 44 | 30 |  |  | 1320
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 392 | МКЖД ул. Советская, д.392 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5354852 | 61089 | 61149 | 60 | 30 |  |  | 1800
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Рабочая, дом 2 | МКЖД ул. Рабочая, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917105 | 15369 | 15447 | 78 | 30 |  |  | 2340
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, дом 19 | МКЖД ул. Сенникова,19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7922052 | 10360 | 10462 | 102 | 30 |  |  | 3060
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 254Б | МКЖД ул. Революц., 254-б | Меркурий 230АМ-03 | 42404399 | 3117 | 3223 | 106 | 40 |  |  | 4240
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 254-А | МКЖД ул. Револ., д. 254-а (2 п.) | ЦЭ6803ВМ | 9072037008468 | 31262 | 31467 | 205 | 30 |  |  | 6150
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Школьная, дом 12 | МКЖД ул. Школьная, д. 12 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 09312117 | 26548 | 26690 | 142 | 20 |  |  | 2840
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 89 | МКЖД ул. Революционная, д. 89 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07922049 | 27437 | 27515 | 78 | 20 |  |  | 1560
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Рабочая, дом 67 | МКЖД ул. Рабочая, д. 67 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11091788 | 8051 | 8085 | 34 | 20 |  |  | 680
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, Черемшанское отд., дом 9 | МКЖД ул. Черемшанское отд., д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIGDN | 44549646 | 1467 | 1492 | 25 | 20 |  |  | 500
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, Сан. Родник, дом 9 | МКЖД ул. Сан. Родник, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11191106 | 45620 | 45704 | 84 | 20 |  |  | 1680
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | МКЖД Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07917744 | 11972 | 12045 | 73 | 20 |  |  | 1460
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 342 | МКЖД ул. Советская, д. 342 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884021 | 5021 | 5092 | 71 | 20 |  |  | 1420
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 384 | МКЖД ул. Советская, д. 384 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13051912 | 5772 | 5827 | 55 | 20 |  |  | 1100
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ревоюционная, д. 96 | МКЖД ул. Ревоюционная, д. 96 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07921787 | 15630 | 15668 | 38 | 20 |  |  | 760
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Школьная, д. 16 | МКЖД ул. Школьная, д. 16 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090723 | 9361 | 9421 | 60 | 20 |  |  | 1200
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41 | МКЖД ул. Луначарского, д. 41 | Меркурий 230АМ-02 | 28351588 | 57607 | 58200 | 593 | 1 |  |  | 593
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул.Сенникова, д. 17 | МКЖД ул.Сенникова, д. 17 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07933285 | 16735 | 16874 | 139 | 20 |  |  | 2780
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Школьная, д.14 | МКЖД ул. Школьная, д. 14 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032891 | 6789 | 6944 | 155 | 20 |  |  | 3100
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, д. 13 | МКЖД ул. Сенникова, д. 13 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217225 | 40952 | 42158 | 1206 | 1 |  |  | 1206
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, д. 15 | МКЖД ул. Сенникова, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 44927925 | 29430 | 30285 | 855 | 1 |  |  | 855
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Достоевского, д. 8 | МКЖД ул. Достоевского, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11180102 | 3372 | 3424 | 52 | 20 |  |  | 1040
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Рос. Республики, д. 201 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 201 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13044167 | 22718 | 22770 | 52 | 20 |  |  | 1040
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Волжская, д. 23-а | МКЖД ул. Волжская, д. 23-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217194 | 40329 | 41260 | 931 | 1 |  |  | 931
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 51 | МКЖД ул. Советская. д. 51 | СЕ 101S6 145 М6 | 7789064005756 | 28774 | 29210 | 436 | 1 |  |  | 436
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ленина, д. 160 | МКЖД ул. Ленина, д. 160 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032895 | 6153 | 6255 | 102 | 20 |  |  | 2040
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 344 | МКЖД ул. Советская, д. 344 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312719 | 14003 | 14046 | 43 | 20 |  |  | 860
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 346 | МКЖД ул. Советская, д. 346 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092148 | 14181 | 14257 | 76 | 20 |  |  | 1520
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Новая, д. 5 | МКЖД ул Новая, д. 6 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13025816 | 3947 | 4002 | 55 | 20 |  |  | 1100
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ст.Разина, д. 17-б | МКЖД ул. Ст.Разина, д. 17-б | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07981571 | 68869 | 68898 | 29 | 20 |  |  | 580 | Старый ПУ
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ст.Разина, д. 17-б | МКЖД ул. Ст.Разина, д. 17-б | НАРТИС-И300-W131 | 23231042615 | 0 | 32 | 32 | 20 |  |  | 640 | Новый ПУ
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 41-в | МКЖД ул. Революционная, д. 41-в | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 44927893 | 43113 | 44054 | 941 | 1 |  |  | 941
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Петрова-Водкина, д. 8 | МКЖД ул. Петрова-Водкина, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217206 | 50682 | 51544 | 862 | 1 |  |  | 862
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 160 | МКЖД ул. Советская, д. 160 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 11204770 | 126784 | 126805 | 21 | 1 |  |  | 21
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Степана Разина, дом 47-а | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47-а | Меркурий 230АМ-03 | 36763914 | 17734 | 18011 | 277 | 50 |  |  | 13850
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Степана Разина, дом 47 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47 | Меркурий 230АМ-03 | 37826821 | 22024 | 22360 | 336 | 50 |  |  | 16800
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, дом 107 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 107 | Меркурий 230АМ-03 | 32872005 | 26532 | 26924 | 392 | 40 |  |  | 15680
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ленина, дом 158 | МКЖД ул. Ленина, д. 158 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917326 | 19804 | 20004 | 200 | 30 |  |  | 6000
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ленина, дом 158А | МКЖД ул. Ленина, д. 158-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 24393934 | 21424 | 21650 | 226 | 30 |  |  | 6780
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Новая, д. 2 | МКЖД ул Новая, д. 2 | Меркурий 230АМ-02 | 9041953 | 52810 | 53730 | 920 | 1 |  |  | 920
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 57 | МКЖД ул. Советская, д.57 | Меркурий 230АМ-02 | 39148603 | 48037 | 48249 | 212 | 1 |  |  | 212
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 118 | МКЖД ул. Революционная, д. 118 | НАРТИС-И300-W131 | 23039327 | 1031 | 1518 | 487 | 1 |  |  | 487
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Степана Разина, дом 45 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 45 | Меркурий 230АМ-03 | 37857943 | 19120 | 19446 | 326 | 40 |  |  | 13040
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 28 | МКЖД ул. Зеленая, д. 28 | СЕ201 S7 148 JAVZ | 11012134106783 | 29342 | 30182 | 840 | 1 |  |  | 840
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 30 | МКЖД ул. Зеленая, д. 30 | Меркурий 201.5 | 41429835 | 22138 | 22625 | 487 | 1 |  |  | 487
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. М. Пролетарская, д. 8 | МКЖД ул. М. Пролетарская, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 39791148 | 28615 | 29218 | 603 | 1 |  |  | 603
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 85 | МКЖД ул. Советская, д.85 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 43360694 | 2926 | 2960 | 34 | 1 |  |  | 34
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Льва Толстого, дом 28А | МКЖД ул. Л. Толстого, д. 28-а | НАРТИС-И300-W131 | 23231042575 | 5392 | 5891 | 499 | 40 |  |  | 19960
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 254-А | МКЖД ул. Револ., д. 254-а (4 п.) | Меркурий 230АRT-03 PQRSIGDN | 13039008 | 31383 | 31726 | 343 | 40 |  |  | 13720
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 114 | МКЖД ул. Революционная, д. 114 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090685 | 16695 | 16812 | 117 | 20 |  |  | 2340
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 169 | МКЖД ул. Революционная, д. 169 | Меркурий 236АRТ-03 RS | 37791369 | 21211 | 21571 | 360 | 50 |  |  | 18000
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 87 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 88 | Меркурий 230АRT-03 CLN | 11179667 | 3966 | 4019 | 53 | 20 |  |  | 1060
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 112 | МКЖД ул. Революционная, д. 112 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092137 | 17855 | 17934 | 79 | 20 |  |  | 1580
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Достоевского, д.15 | МКЖД ул. Достоевского, д.15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 22594884 | 209451 | 210906 | 1455 | 1 |  |  | 1455
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 51 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 51 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951096 | 85489 | 85952 | 463 | 1 |  |  | 463
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, дом 2 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 2 | Меркурий 201.6 | 10782426 | 58671 | 58799 | 128 | 1 |  |  | 128
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, дом 3 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 3 | Меркурий 201.6 | 10436987 | 65119 | 65476 | 357 | 1 |  |  | 357
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 15 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 26100394 | 154934 | 155766 | 832 | 1 |  |  | 832
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 49 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 49 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 14748439 | 36237 | 36396 | 159 | 1 |  |  | 159
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Октябрьская, д. 8А | МКЖД ул. Октябрьская, д. 8А | Меркурий 201.6 | 8975133 | 38450 | 39096 | 646 | 1 |  |  | 646
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 386 | МКЖД ул. Советская, д.386 | СЭБ-1ТМ.02Д.02 | 904190009 | 53946 | 54716 | 770 | 1 |  |  | 770
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 388 | МКЖД ул. Советская, д.388 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843099 | 39726 | 40342 | 616 | 1 |  |  | 616
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 390 | МКЖД ул. Советская, д.390 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843081 | 52118 | 52913 | 795 | 1 |  |  | 795
Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт. Алексеевка, Заводска, дом 1 | МКЖД ул. Заводская, д. 1 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884063 | 3757 | 3831 | 74 | 30 |  |  | 2220
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 2 | МКЖД ул. Заводская, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090722 | 16488 | 16699 | 211 | 40 |  |  | 8440
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 3 | МКЖД ул. Заводская, д. 3 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917287 | 13696 | 13795 | 99 | 30 |  |  | 2970
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 4 | МКЖД ул. Заводская, д. 4 | НАРТИС-И300-W131 | 23231125757 | 4260 | 5612 | 1352 | 1 |  |  | 1352
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 5 | МКЖД ул. Заводская, д. 5 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7966963 | 14865 | 14958 | 93 | 30 |  |  | 2790
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 6 | МКЖД ул. Заводская. д. 6 | НАРТИС-И300-W131 | 23231124729 | 7253 | 9707 | 2454 | 1 |  |  | 2454
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 7 | МКЖД ул. Заводская, д. 7 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870873 | 6696 | 6825 | 129 | 30 |  |  | 3870
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 8 | МКЖД ул. Заводская, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312884 | 24771 | 25176 | 405 | 30 |  |  | 12150
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, дом 9 | МКЖД ул. Заводская, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870826 | 19345 | 19737 | 392 | 30 |  |  | 11760
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, дом 9-а | МКЖД ул. Заводская, д. 9-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032903 | 8418 | 8609 | 191 | 20 |  |  | 3820
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 382 | МКЖД ул. Советская, д. 382 | Меркурий 201.4 | 47618559 | 14912 | 15660 | 748 | 1 |  |  | 748
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 25 | МКЖД ул. Зеленая, д. 25 | Меркурий 201.6 | 38891002 | 35295 | 35856 | 561 | 1 |  |  | 561
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 27 | МКЖД ул. Зеленая, д. 27 | Меркурий 201.4 | 47178943 | 16038 | 17037 | 999 | 1 |  |  | 999
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Луначарского, д. 38 | МКЖД ул. Луначарского, д. 38 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13519348 | 134888 | 135680 | 792 | 1 |  |  | 792
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 380 | МКЖД ул. Советская, д. 380 | Меркурий 201.6 | 38892347 | 58105 | 59097 | 992 | 1 |  |  | 992
Директор Хвалынского филиала ГЭС АО "Облкоммунэнерго" |  |  |  | С.А. Лобанов