## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аркадак
Период: Август 2024
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
г Аркадак, ул Шацкого, дом 1А | Шацкого 1А (ЩУ21) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835246 | 130556 | 132097 | 1 |  | 1541 |  | 1541
г Аркадак, ул Шацкого, дом 2А | Шацкого 2А (ЩУ20) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848833 | 134827 | 136617 | 1 | -38 | 1752 |  | 1790
г Аркадак, ул Каплунова, дом 63 | Каплунова 63 (ЩУ19) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835233 | 67925 | 69205 | 1 | -23 | 1257 |  | 1280
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 32 | Л. Толстого 32 (ЩУ-22) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909768 | 414245 | 416702 | 1 | -22 | 2435 |  | 2457
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ23) | Меркурий 201,6 | 6680299 | 3233 | 4494 | 1 | -9 | 1252 |  | 1261
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ24) | Меркурий 201,6 | 6680209 | 53549 | 53808 | 1 | -2 | 257 |  | 259
г Аркадак, ул Д. Бедного, дом 70 | Д. Бедного 70 (ЩУ25) | Меркурий 201,6 | 6680228 | 75200 | 75458 | 1 | -4 | 254 |  | 258
г Аркадак, ул Вейсброда, дом 1 | Вейсброда 1 (ЩУ26) | Меркурий 201,6 | 6680970 | 64234 | 64348 | 1 | -2 | 112 |  | 114
г Аркадак, ул Ленина, дом 169 | Ленина 169 (ЩУ27) | Меркурий 201,6 | 6680291 | 33339 | 35750 | 1 |  | 2411 |  | 2411
г Аркадак, ул Ленина, дом 136 | Ленина 136 (ЩУ28) | Меркурий 201,6 | 6680171 | 50557 | 52103 | 1 |  | 1546 |  | 1546
г Аркадак, ул Ленина, дом 130 | Ленина 130 (ЩУ3) | Меркурий 230 АМ-02 | 3956672 | 458836 | 460779 | 1 |  | 1943 |  | 1943
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 1 | Юбилейная 1 (ЩУ4) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26047748 | 200645 | 202555 | 1 |  | 1910 |  | 1910
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 5 | Юбилейная 5 (ЩУ6) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909827 | 472713 | 475182 | 1 |  | 2469 |  | 2469
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 7 | Юбилейная 7 (ЩУ7) | Меркурий 230 АМ-02 | 3978375 | 494315 | 497086 | 1 |  | 2771 |  | 2771
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74А | Каплунова 74А (ЩУ8) | Меркурий 230 АМ-02 | 3958723 | 413344 | 415287 | 1 | -29 | 1914 |  | 1943
г Аркадак, ул Букоткина, дом 38 | Букоткина 38 (ЩУ9) | Меркурий 230 АМ-02 | 3986895 | 409018 | 410941 | 1 |  | 1923 |  | 1923
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 3 | Юбилейная 3 (ЩУ99) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966990 | 374353 | 376799 | 1 |  | 2446 |  | 2446
г Аркадак, ул Балашовская, дом 51 | Балашовская 51 (ЩУ31) | Меркурий 201,6 | 6881233 | 63013 | 63502 | 1 |  | 489 |  | 489
г Аркадак, ул Ленина, дом 141 | Ленина 141 (ЩУ2) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966451 | 467196 | 468741 | 1 |  | 1545 |  | 1545
г Аркадак, ул Ленина, дом 189 | Ленина 189 (ЩУ5) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909717 | 473590 | 475904 | 1 |  | 2314 |  | 2314
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74 | Каплунова 74 (ЩУ32) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000974 | 3630 | 5768 | 1 | -53 | 2085 |  | 2138
г Аркадак, ул Ленина, дом 187 | Ленина 187 (ЩУ33) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7911045 | 16968 | 17103 | 20 |  | 2700 |  | 135
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 185 (ЩУ34) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094560 | 38506 | 38593 | 20 |  | 1740 |  | 87
г Аркадак, ул Ленина, дом 177 | Ленина 177 (ЩУ35) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9288360 | 39335 | 39463 | 20 |  | 2560 |  | 128
г Аркадак, ул Ленина, дом 175 | Ленина 175 (ЩУ36) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 4479950 | 83154 | 83282 | 20 |  | 2560 |  | 128
г Аркадак, ул Ленина, дом 179 | Ленина 179 (ЩУ 37) | НАРТИС-300.131 RAL | 23182071 | 4122 | 6432 | 1 | -12 | 2298 |  | 2310
г Аркадак, ул Ленина, дом 110 | Ленина 110 (ЩУ39) | Меркурий 230 ART-03 | 79671121 | 6623 | 6682 | 20 |  | 1180 |  | 59
г Аркадак, ул Ленина, дом 82/88 | Ленина 82/88 (ЩУ38) | Ф 68700 В | 2№13690 | 75889 | 75997 | 20 |  | 2160 |  | 108
г Аркадак, ул Ленина, дом 112/114 | Ленина 112/114 (ЩУ41) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22012319 | 277580 | 279949 | 1 | -64 | 2305 |  | 2369
г Аркадак, ул Ленина, дом 116 | Ленина 116 (ЩУ40) | Меркурий 230 ART-03 | 7912568 | 17723 | 17829 | 20 |  | 2120 |  | 106
г Аркадак, ул Маяковского, дом 1 | Маяковского 1 (ЩУ42) | Меркурий 230 ART-03 | 7088352 | 43236 | 43347 | 20 |  | 2220 |  | 111
г Аркадак, ул Ленина, дом 149/151 | Ленина 149/151 (ЩУ43) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7088100 | 53703 | 53800 | 20 |  | 1940 |  | 97
г Аркадак, ул Ленина, дом 163 | Ленина 163 (ЩУ44) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9281630 | 40358 | 40464 | 20 |  | 2120 |  | 106
г Аркадак, ул Ленина, дом 105 | Ленина 105 (ЩУ46) | Меркурий 230 АМ-02 | 37848834 | 145883 | 147836 | 1 |  | 1953 |  | 1953
г Аркадак, ул Ленина, дом 105А | Ленина 105А (ЩУ45) | Меркурий 230 ART-03 | 7917423 | 22581 | 22698 | 20 |  | 2340 |  | 117
г Аркадак, ул Ленина, дом 140 | Ленина 140 (ЩУ49) | Меркурий 230 ART-03 | 7088355 | 64248 | 64616 | 20 | -125 | 7235 |  | 368
г Аркадак, ул Ленина, дом 142 | Ленина 142 (ЩУ50) | Меркурий 230 ART-03 | 7091529 | 44001 | 44429 | 20 | -454 | 8106 |  | 428
г Аркадак, ул Ленина, дом 144 | Ленина 144 (ЩУ48) | Меркурий 230 ART-03 | 7088354 | 60439 | 60737 | 20 | -72 | 5888 |  | 298
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 1 (ЩУ51) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37871054 | 25832 | 26153 | 20 | -135 | 6285 |  | 321
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 2 (ЩУ1) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37870917 | 21023 | 21254 | 20 | -74 | 4546 | 219 | 231
г Аркадак, ул Калинина, дом 1 | Калинина 1 (ЩУ47) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36014875 | 219073 | 221208 | 1 |  | 2135 |  | 2135
г Аркадак, ул Ленина, дом 104 | Ленина 104 (ЩУ 61) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253352743 | 44380 | 46420 | 1 |  | 2040 |  | 2040
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 3 | туп. Чапаева 3 (ЩУ 65) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951094 | 125485 | 126570 | 1 |  | 1085 |  | 1085
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 5 | туп. Чапаева 5 (ЩУ 55) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950807 | 132044 | 133108 | 1 |  | 1064 |  | 1064
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева 4А(ЩУ 56) | Меркурий 201,6 | 7488496 | 41264 | 41775 | 1 |  | 511 |  | 511
412210, г Аркадак, туп. туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева1Б(ЩУ 61) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951119 | 83792 | 84638 | 1 |  | 846 |  | 846
г Аркадак, ул Ленина, дом 120 | Ленина 120 (ЩУ69) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038193 | 2792 | 4536 | 1 |  | 1744 |  | 1744
г Аркадак, ул Ленина, дом 118 | Ленина 118 (ЩУ68) | НАРТИС-300.131 RAL | 23059365 | 2134 | 3493 | 1 |  | 1359 |  | 1359
г Аркадак, ул Ленина, дом 124 | Ленина 124 (ЩУ58) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950816 | 182423 | 184099 | 1 |  | 1676 |  | 1676
г Аркадак, ул Ленина, дом 130А | Ленина 130А (ЩУ57) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951024 | 243771 | 245290 | 1 |  | 1519 |  | 1519
г Аркадак, ул Степная, дом 6 | ул Степная 6 (ЩУ59) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950805 | 266144 | 267920 | 1 |  | 1776 |  | 1776
г Аркадак, ул Степная, дом 8 | ул Степная 8 (ЩУ66) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17624654 | 238327 | 240351 | 1 |  | 2024 | 42 | 2024
г Аркадак, ул Ленина, дом 159 | Ленина 159 (ЩУ53) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 18732863 | 245082 | 247386 | 1 |  | 2304 |  | 2304
г Аркадак, ул Ленина, дом 161 | Ленина 161 (ЩУ54) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000976 | 2656 | 4551 | 1 |  | 1895 |  | 1895
г Аркадак, ул Ленина, дом 167 | Ленина 167 (ЩУ63) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922916 | 307170 | 309104 | 1 |  | 1934 |  | 1934
г Аркадак, ул Ленина, дом 165 | Ленина 165 (ЩУ60) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922763 | 225350 | 226955 | 1 |  | 1605 |  | 1605
г Аркадак, ул Ленина, дом 169А | Ленина 169А (ЩУ75) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951025 | 205752 | 207484 | 1 |  | 1732 |  | 1732
г Аркадак, ул Балашовская, дом 5 | Балашовская 5 (ЩУ67) | Меркурий 201,6 | 8596772 | 73137 | 73258 | 1 |  | 121 |  | 121
г Аркадак, ул Ленина, дом 171 | Ленина 171 (ЩУ30) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13070071 | 241831 | 243826 | 1 |  | 1995 |  | 1995
г Аркадак, ул Мичурина, дом 40 | Мичурина 40 (ЩУ74) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950959 | 122982 | 123800 | 1 |  | 818 |  | 818
г Аркадак, ул Ленина, дом 173 | Ленина 173 (ЩУ73) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950810 | 226550 | 228366 | 1 |  | 1816 |  | 1816
г Аркадак, ул Первомайская, дом 49 | Первомайская 49 (ЩУ 80) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950958 | 127252 | 128241 | 1 |  | 989 |  | 989
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 35 | Тиханкина 35 (ЩУ 29) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038139 | 2125 | 3330 | 1 |  | 1205 |  | 1205
г Аркадак, ул Букоткина, дом 36 | Букоткина 36 (ЩУ 71) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 35349325 | 61635 | 62185 | 1 |  | 550 |  | 550
г Аркадак, ул Калинина, дом 9 | Калинина 9 (ЩУ 72) | ЦЭ6803В | 11074156223549 | 44451 | 45294 | 1 |  | 843 |  | 843
г Аркадак, ул Ленина, дом 137 | Ленина 137 | Меркурий 201,6 | 8504505 | 86082 | 87011 | 1 |  | 929 |  | 929
г Аркадак, ул Балашовская, дом 7 | Балашовская 7 | Меркурий 201,6 | 8504238 | 67923 | 68481 | 1 |  | 558 |  | 558
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ16) | Меркурий 230 АМ -03 | 37840220 | 23125 | 23479 | 20 | -78 | 7002 |  | 354
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ17) | Меркурий 230 ART 02 R | 26047754 | 690912 | 697362 | 1 | -129 | 6321 | 163 | 6450
г Аркадак, ул Ленина, дом 134 | Ленина 134 (ЩУ13) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36017828 | 201680 | 204129 | 1 |  | 2449 | 102 | 2449
г Аркадак, ул Ленина, дом 138 | Ленина 138 (ЩУ14) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960586 | 419386 | 421683 | 1 |  | 2297 |  | 2297
г Аркадак, ул Ленина, дом 138А | Ленина 138 А (ЩУ12) | Меркурий 230 АМ-02 | 3941023 | 492195 | 496179 | 1 | -12 | 3972 |  | 3984
г Аркадак, ул Ленина, дом 44/50 | Ленина 44/50 (ЩУ11) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960548 | 499584 | 504033 | 1 | -49 | 4400 |  | 4449
г Аркадак, ул Балашовская, дом 1 | Балашовская 1 (ЩУ19) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000958 | 3375 | 5265 | 1 |  | 1890 |  | 1890
г Аркадак, ул Ленина, дом 2/4 | Садовая 2/4 (ЩУ15) | Меркурий 230 АМ-02 | 3968144 | 333562 | 335918 | 1 |  | 2356 |  | 2356
г Аркадак, ул Степная, дом 28 | Степная 28 (ЩУ18) | Меркурий 230 ART-01CL | 37893420 | 358719 | 363913 | 1 | -73 | 5121 |  | 5194
г Аркадак, ул Каплунова, дом 73 | Каплунова 73 (ЩУ10) | Меркурий 230 АМ-02 | 37837590 | 123811 | 125510 | 1 | -22 | 1677 |  | 1699
г Аркадак, ул Букоткина, дом 50 | Букоткина 50(ЩУ62) | НАРТИС-300.131 RAL | 23130643 | 4008 | 6393 | 1 |  | 2385 |  | 2385
г Аркадак, ул Каплунова, дом 8 | Каплунова 8 (ЩУ64) | Миртек-32-РУ-W31-A1R1 | 3210272364263 | 70184 | 72122 | 1 |  | 1938 |  | 1938
г Аркадак, Ул СХТ, дом 18 | СХТ 18 (ЩУ 81) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17654760 | 252057 | 254078 | 1 |  | 2021 |  | 2021
г Аркадак, ул Ленина, дом 181 | Ленина 181(ЩУ-70) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922851 | 288822 | 290855 | 1 |  | 2033 |  | 2033
г Аркадак, ул Букоткина, дом 42/46 | Букоткина 42/46 (ЩУ-83) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16943492 | 245207 | 246760 | 1 | -22 | 1531 |  | 1553
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74"Б" | Каплунова 74"Б" (ЩУ-82) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038833 | 3829 | 5998 | 1 | -30 | 2139 |  | 2169
г Аркадак, ул Ленина, дом 183 | Ленина 183(ЩУ-52) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922933 | 316178 | 318394 | 1 |  | 2216 |  | 2216
г Аркадак, ул Калинина, дом 11 | Калинина 11 (ЩУ98) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253354619 | 26283 | 27458 | 1 |  | 1175 |  | 1175
г Аркадак, ул Балашовская, дом 23/25 | Балашовская 23/25 (ЩУ97) | Миртек-32-РУ-W31-A1R1 | 4210272305284 | 61646 | 63255 | 1 | -2 | 1607 |  | 1609
г Аркадак, ул Ленина, дом 38 | Ленина 38 (ЩУ89) | Меркурий 201,6 | 12613949 | 13721 | 14338 | 1 |  | 617 |  | 617
г Аркадак, ул Ленина, дом 40 | Ленина 40 (ЩУ 90) | Меркурий 201,6 | 13758353 | 85748 | 86110 | 1 |  | 362 |  | 362
г Аркадак, ул Первомайская, дом 53 | Первомайская 53 (ЩУ 91) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253354496 | 34757 | 36260 | 1 |  | 1503 |  | 1503
г Аркадак, ул Ленина, дом 26 | Ленина 26 (ЩУ 92) | Меркурий 201,6 | 13408924 | 58 | 666 | 1 |  | 608 |  | 608
г Аркадак, ул Ленина, дом 135 | Ленина 135 (ЩУ 95) | Меркурий 201,6 | 12614003 | 82609 | 83340 | 1 |  | 731 |  | 731
г Аркадак, ул Калинина, дом 3 | Калинина 3 (ЩУ 94) | Меркурий 201,6 | 12614016 | 21821 | 22488 | 1 |  | 667 |  | 667
г Аркадак, ул Калинина, дом 2 | Калинина 2 (ЩУ 93) | Нартис-100.121 RL | 22021389 | 16705 | 17183 | 1 |  | 478 |  | 478
г Аркадак, ул Ленина, дом 23 | Ленина 23 (ЩУ 96) | Меркурий 201,6 | 12613662 | 73915 | 74329 | 1 |  | 414 |  | 414
г Аркадак, ул Калинина, дом 13 | Калинина 13 (ЩУ 103) | Меркурий 201,6 | 13758404 | 93194 | 93741 | 1 |  | 547 |  | 547
г Аркадак, ул Ленина, дом 30 | Ленина 30 (ЩУ 99) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253357423 | 25282 | 26390 | 1 |  | 1108 |  | 1108
г Аркадак, ул Ленина, дом 54 | Ленина 54 (ЩУ 100) | Меркурий 201,6 | 12614069 | 44402 | 45001 | 1 |  | 599 |  | 599
г Аркадак, ул Ленина, дом 132 | Ленина 132 (ЩУ 101) | Меркурий 201,6 | 12613972 | 89407 | 90574 | 1 |  | 1167 |  | 1167
г Аркадак, ул Калинина, дом 15 | Калинина 15 (ЩУ 109) | Меркурий 201,6 | 18248770 | 60057 | 60918 | 1 |  | 861 |  | 861
г Аркадак, ул Калинина, дом 4 | Калинина 4 (ЩУ 104) | Меркурий 201,6 | 13758837 | 90051 | 90400 | 1 |  | 349 |  | 349
г Аркадак, ул Ленина, дом 56 | Ленина 56 (ЩУ 108) | Меркурий 201,5 | 28839473 | 57238 | 57800 | 1 | -3 | 559 |  | 562
г Аркадак, ул Букоткина, дом 11 | Букоткина 11 (ЩУ 107) | Меркурий 201,5 | 22065506 | 13987 | 14775 | 1 |  | 788 |  | 788
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 38 | Тиханкина 38 (ЩУ 110) | Меркурий 201,5 | 40055379 | 63291 | 64507 | 1 |  | 1216 |  | 1216
г Аркадак, ул Балашовская, дом 3 | Балашовская 3 (ЩУ 106) | Меркурий 201,6 | 13758582 | 89263 | 90391 | 1 |  | 1128 |  | 1128
г Аркадак, ул Ленина, дом 122 | Ленина 122 (ЩУ 102) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 13028459 | 241038 | 242895 | 1 |  | 1857 |  | 1857
г Аркадак, ул Калинина, дом 8 | Калинина 8 (ЩУ 105) | Меркурий 201,6 | 12613971 | 67857 | 68098 | 1 |  | 241 |  | 241
г Аркадак, ул Каплунова, дом 6 | Каплунова 6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7915092 | 131456 | 133235 | 1 | -36 | 1743 |  | 1779
г Аркадак, Пролетарская, дом 13 | Пролетарская д. 13 | Меркурий 201,5 | 39207926 | 29554 | 29996 | 1 |  | 442 |  | 442