## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аткарские ГЭС
Период: Октябрь 2024
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Революционная ул, дом 90, кв. 0 | Жилой дом | ЦЭ6803В | 9026037012984 | 1113274 | 1121984 | 1 |  | 8710 |  | 8710
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Ленина ул, дом 78, кв. 0 | ЖСК"Локомотив" | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 43750217 | 389883 | 400004 | 1 |  | 10121 |  | 10121
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 29 | Жилой дом ул.Тимирязева 29 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11194030 | 221820 | 223382 | 1 |  | 1562 |  | 1562
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Гончарова, дом 32 | Жилой дом ул.Гончарова д.32 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961911 | 520900 | 521400 | 1 |  | 500 |  | 500
г Аткарск, ул Советская, дом 78 | Дом ул.Советская 78 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 44516891 | 78111 | 80194 | 1 | -9 | 2074 |  | 2083
г Аткарск, ул Советская, дом 80 | Дом ул.Советская 80 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748578 | 888407 | 895571 | 1 | -40 | 7124 |  | 7164
г Аткарск, ул Революционная, дом 41 | Дом ул.Революционная 41 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748622 | 847338 | 853019 | 1 | -37 | 5644 | 64 | 5681
г Аткарск, ул Советская, дом 93 | Дом ул.Советская 93 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13131228 | 192534 | 199620 | 1 | -24 | 7061 | 1019 | 7086
г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 2 | Дом ул.Коммунистическая 2 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13131424 | 410002 | 420070 | 1 | -125 | 9943 | 3357 | 10068
г Аткарск, ул Советская, дом 113 | Дом ул.Советская 113 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748569 | 822545 | 828687 | 1 | -138 | 6004 | 708 | 6142
г Аткарск, ул Советская, дом 115 | Дом ул.Советская 115 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14741165 | 821204 | 827668 | 1 | -21 | 6443 | 398 | 6464
г Аткарск, ул Советская, дом 111 | Дом ул.Советская 111 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748633 | 42934 | 52299 | 1 | -47 | 9318 | 2170 | 9365
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 А | Дом ул.Ленина 197"А"ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15593496 | 827146 | 832871 | 1 | -31 | 5694 |  | 5725
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 | Дом ул.Ленина 197 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15592508 | 52113 | 59528 | 1 | -24 | 7391 | 1499 | 7415
г Аткарск, ул Саратовская, дом 29 | Дом ул.Саратовская 29 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15592290 | 964807 | 971996 | 1 | -60 | 7129 | 259 | 7189
г Аткарск, ул Гоголя, дом 20 | Дом ул.Гоголя 20 ТП-36 | Меркурий 230- АRT02 | 43750041 | 222720 | 229230 | 1 |  | 6510 | 869 | 6510
г Аткарск, ул Гоголя, дом 22 | Дом ул.Гоголя 22 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 46520834 | 134047 | 139906 | 1 |  | 5859 |  | 5859
г Аткарск, ул Талалихина, дом 6 | Дом ул.Талалихина 6 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961515 | 57448 | 65939 | 1 | -105 | 8386 | 151 | 8491
г Аткарск, ул Талалихина, дом 8 | Дом ул.Талалихина 8 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193960 | 555485 | 564446 | 1 | -71 | 8890 | 1695 | 8961
г Аткарск, ул Талалихина, дом 10 | Дом ул.Талалихина 10 ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7943475 | 501107 | 508566 | 1 | -50 | 7409 |  | 7459
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 | Дом ул.Талалихина 12 ТП-73 | Меркурий 230- АRT02 | 11193882 | 586651 | 593202 | 1 | -83 | 6468 | 177 | 6551
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 А | Дом ул.Талалихина 12 А ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 11194014 | 393734 | 399566 | 1 | -19 | 5813 |  | 5832
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 44 | Дом ул.30Лет Победы 44 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13028693 | 535464 | 541725 | 1 | -16 | 6245 |  | 6261
412420, г Аткарск, ул Октябрьская, дом 37 | Дом ул.Октябрьская 37 ТП-125 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15592561 | 894609 | 902471 | 1 | -20 | 7842 |  | 7862
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Талалихина, дом 4 | Дом ул.Талалихина 4 ТП-37 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13029203 | 293270 | 295787 | 1 |  | 2517 |  | 2517
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 42 | ул.Чернышевского д.42 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961885 | 928214 | 929810 | 1 |  | 1596 |  | 1596
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 44 | Дом ул.Чернышевского д.44 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 9304740 | 434797 | 438121 | 1 |  | 3324 |  | 3324
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 31 | Дом ул.Чернышевского 31 | Лейне-электро-01 | 1197 | 197923 | 199050 | 1 |  | 1127 |  | 1127
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 29 | Дом ул.Чернышевского 29 | Лейне-электро-01 | 4328 | 138111 | 139152 | 1 |  | 1041 |  | 1041
ул Гоголя, дом 9 | Дом ул.Гоголя 9 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11188700 | 310258 | 312645 | 1 |  | 2387 |  | 2387
412420, ул Локомотивная, дом 32 | Дом ул.Локомотивная 32 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11146402 | 253604 | 256967 | 1 |  | 3363 |  | 3363
412420, ул Локомотивная, дом 5 | Дом ул.Локомотивная 5 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11194066 | 292239 | 295748 | 1 |  | 3509 |  | 3509
ул Гончарова, дом 30 | Дом ул Гончарова 30 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956383 | 731236 | 733678 | 1 |  | 2442 |  | 2442
ул Бубнова, дом 32 | Дом ул.Бубнова 32 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835295 | 73996 | 75236 | 1 |  | 1240 |  | 1240
ул Советская, дом 56 | Дом ул Советская 56 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 9304607 | 196383 | 197644 | 1 |  | 1261 |  | 1261
ул Советская, дом 60 | Дом ул.Советская д.60 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943871 | 279736 | 282860 | 1 |  | 3124 |  | 3124
ул Аткарская, дом 3 | Дом ул.Аткарская 3 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961483 | 259754 | 261926 | 1 |  | 2172 |  | 2172
ул Рабочая, дом 67 | Дом ул.Рабочая 67 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193905 | 266128 | 268139 | 1 |  | 2011 |  | 2011
ул Рабочая, дом 69 | Дом ул.Рабочая 69 | Лейне-электро-01 | 1143 | 180599 | 181857 | 1 |  | 1258 |  | 1258
ул Рабочая, дом 71 | Дом ул.Рабочая 71 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 45217308 | 29761 | 30487 | 1 |  | 726 |  | 726
ул Рабочая, дом 73 | Дом ул.Рабочая 73 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 67961564 | 975119 | 976611 | 1 |  | 1492 |  | 1492
ул Рабочая, дом 77 | Дом ул.Рабочая 77 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748644 | 216261 | 218113 | 1 |  | 1852 |  | 1852
412420, г Аткарск, ул Тургенева, дом 20 | Жилой дом ул.Тургенева 20 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37892937 | 512553 | 520747 | 1 | -86 | 8108 |  | 8194
412420, г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 52 | Жилой дом ул.Коммунистическая 52 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 28419849 | 634861 | 644250 | 1 | -56 | 9333 |  | 9389
412420, г Аткарск, ул Чапаева, дом 58 | Жилой дом ул.Чапаева 58 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794307 | 490115 | 497703 | 1 | -93 | 7495 | 1015 | 7588
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 60 | Жилой дом ул.Пушкина 60 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961514 | 799099 | 809808 | 1 | -31 | 10678 | 2514 | 10709
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956376 | 414716 | 419552 | 1 | -26 | 4810 |  | 4836
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961871 | 978382 | 983005 | 1 | -15 | 4608 | 316 | 4623
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 7 | Жилой дом ул. 30 лет Победы 7 | Меркурий 230 АМ-02 | 2601692 | 4485 | 12830 | 1 | -21 | 8324 |  | 8345
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 9 | Жилой дом ул. 30 Лет Победы 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 12448865 | 983905 | 994811 | 1 | -96 | 10810 | 2990 | 10906
г Аткарск, ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул.Талалихина 1 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193997 | 534041 | 540792 | 1 | -33 | 6718 |  | 6751
ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул Талалихина 1 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 27439667 | 604563 | 612252 | 1 | -25 | 7664 | 1147 | 7689
г Аткарск, ул Бубнова, дом 30 | Жилой дом ул.Бубнова 30 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943778 | 98018 | 99156 | 1 |  | 1138 |  | 1138
г Аткарск, ул Гончарова, дом 34 | Жилой дом ул.Гончарова 34 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794185 | 90477 | 91933 | 1 |  | 1456 |  | 1456
г Аткарск, ул Рабочая, дом 79 | Жилой дом Рабочая 79 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956380 | 251521 | 252463 | 1 |  | 942 |  | 942
г Аткарск, ул Вишневая, дом 2 | Жилой дом ул.Вишневая 2 | Лейне-электро-01 | 6481 | 102066 | 103130 | 1 |  | 1064 |  | 1064
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 33 | Жилой дом Железнодорожная 33 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 9304692 | 240057 | 240821 | 1 |  | 764 |  | 764
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 35 | Жилой дом ул.Железнодорожная 35 | Лейне-электро-01 | 4542 | 203612 | 204547 | 1 |  | 935 |  | 935
г Аткарск, ул Ленина, дом 213 | Жилой дом ул.Ленина 213 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7030102 | 389576 | 392032 | 1 |  | 2456 |  | 2456
г Аткарск, ул Советская, дом 58 | Жилой дом ул.Советская 58 | Лейне-электро-01 | 4207 | 226384 | 227608 | 1 |  | 1224 |  | 1224
г Аткарск, ул Советская, дом 54 | Жилой дом ул.Советская 54 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956274 | 817593 | 818927 | 1 |  | 1334 |  | 1334
г Аткарск, ул Советская, дом 63 | Жилой дом ул.Советская 63 | Лейне-электро-01 | 4955 | 123157 | 124475 | 1 |  | 1318 |  | 1318
г Аткарск, ул Талалихина, дом 2 | Жилой дом ул.Талалихина 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956275 | 989478 | 993843 | 1 |  | 4365 |  | 4365
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 19 | Жилой дом ул.Серова 19 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943710 | 446800 | 448400 | 1 |  | 1600 |  | 1600
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 17 | Жилой дом ул.Серов 17 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 28419748 | 253588 | 256505 | 1 |  | 2917 |  | 2917
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой дом ул.серова 11 ввод1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7030067 | 498703 | 502920 | 1 | -34 | 4183 |  | 4217
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой до ул.Серова 11 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13029649 | 591605 | 600787 | 1 | -22 | 9160 |  | 9182
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 13 | Жилой дом ул.Локомотивная 13 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794376 | 223760 | 227495 | 1 | -49 | 3686 |  | 3735
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 17 | Жилой дом ул.Локомотивная 17 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13522716 | 793312 | 798025 | 1 | -10 | 4703 |  | 4713
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 15 | Жилой дом ул.Локомотивная 15 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 28416472 | 208064 | 209946 | 1 | -18 | 1864 |  | 1882
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 7 | Жилой дом ул.Локомотивная 7 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193955 | 213063 | 215905 | 1 | -44 | 2798 |  | 2842
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 30 | Жилой дом ул.Локомотивная 30 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7962436 | 477154 | 481369 | 1 | -96 | 4119 | 1981 | 4215
г Аткарск, ул Советская, дом 65 | Жилой дом ул.Советская 65 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956279 | 149679 | 156962 | 1 | -89 | 7194 |  | 7283
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 85 | жилой дом ул.Пушкина 85 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956442 | 498760 | 505496 | 1 | -23 | 6713 |  | 6736
г Аткарск, ул Бубнова, дом 40 | Жилой дом ул.Бубнова 40 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961876 | 486200 | 488076 | 1 | -3 | 1873 |  | 1876
г Аткарск, ул Кольцова, дом 25 | Жилой дом ул.Кольцова 25 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956444 | 21871 | 23348 | 1 | -20 | 1457 |  | 1477
г Аткарск, ул Бубнова, дом 34 | Жилой дом ул. Бубнова 34 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961891 | 311911 | 314023 | 1 | -4 | 2108 |  | 2112
г Аткарск, ул Бубнова, дом 38 | Жилой дом ул.Бубнова 38 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13028873 | 271242 | 273997 | 1 | -27 | 2728 |  | 2755
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 24 | Жилой дом ул.Тимирязева 24 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36335544 | 110566 | 112359 | 1 | -5 | 1788 |  | 1793
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 28 | Жилой дом ул.Тимирязева 28 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961938 | 264627 | 266458 | 1 | -5 | 1826 |  | 1831
г Аткарск, ул Революционная, дом 88 | Жилой дом ул.Революционная 88 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943864 | 143163 | 144803 | 1 | -7 | 1633 |  | 1640
г Аткарск, ул Тургенева, дом 24 | Жилой дом ул.Тургенева 24 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11188644 | 506004 | 512833 | 1 | -88 | 6741 | 103 | 6829
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 62 | Жилой дом ул.Пушкина 62 | ЦЭ6803В | 8655014003693 | 409861 | 412356 | 1 |  | 2495 |  | 2495
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Пушкина ул, дом 41, кв. 0 | ЖСК Прогресс | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961570 | 41698 | 49386 | 1 |  | 7688 |  | 7688
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 90 | мкжд ул.Транспортная 90 | Меркурий 236 ART-02 | 43892498 | 36878 | 37506 | 1 |  | 628 |  | 628
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 92 | мкжд ул.Транспортная | Меркурий 236 ART-02 | 43945798 | 35358 | 36004 | 1 |  | 646 |  | 646
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 94 | мкжд ул.Транспортная 94 | Меркурий 236 ART-02 | 43893219 | 23579 | 24867 | 1 |  | 1288 |  | 1288
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 88 | Строительная площадка МКЖД | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36357235 | 182037 | 184453 | 1 |  | 2416 |  | 2416
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Вольская, дом 52 | Многоквартирный жилой дом ул.Вольская д.52 | Меркурий 230- АRT02 | 7961896 | 598679 | 602176 | 1 |  | 3497 |  | 3497
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградский проезд, дом 28 | Многокватирный жилой дом ул.Волгоградский проезд | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956300 | 534743 | 537287 | 1 |  | 2544 |  | 2544
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 1 | СЕ 101 | 7789062056721 | 19051 | 20087 | 1 |  | 1036 |  | 1036
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 2 | СЕ 101 | 7789062056598 | 73957 | 74925 | 1 |  | 968 |  | 968
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 15 | жилой дом ул.Тимирязева д.15 | СЕ 101 | 7789062099505 | 69282 | 69867 | 1 |  | 585 |  | 585
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 11 | Жилой дом ул.СХТ-11 | СЕ 101 | 7789063012141 | 7459 | 8271 | 1 |  | 812 |  | 812
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Ленина, дом 33 | Жилой дом ул.Ленина д.33 | СЕ 101 | 7789062056687 | 47822 | 48266 | 1 |  | 444 |  | 444
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 16 | Жилой дом ул.Локомотивная д.16 | СЕ 101 | 7789062097645 | 99334 | 99985 | 1 |  | 651 |  | 651
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 87 | Жилой дом ул.Пушкина д.87 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16940817 | 528416 | 530451 | 1 |  | 2035 | 109 | 2035
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградская, дом 77 | Жилой дом ул.Волгоградская д.77 | Меркурий 230 ART-02 | 13146287 | 74842 | 75424 | 1 |  | 582 |  | 582
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 21 | Жилой дом ул.Тимирязева д.21 | Меркурий 230 АМ-02 | 15578766 | 313617 | 316295 | 1 |  | 2678 |  | 2678
412420, г Аткарск, Территория СХТ, дом 22 | жилой дом | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193925 | 164138 | 165706 | 1 |  | 1568 |  | 1568
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 26 | Жилой дом ул.СХТ-26 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13029034 | 382691 | 384825 | 1 |  | 2134 |  | 2134
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Аткарская, дом 4 | Жилой дом Аткарская 4 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37843105 | 69087 | 70122 | 1 |  | 1035 |  | 1035
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод1 | СЕ 101 | 7791073018514 | 79401 | 80061 | 1 |  | 660 |  | 660
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод 2 | Меркурий 201.5 | 39585891 | 23954 | 24363 | 1 |  | 409 |  | 409
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 ввод 1 | Лейне-электро-01 | 8287 | 190596 | 191557 | 1 |  | 961 |  | 961
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 (ввод2) | Меркурий 201.5 | 24283671 | 87823 | 88872 | 1 |  | 1049 |  | 1049
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Верхняя Красавка, дом 1 А | Жилой дом В.Красавская | Меркурий 230 ART-02 | 37892962 | 76130 | 77890 | 1 |  | 1760 |  | 1760
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 27 | Жилой дом ул.Тимирязева 27 | Меркурий 231АМ-01 | 10545688 | 84697 | 86754 | 1 |  | 2057 |  | 2057
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 35 | Жилой дом ул.Ленина д.35 | СЕ 101 | 7789064005747 | 33605 | 33806 | 1 |  | 201 |  | 201
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 63 | Жилой дом ул.Ленина д.63 | СЕ 101 | 7789064005751 | 63449 | 63989 | 1 |  | 540 |  | 540
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 65 | Жилой дом ул.Ленина д.65 | СЕ 101 | 7789064005481 | 60722 | 61208 | 1 |  | 486 |  | 486
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 71 | Жилой дом ул.Ленина д.71 | СЕ-101 | 7789064005733 | 46121 | 46398 | 1 |  | 277 |  | 277
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 45 | Жилой дом ул.Ж.Дорожная д.45 | СЕ 101 | 7789064005712 | 42876 | 44005 | 1 |  | 1129 |  | 1129
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 32 | Жилой дом ул.Советская д.32 | СЕ 101 | 7789062101123 | 35111 | 35562 | 1 |  | 451 |  | 451
412420, Саратовская обл., г Аткарск, Новая, дом 2 | Жилой дом ул.Новая д.2 | СЕ 101 | 7789064005771 | 93263 | 93956 | 1 |  | 693 |  | 693
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 1 | СЕ 101 | 7789064005715 | 92343 | 92844 | 1 |  | 501 |  | 501
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 2 | СЕ 101 | 7789064005737 | 53020 | 53331 | 1 |  | 311 |  | 311