## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аркадак
Период: Октябрь 2024
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
г Аркадак, ул Шацкого, дом 1А | Шацкого 1А (ЩУ21) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835246 | 133781 | 135727 | 1 |  | 1946 |  | 1946
г Аркадак, ул Шацкого, дом 2А | Шацкого 2А (ЩУ20) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848833 | 138387 | 140401 | 1 | -42 | 1972 |  | 2014
г Аркадак, ул Каплунова, дом 63 | Каплунова 63 (ЩУ19) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835233 | 70440 | 71843 | 1 | -25 | 1378 |  | 1403
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 32 | Л. Толстого 32 (ЩУ-22) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909768 | 419269 | 422117 | 1 | -26 | 2822 |  | 2848
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ23) | Меркурий 201,6 | 6680299 | 5833 | 7143 | 1 | -9 | 1301 |  | 1310
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ24) | Меркурий 201,6 | 6680209 | 54056 | 54340 | 1 | -2 | 282 |  | 284
г Аркадак, ул Д. Бедного, дом 70 | Д. Бедного 70 (ЩУ25) | Меркурий 201,6 | 6680228 | 75693 | 75910 | 1 | -3 | 214 |  | 217
г Аркадак, ул Вейсброда, дом 1 | Вейсброда 1 (ЩУ26) | Меркурий 201,6 | 6680970 | 64544 | 64753 | 1 | -4 | 205 |  | 209
г Аркадак, ул Ленина, дом 169 | Ленина 169 (ЩУ27) | Меркурий 201,6 | 6680291 | 38260 | 40670 | 1 |  | 2410 |  | 2410
г Аркадак, ул Ленина, дом 136 | Ленина 136 (ЩУ28) | Меркурий 201,6 | 6680171 | 53753 | 55623 | 1 |  | 1870 |  | 1870
г Аркадак, ул Ленина, дом 130 | Ленина 130 (ЩУ3) | Меркурий 230 АМ-02 | 3956672 | 462834 | 465005 | 1 |  | 2171 |  | 2171
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 1 | Юбилейная 1 (ЩУ4) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26047748 | 204578 | 206867 | 1 |  | 2289 |  | 2289
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 5 | Юбилейная 5 (ЩУ6) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909827 | 477743 | 480330 | 1 |  | 2587 |  | 2587
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 7 | Юбилейная 7 (ЩУ7) | Меркурий 230 АМ-02 | 3978375 | 499757 | 502566 | 1 |  | 2809 |  | 2809
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74А | Каплунова 74А (ЩУ8) | Меркурий 230 АМ-02 | 3958723 | 417212 | 419817 | 1 | -39 | 2566 |  | 2605
г Аркадак, ул Букоткина, дом 38 | Букоткина 38 (ЩУ9) | Меркурий 230 АМ-02 | 3986895 | 412935 | 415178 | 1 |  | 2243 |  | 2243
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 3 | Юбилейная 3 (ЩУ99) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966990 | 379414 | 382273 | 1 |  | 2859 |  | 2859
г Аркадак, ул Балашовская, дом 51 | Балашовская 51 (ЩУ31) | Меркурий 201,6 | 6881233 | 63851 | 64188 | 1 |  | 337 |  | 337
г Аркадак, ул Ленина, дом 141 | Ленина 141 (ЩУ2) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966451 | 470434 | 472211 | 1 |  | 1777 |  | 1777
г Аркадак, ул Ленина, дом 189 | Ленина 189 (ЩУ5) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909717 | 478245 | 480900 | 1 |  | 2655 |  | 2655
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74 | Каплунова 74 (ЩУ32) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000974 | 7771 | 10029 | 1 | -56 | 2202 |  | 2258
г Аркадак, ул Ленина, дом 187 | Ленина 187 (ЩУ33) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7911045 | 17230 | 17363 | 20 |  | 2660 |  | 133
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 185 (ЩУ34) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094560 | 38688 | 38786 | 20 |  | 1960 |  | 98
г Аркадак, ул Ленина, дом 177 | Ленина 177 (ЩУ35) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9288360 | 39610 | 39753 | 20 |  | 2860 |  | 143
г Аркадак, ул Ленина, дом 175 | Ленина 175 (ЩУ36) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 4479950 | 83410 | 83561 | 20 |  | 3020 |  | 151
г Аркадак, ул Ленина, дом 179 | Ленина 179 (ЩУ 37) | НАРТИС-300.131 RAL | 23182071 | 8691 | 11117 | 1 | -13 | 2413 |  | 2426
г Аркадак, ул Ленина, дом 110 | Ленина 110 (ЩУ39) | Меркурий 230 ART-03 | 79671121 | 6744 | 6818 | 20 |  | 1480 |  | 74
г Аркадак, ул Ленина, дом 82/88 | Ленина 82/88 (ЩУ38) | Ф 68700 В | 2№13690 | 76105 | 76228 | 20 |  | 2460 |  | 123
г Аркадак, ул Ленина, дом 112/114 | Ленина 112/114 (ЩУ41) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22012319 | 282285 | 284753 | 1 | -67 | 2401 |  | 2468
г Аркадак, ул Ленина, дом 116 | Ленина 116 (ЩУ40) | Меркурий 230 ART-03 | 7912568 | 17932 | 18047 | 20 |  | 2300 |  | 115
г Аркадак, ул Маяковского, дом 1 | Маяковского 1 (ЩУ42) | Меркурий 230 ART-03 | 7088352 | 43455 | 43568 | 20 |  | 2260 |  | 113
г Аркадак, ул Ленина, дом 149/151 | Ленина 149/151 (ЩУ43) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7088100 | 53898 | 54021 | 20 |  | 2460 |  | 123
г Аркадак, ул Ленина, дом 163 | Ленина 163 (ЩУ44) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9281630 | 40571 | 40692 | 20 |  | 2420 |  | 121
г Аркадак, ул Ленина, дом 105 | Ленина 105 (ЩУ46) | Меркурий 230 АМ-02 | 37848834 | 149939 | 152386 | 1 |  | 2447 |  | 2447
г Аркадак, ул Ленина, дом 105А | Ленина 105А (ЩУ45) | Меркурий 230 ART-03 | 7917423 | 22815 | 22934 | 20 |  | 2380 |  | 119
г Аркадак, ул Ленина, дом 140 | Ленина 140 (ЩУ49) | Меркурий 230 ART-03 | 7088355 | 65009 | 65452 | 20 | -151 | 8709 |  | 443
г Аркадак, ул Ленина, дом 142 | Ленина 142 (ЩУ50) | Меркурий 230 ART-03 | 7091529 | 44863 | 45351 | 20 | -517 | 9243 |  | 488
г Аркадак, ул Ленина, дом 144 | Ленина 144 (ЩУ48) | Меркурий 230 ART-03 | 7088354 | 61039 | 61379 | 20 | -82 | 6718 |  | 340
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 1 (ЩУ51) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37871054 | 26493 | 26919 | 20 | -179 | 8341 |  | 426
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 2 (ЩУ1) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37870917 | 21479 | 21765 | 20 | -92 | 5628 |  | 286
г Аркадак, ул Калинина, дом 1 | Калинина 1 (ЩУ47) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36014875 | 223408 | 226085 | 1 |  | 2677 |  | 2677
г Аркадак, ул Ленина, дом 104 | Ленина 104 (ЩУ 61) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253352743 | 48211 | 50059 | 1 |  | 1848 |  | 1848
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 3 | туп. Чапаева 3 (ЩУ 65) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951094 | 127490 | 128485 | 1 |  | 995 |  | 995
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 5 | туп. Чапаева 5 (ЩУ 55) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950807 | 134290 | 135692 | 1 |  | 1402 |  | 1402
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева 4А(ЩУ 56) | Меркурий 201,6 | 7488496 | 42187 | 42681 | 1 |  | 494 |  | 494
412210, г Аркадак, туп. туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева1Б(ЩУ 61) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951119 | 85505 | 86408 | 1 |  | 903 |  | 903
г Аркадак, ул Ленина, дом 120 | Ленина 120 (ЩУ69) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038193 | 6327 | 8320 | 1 |  | 1993 |  | 1993
г Аркадак, ул Ленина, дом 118 | Ленина 118 (ЩУ68) | НАРТИС-300.131 RAL | 23059365 | 4888 | 6429 | 1 |  | 1541 |  | 1541
г Аркадак, ул Ленина, дом 124 | Ленина 124 (ЩУ58) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950816 | 185822 | 187469 | 1 |  | 1647 |  | 1647
г Аркадак, ул Ленина, дом 130А | Ленина 130А (ЩУ57) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951024 | 246604 | 248547 | 1 |  | 1943 |  | 1943
г Аркадак, ул Степная, дом 6 | ул Степная 6 (ЩУ59) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950805 | 269706 | 271500 | 1 |  | 1794 |  | 1794
г Аркадак, ул Степная, дом 8 | ул Степная 8 (ЩУ66) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17624654 | 242520 | 244907 | 1 |  | 2387 | 34 | 2387
г Аркадак, ул Ленина, дом 159 | Ленина 159 (ЩУ53) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 18732863 | 249718 | 252309 | 1 |  | 2591 |  | 2591
г Аркадак, ул Ленина, дом 161 | Ленина 161 (ЩУ54) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000976 | 6415 | 8622 | 1 |  | 2207 |  | 2207
г Аркадак, ул Ленина, дом 167 | Ленина 167 (ЩУ63) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922916 | 311026 | 313564 | 1 |  | 2538 |  | 2538
г Аркадак, ул Ленина, дом 165 | Ленина 165 (ЩУ60) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922763 | 228564 | 230473 | 1 |  | 1909 |  | 1909
г Аркадак, ул Ленина, дом 169А | Ленина 169А (ЩУ75) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951025 | 209283 | 211172 | 1 |  | 1889 |  | 1889
г Аркадак, ул Балашовская, дом 5 | Балашовская 5 (ЩУ67) | Меркурий 201,6 | 8596772 | 73400 | 73708 | 1 |  | 308 |  | 308
г Аркадак, ул Ленина, дом 171 | Ленина 171 (ЩУ30) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13070071 | 245734 | 248148 | 1 |  | 2414 |  | 2414
г Аркадак, ул Мичурина, дом 40 | Мичурина 40 (ЩУ74) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950959 | 124608 | 125514 | 1 |  | 906 |  | 906
г Аркадак, ул Ленина, дом 173 | Ленина 173 (ЩУ73) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950810 | 230122 | 232025 | 1 |  | 1903 |  | 1903
г Аркадак, ул Первомайская, дом 49 | Первомайская 49 (ЩУ 80) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950958 | 129246 | 130459 | 1 |  | 1213 |  | 1213
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 35 | Тиханкина 35 (ЩУ 29) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038139 | 4586 | 6056 | 1 |  | 1470 |  | 1470
г Аркадак, ул Букоткина, дом 36 | Букоткина 36 (ЩУ 71) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 35349325 | 62845 | 63643 | 1 |  | 798 |  | 798
г Аркадак, ул Калинина, дом 9 | Калинина 9 (ЩУ 72) | ЦЭ6803В | 11074156223549 | 46137 | 47177 | 1 |  | 1040 |  | 1040
г Аркадак, ул Ленина, дом 137 | Ленина 137 | Меркурий 201,6 | 8504505 | 87903 | 89054 | 1 |  | 1151 |  | 1151
г Аркадак, ул Балашовская, дом 7 | Балашовская 7 | Меркурий 201,6 | 8504238 | 68903 | 69499 | 1 |  | 596 |  | 596
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ16) | Меркурий 230 АМ -03 | 37840220 | 23844 | 24211 | 20 | -81 | 7259 |  | 367
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ17) | Меркурий 230 ART 02 R | 26047754 | 704100 | 711191 | 1 | -142 | 6949 | 123 | 7091
г Аркадак, ул Ленина, дом 134 | Ленина 134 (ЩУ13) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36017828 | 206477 | 209475 | 1 |  | 2998 | 558 | 2998
г Аркадак, ул Ленина, дом 138 | Ленина 138 (ЩУ14) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960586 | 423817 | 426227 | 1 |  | 2410 |  | 2410
г Аркадак, ул Ленина, дом 138А | Ленина 138 А (ЩУ12) | Меркурий 230 АМ-02 | 3941023 | 500128 | 504657 | 1 | -14 | 4515 |  | 4529
г Аркадак, ул Ленина, дом 44/50 | Ленина 44/50 (ЩУ11) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960548 | 508311 | 513075 | 1 | -52 | 4712 |  | 4764
г Аркадак, ул Балашовская, дом 1 | Балашовская 1 (ЩУ19) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000958 | 7127 | 8792 | 1 |  | 1665 |  | 1665
г Аркадак, ул Ленина, дом 2/4 | Садовая 2/4 (ЩУ15) | Меркурий 230 АМ-02 | 3968144 | 338188 | 340583 | 1 |  | 2395 |  | 2395
г Аркадак, ул Степная, дом 28 | Степная 28 (ЩУ18) | Меркурий 230 ART-01CL | 37893420 | 369027 | 374178 | 1 | -72 | 5079 |  | 5151
г Аркадак, ул Каплунова, дом 73 | Каплунова 73 (ЩУ10) | Меркурий 230 АМ-02 | 37837590 | 127271 | 129213 | 1 | -25 | 1917 |  | 1942
г Аркадак, ул Букоткина, дом 50 | Букоткина 50(ЩУ62) | НАРТИС-300.131 RAL | 23130643 | 8710 | 11126 | 1 |  | 2416 |  | 2416
г Аркадак, ул Каплунова, дом 8 | Каплунова 8 (ЩУ64) | Миртек-32-РУ-W31-A1R1 | 3210272364263 | 74016 | 76282 | 1 |  | 2266 |  | 2266
г Аркадак, Ул СХТ, дом 18 | СХТ 18 (ЩУ 81) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17654760 | 256455 | 258875 | 1 |  | 2420 |  | 2420
г Аркадак, ул Ленина, дом 181 | Ленина 181(ЩУ-70) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922851 | 293008 | 295342 | 1 |  | 2334 |  | 2334
г Аркадак, ул Букоткина, дом 42/46 | Букоткина 42/46 (ЩУ-83) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16943492 | 248309 | 250283 | 1 | -28 | 1946 |  | 1974
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74"Б" | Каплунова 74"Б" (ЩУ-82) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038833 | 8274 | 10609 | 1 | -33 | 2302 |  | 2335
г Аркадак, ул Ленина, дом 183 | Ленина 183(ЩУ-52) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922933 | 320945 | 323688 | 1 |  | 2743 |  | 2743
г Аркадак, ул Калинина, дом 11 | Калинина 11 (ЩУ98) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253354619 | 28706 | 30088 | 1 |  | 1382 |  | 1382
г Аркадак, ул Балашовская, дом 23/25 | Балашовская 23/25 (ЩУ97) | Миртек-32-РУ-W31-A1R1 | 4210272305284 | 65153 | 67479 | 1 | -2 | 2324 |  | 2326
г Аркадак, ул Ленина, дом 38 | Ленина 38 (ЩУ89) | Меркурий 201,6 | 12613949 | 15012 | 15750 | 1 |  | 738 |  | 738
г Аркадак, ул Ленина, дом 40 | Ленина 40 (ЩУ 90) | Меркурий 201,6 | 13758353 | 86448 | 86935 | 1 |  | 487 |  | 487
г Аркадак, ул Первомайская, дом 53 | Первомайская 53 (ЩУ 91) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253354496 | 37665 | 39077 | 1 |  | 1412 |  | 1412
г Аркадак, ул Ленина, дом 26 | Ленина 26 (ЩУ 92) | Меркурий 201,6 | 13408924 | 1390 | 2188 | 1 |  | 798 |  | 798
г Аркадак, ул Ленина, дом 135 | Ленина 135 (ЩУ 95) | Меркурий 201,6 | 12614003 | 84171 | 85001 | 1 |  | 830 |  | 830
г Аркадак, ул Калинина, дом 3 | Калинина 3 (ЩУ 94) | Меркурий 201,6 | 12614016 | 23135 | 23965 | 1 |  | 830 |  | 830
г Аркадак, ул Калинина, дом 2 | Калинина 2 (ЩУ 93) | Нартис-100.121 RL | 22021389 | 17689 | 18247 | 1 |  | 558 |  | 558
г Аркадак, ул Ленина, дом 23 | Ленина 23 (ЩУ 96) | Меркурий 201,6 | 12613662 | 74855 | 75473 | 1 |  | 618 |  | 618
г Аркадак, ул Калинина, дом 13 | Калинина 13 (ЩУ 103) | Меркурий 201,6 | 13758404 | 94302 | 95008 | 1 |  | 706 |  | 706
г Аркадак, ул Ленина, дом 30 | Ленина 30 (ЩУ 99) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253357423 | 27462 | 28743 | 1 |  | 1281 |  | 1281
г Аркадак, ул Ленина, дом 54 | Ленина 54 (ЩУ 100) | Меркурий 201,6 | 12614069 | 45600 | 46247 | 1 |  | 647 |  | 647
г Аркадак, ул Ленина, дом 132 | Ленина 132 (ЩУ 101) | Меркурий 201,6 | 12613972 | 91692 | 92936 | 1 |  | 1244 |  | 1244
г Аркадак, ул Калинина, дом 15 | Калинина 15 (ЩУ 109) | Меркурий 201,6 | 18248770 | 61969 | 63405 | 1 |  | 1436 |  | 1436
г Аркадак, ул Калинина, дом 4 | Калинина 4 (ЩУ 104) | Меркурий 201,6 | 13758837 | 90777 | 91307 | 1 |  | 530 |  | 530
г Аркадак, ул Ленина, дом 56 | Ленина 56 (ЩУ 108) | Меркурий 201,5 | 28839473 | 58360 | 59160 | 1 | -4 | 796 |  | 800
г Аркадак, ул Букоткина, дом 11 | Букоткина 11 (ЩУ 107) | Меркурий 201,5 | 22065506 | 15456 | 16207 | 1 |  | 751 |  | 751
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 38 | Тиханкина 38 (ЩУ 110) | Меркурий 201,5 | 40055379 | 65714 | 67127 | 1 |  | 1413 |  | 1413
г Аркадак, ул Балашовская, дом 3 | Балашовская 3 (ЩУ 106) | Меркурий 201,6 | 13758582 | 91276 | 92279 | 1 |  | 1003 |  | 1003
г Аркадак, ул Ленина, дом 122 | Ленина 122 (ЩУ 102) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 13028459 | 244888 | 247077 | 1 |  | 2189 |  | 2189
г Аркадак, ул Калинина, дом 8 | Калинина 8 (ЩУ 105) | Меркурий 201,6 | 12613971 | 68376 | 68695 | 1 |  | 319 |  | 319
г Аркадак, ул Каплунова, дом 6 | Каплунова 6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7915092 | 135242 | 137571 | 1 | -47 | 2282 |  | 2329
г Аркадак, Пролетарская, дом 13 | Пролетарская д. 13 | Меркурий 201,5 | 39207926 | 30376 | 30853 | 1 |  | 477 |  | 477