## май
Приложение
к распоряжению №01-02/29 от"15"февраля 2013г.
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учета
Филиал: Озинский
Период: Май 2025г.
Адрес | Точка учета | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | Коэффициент изм. Трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*Ч | Объем электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 33 | ул. 8 Марта №33 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16935611 | 120311 | 120778 | 467 | 1 |  |  | 467
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 33 | ул. 8 Марта №33 | НАРТИС-И300 | 023241145243 |  | 810 | 810 | 1 |  |  | 810
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 33А | ул. 8 Марта №33 А | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848813 | 45008 | 45426 | 418 | 1 |  |  | 418
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 33Б | ул. 8 Марта №33 Б | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36790383 | 68271 | 68802 | 531 | 1 |  |  | 531
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 33В | ул. 8 Марта №33 В | СЭБ-1 ТМ 02 Д 02 | 0904140427 | 55024 | 55702 | 678 | 1 |  |  | 678
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 39 | ул. 8 Марта №39 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 29912790 | 308345 | 311245 | 2900 | 1 |  |  | 2900
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 39А | ул. 8 Марта №39А | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 29945444 | 241672 | 243606 | 1934 | 1 |  |  | 1934
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Большевистская площадь, дом 1 | ул. Большевистская пл №1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050667 | 351597 | 352618 | 1021 | 1 |  |  | 1021
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Большевистская площадь, дом 7 | ул. Большевистская пл №7 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050646 | 299251 | 300521 | 1270 | 1 |  |  | 1270
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 11 | ул. Комарова №11 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37893353 | 184361 | 186941 | 2580 | 1 |  |  | 2580
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 13 | ул. Комарова №13 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 30580877 | 185920 | 187931 | 2011 | 1 |  |  | 2011
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 15 | ул. Комарова №15 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 38652853 | 181886 | 185092 | 3206 | 1 |  |  | 3206
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 1а | ул. Комарова №1 а | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 25499507 | 530226 | 535500 | 5274 | 1 |  |  | 5274
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 3 | ул. Комарова №3 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 31642070 | 211064 | 213157 | 2093 | 1 |  |  | 2093
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 5 | ул. Комарова №5 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 31642058 | 128243 | 129366 | 1123 | 1 |  |  | 1123
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 1 | ул. Комарова №1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37893326 | 68536 | 69509 | 973 | 1 |  |  | 973
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Кооперативная, дом 80 | ул. Кооперативная дом №80 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16940666 | 69515 | 69632 | 117 | 1 |  |  | 117
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Кооперативная, дом 80 | ул. Кооперативная дом №80 | НАРТИС-И300 | 023241144401 |  | 538 | 538 | 1 |  |  | 538
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Лермонтова, дом 4/1А | ул. Лермонтова №4/1А | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36351578 | 124997 | 126716 | 1719 | 1 |  |  | 1719
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, Ул.Лесная, дом 18 | ул. Лесная №18 | НАРТИС-300.131RAL | 24001023 | 1778 | 3596 | 1818 | 1 |  |  | 1818
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Линдова, дом 2 | ул. Линдова №2 | НАРТИС-300.131RAL | 24000984 | 1191 | 1926 | 735 | 1 |  |  | 735
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Линдова, дом 4 | ул. Линдова №4 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13519462 | 277593 | 278457 | 864 | 1 |  |  | 864
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Мирный переулок, дом 1 | ул. Мирный переулок №1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050656 | 267715 | 268992 | 1277 | 1 |  |  | 1277
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул. пер.Кооперативный, дом 3 | ул. пер.Кооперативный дом №3 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 31642028 | 278630 | 280651 | 2021 | 1 |  |  | 2021
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул. пер.Северный, дом 1 | ул. пер Северный №1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043394 | 135596 | 136758 | 1162 | 1 |  |  | 1162
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 12 | ул. Советская №12 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043414 | 241025 | 242480 | 1455 | 1 |  |  | 1455
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 14 | ул. Советская №14 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043415 | 177861 | 179127 | 1266 | 1 |  |  | 1266
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 16 | ул. Советская №16 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043399 | 185481 | 186670 | 1189 | 1 |  |  | 1189
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 18 | ул. Советская №18 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043408 | 253656 | 255155 | 1499 | 1 |  |  | 1499
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 20 | ул. Советская №20 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043402 | 134907 | 135923 | 1016 | 1 |  |  | 1016
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 22 | ул. Советская №22 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043407 | 170133 | 171245 | 1112 | 1 |  |  | 1112
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 24 | ул. Советская №24 | НАРТИС-300.131RAL | 24001034 | 6543 | 8601 | 2058 | 1 |  |  | 2058
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 35 | ул. Советская №35 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22007782 | 340177 | 342522 | 2345 | 1 |  |  | 2345
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 73 | ул. Советская №73 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922895 | 41130 | 43385 | 2255 | 1 |  |  | 2255
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Лесная, дом 1А | ул. Лесная №1А | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 28776097 | 17056 | 17217 | 161 | 60 |  |  | 9660
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Фрунзе, дом 4 | ул. Фрунзе №4 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37893343 | 137164 | 138833 | 1669 | 1 |  |  | 1669
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Фрунзе, дом 2 | ул. Фрунзе №2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848822 | 197899 | 200398 | 2499 | 1 |  |  | 2499
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 17-18 | ул. Чернышевского №17-18 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 24949912 | 31700 | 31945 | 245 | 20 |  |  | 4900
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 19-20 | ул. Чернышевского №19-20 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37892955 | 234047 | 239807 | 5760 | 1 |  |  | 5760
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 21 | ул. Чернышевского №21 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 25499451 | 357120 | 359850 | 2730 | 1 |  |  | 2730
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 22 | ул. Чернышевского №22 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050681 | 270850 | 273163 | 2313 | 1 |  |  | 2313
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 23-24 | ул. Чернышевского №23-24 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 25504987 | 18111 | 18291 | 180 | 40 |  |  | 7200
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 25 | ул. Чернышевского №25 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 25499514 | 297298 | 299925 | 2627 | 1 |  |  | 2627
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 26 | ул. Чернышевского №26 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 25499483 | 297681 | 300598 | 2917 | 1 |  |  | 2917
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 27 | ул. Чернышевского №27 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26038419 | 311754 | 314885 | 3131 | 1 |  |  | 3131
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 28 | ул. Чернышевского №28 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16940220 | 299416 | 302159 | 2743 | 1 |  |  | 2743
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п..Озинки, ул.Чернышевского, дом 29-30 | ул. Чернышевского №29-30 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 28741638 | 14232 | 14406 | 174 | 40 |  |  | 6960
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 31-32 | ул. Чернышевского №31-32 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 28741462 | 13120 | 13243 | 123 | 40 |  |  | 4920
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 33 | ул. Чернышевского №33 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26009477 | 305067 | 308849 | 3782 | 1 |  |  | 3782
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 34 | ул. Чернышевского №34 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 24949893 | 26820 | 27045 | 225 | 40 |  |  | 9000
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 35 | ул. Чернышевского №35 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 28776047 | 17193 | 17356 | 163 | 60 |  |  | 9780
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Южная, дом 2 | ул. Южная №2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050673 | 245793 | 247870 | 2077 | 1 |  |  | 2077
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Южная, дом 4 | ул. Южная №4 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07040375 | 411860 | 414213 | 2353 | 1 |  |  | 2353
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Южная, дом 6 | ул. Южная №6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050655 | 406990 | 409327 | 2337 | 1 |  |  | 2337
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 12 | жилой дом Сл.Рудник 12 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37870901 | 13083 | 13238 | 155 | 30 |  |  | 4650
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 14 | жилой дом Сл.рудник 14 | Меркурий 230 ART-03 | 07100919 | 43638 | 43867 | 229 | 30 |  |  | 6870
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 16/1 | жилой дом "16/1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 22002061 | 30950 | 31141 | 191 | 40 |  |  | 7640
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 16/2 | жилой дом "16/2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 29945887 | 12888 | 13001 | 113 | 40 |  |  | 4520
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 10 | жилой дом №10 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050648 | 360101 | 363071 | 2970 | 1 |  |  | 2970
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 1 | жилой дом №1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050653 | 326572 | 329074 | 2502 | 1 |  |  | 2502
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 11 | жилой дом №11 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07040487 | 348077 | 350418 | 2341 | 1 |  |  | 2341
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 13 | жилой дом №13 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 07101016 | 57563 | 57679 | 116 | 30 |  |  | 3480
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 15 | жилой дом №15 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 29948375 | 11717 | 11798 | 81 | 60 |  |  | 4860
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 2 | жилой дом №2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16940260 | 386118 | 387889 | 1771 | 1 |  |  | 1771
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 3 | жилой дом №3 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16940378 | 579747 | 583530 | 3783 | 1 |  |  | 3783
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 4 | жилой дом №4 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16940496 | 379042 | 380917 | 1875 | 1 |  |  | 1875
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 5 | жилой дом №5 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16940495 | 452914 | 454552 | 1638 | 1 |  |  | 1638
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 7 | жилой дом №7 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16940490 | 504222 | 506528 | 2306 | 1 |  |  | 2306
192299