## сентябрь
Приложение
к распоряжению №01-02/29 от"15"февраля 2013г.
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учета
Филиал: Озинский
Период: Сентябрь 2025г.
Адрес | Точка учета | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | Коэффициент изм. Трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*Ч | Объем электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 33 | ул. 8 Марта №33 | НАРТИС-И300 | 023241145243 | 4089 | 4921 | 832 | 1 |  |  | 832
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 33А | ул. 8 Марта №33 А | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848813 | 46194 | 46463 | 269 | 1 |  |  | 269
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 33Б | ул. 8 Марта №33 Б | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36790383 | 70220 | 70772 | 552 | 1 |  |  | 552
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 33В | ул. 8 Марта №33 В | СЭБ-1 ТМ 02 Д 02 | 0904140427 | 57480 | 57998 | 518 | 1 |  |  | 518
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 39 | ул. 8 Марта №39 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 29912790 | 319033 | 321629 | 2596 | 1 |  |  | 2596
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 39А | ул. 8 Марта №39А | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 29945444 | 249022 | 250910 | 1888 | 1 |  |  | 1888
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Большевистская площадь, дом 1 | ул. Большевистская пл №1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050667 | 356033 | 357018 | 985 | 1 |  |  | 985
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Большевистская площадь, дом 7 | ул. Большевистская пл №7 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050646 | 303912 | 304951 | 1039 | 1 |  |  | 1039
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 11 | ул. Комарова №11 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37893353 | 195044 | 197613 | 2569 | 1 |  |  | 2569
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 13 | ул. Комарова №13 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 30580877 | 193989 | 195854 | 1865 | 1 |  |  | 1865
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 15 | ул. Комарова №15 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 38652853 | 194619 | 197856 | 3237 | 1 |  |  | 3237
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 1а | ул. Комарова №1 а | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 25499507 | 548930 | 549947 | 1017 | 1 |  |  | 1017
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 1а | ул. Комарова №1 а | НАРТИС-И300 | 023251023684 |  | 3428 | 3428 | 1 |  |  | 3428
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 3 | ул. Комарова №3 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 31642070 | 219202 | 220927 | 1725 | 1 |  |  | 1725
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 5 | ул. Комарова №5 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 31642058 | 133218 | 134151 | 933 | 1 |  |  | 933
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 1 | ул. Комарова №1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37893326 | 72906 | 73862 | 956 | 1 |  |  | 956
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Кооперативная, дом 80 | ул. Кооперативная дом №80 | НАРТИС-И300 | 023241144401 | 2586 | 3108 | 522 | 1 |  |  | 522
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Лермонтова, дом 4/1А | ул. Лермонтова №4/1А | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36351578 | 132097 | 133848 | 1751 | 1 |  |  | 1751
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Лесная, дом 18 | ул. Лесная №18 | НАРТИС-300.131RAL | 24001023 | 10246 | 12221 | 1975 | 1 |  |  | 1975
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Линдова, дом 2 | ул. Линдова №2 | НАРТИС-300.131RAL | 24000984 | 4628 | 5353 | 725 | 1 |  |  | 725
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Линдова, дом 4 | ул. Линдова №4 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13519462 | 281212 | 282070 | 858 | 1 |  |  | 858
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Мирный переулок, дом 1 | ул. Мирный переулок №1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050656 | 272580 | 273671 | 1091 | 1 |  |  | 1091
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Кооперативный переулок, дом 3 | ул. пер.Кооперативный дом №3 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 31642028 | 287622 | 290052 | 2430 | 1 |  |  | 2430
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Северный переулок, дом 1 | ул. пер Северный №1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043394 | 140811 | 142038 | 1227 | 1 |  |  | 1227
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 12 | ул. Советская №12 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043414 | 247235 | 248669 | 1434 | 1 |  |  | 1434
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 14 | ул. Советская №14 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043415 | 182837 | 184100 | 1263 | 1 |  |  | 1263
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 16 | ул. Советская №16 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043399 | 190099 | 191503 | 1404 | 1 |  |  | 1404
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 18 | ул. Советская №18 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043408 | 260306 | 262083 | 1777 | 1 |  |  | 1777
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 20 | ул. Советская №20 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043402 | 139202 | 140284 | 1082 | 1 |  |  | 1082
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 22 | ул. Советская №22 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043407 | 175152 | 176500 | 1348 | 1 |  |  | 1348
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 24 | ул. Советская №24 | НАРТИС-И300 | 023241145715 | 4400 | 6349 | 1949 | 1 |  |  | 1949
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 35 | ул. Советская №35 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22007782 | 349205 | 351262 | 2057 | 1 |  |  | 2057
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 73 | ул. Советская №73 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922895 | 50082 | 52304 | 2222 | 1 |  |  | 2222
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Лесная, дом 1А | ул. Лесная №1А | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 28776097 | 17678 | 17834 | 156 | 60 |  |  | 9360
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Фрунзе, дом 4 | ул. Фрунзе №4 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37893343 | 143990 | 145624 | 1634 | 1 |  |  | 1634
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Фрунзе, дом 2 | ул. Фрунзе №2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848822 | 209073 | 211543 | 2470 | 1 |  |  | 2470
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 17-18 | ул. Чернышевского №17-18 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 24949912 | 32796 | 33021 | 225 | 20 |  |  | 4500
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 19-20 | ул. Чернышевского №19-20 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37892955 | 257344 | 263211 | 5867 | 1 |  |  | 5867
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 21 | ул. Чернышевского №21 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 25499451 | 368795 | 371735 | 2940 | 1 |  |  | 2940
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 22 | ул. Чернышевского №22 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050681 | 279925 | 282034 | 2109 | 1 |  |  | 2109
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 23-24 | ул. Чернышевского №23-24 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 25504987 | 18861 | 19028 | 167 | 40 |  |  | 6680
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 25 | ул. Чернышевского №25 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 25499514 | 308305 | 310973 | 2668 | 1 |  |  | 2668
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 26 | ул. Чернышевского №26 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 25499483 | 308791 | 311573 | 2782 | 1 |  |  | 2782
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 27 | ул. Чернышевского №27 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26038419 | 323578 | 326216 | 2638 | 1 |  |  | 2638
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 28 | ул. Чернышевского №28 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16940220 | 310209 | 312893 | 2684 | 1 |  |  | 2684
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 29-30 | ул. Чернышевского №29-30 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 28741638 | 14883 | 15032 | 149 | 40 |  |  | 5960
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 31-32 | ул. Чернышевского №31-32 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 28741462 | 13666 | 13808 | 142 | 40 |  |  | 5680
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 33 | ул. Чернышевского №33 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26009477 | 319506 | 322728 | 3222 | 1 |  |  | 3222
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 34 | ул. Чернышевского №34 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 24949893 | 27753 | 27988 | 235 | 40 |  |  | 9400
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 35 | ул. Чернышевского №35 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 28776047 | 17893 | 18051 | 158 | 60 |  |  | 9480
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Южная, дом 2 | ул. Южная №2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050673 | 253262 | 255126 | 1864 | 1 |  |  | 1864
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Южная, дом 4 | ул. Южная №4 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07040375 | 421632 | 423931 | 2299 | 1 |  |  | 2299
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Южная, дом 6 | ул. Южная №6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050655 | 417772 | 420318 | 2546 | 1 |  |  | 2546
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 12 | жилой дом Сл.Рудник 12 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37870901 | 13695 | 13821 | 126 | 30 |  |  | 3780
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 14 | жилой дом Сл.рудник 14 | Меркурий 230 ART-03 | 07100919 | 44684 | 44915 | 231 | 30 |  |  | 6930
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 16/1 | жилой дом "16/1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 22002061 | 31793 | 31985 | 192 | 40 |  |  | 7680
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 16/2 | жилой дом "16/2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 29945887 | 13356 | 13467 | 111 | 40 |  |  | 4440
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 10 | жилой дом №10 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050648 | 372544 | 375375 | 2831 | 1 |  |  | 2831
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 1 | жилой дом №1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050653 | 336257 | 338659 | 2402 | 1 |  |  | 2402
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 11 | жилой дом №11 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07040487 | 357543 | 359738 | 2195 | 1 |  |  | 2195
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 13 | жилой дом №13 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 07101016 | 58011 | 58123 | 112 | 30 |  |  | 3360
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 15 | жилой дом №15 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 29948375 | 12061 | 12137 | 76 | 60 |  |  | 4560
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 2 | жилой дом №2 | НАРТИС-И300 | 023251022601 | 2106 | 4121 | 2015 | 1 |  |  | 2015
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 3 | жилой дом №3 | НАРТИС-И300 | 023241144634 | 5144 | 9271 | 4127 | 1 |  |  | 4127
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 4 | жилой дом №4 | НАРТИС-И300 | 023251023293 | 2145 | 3706 | 1561 | 1 |  |  | 1561
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 5 | жилой дом №5 | НАРТИС-И300 | 023251022426 | 2103 | 3875 | 1772 | 1 |  |  | 1772
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 7 | жилой дом №7 | НАРТИС-И300 | 023241141899 | 3988 | 6113 | 2125 | 1 |  |  | 2125
186085