## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аркадак
Период: Сентябрь 2025
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
г Аркадак, ул Шацкого, дом 1А | Шацкого 1А (ЩУ21) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835246 | 155278 | 156903 | 1 |  | 1625 |  | 1625
г Аркадак, ул Шацкого, дом 2А | Шацкого 2А (ЩУ20) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848833 | 164453 | 166526 | 1 | -44 | 2029 |  | 2073
г Аркадак, ул Каплунова, дом 63 | Каплунова 63 (ЩУ19) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835233 | 87128 | 88424 | 1 | -23 | 1273 |  | 1296
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 32 | Л. Толстого 32 (ЩУ-22) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909768 | 454221 | 457121 | 1 | -26 | 2874 |  | 2900
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ23) | Меркурий 201,6 | 6680299 | 22158 | 23389 | 1 | -9 | 1222 |  | 1231
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ24) | Меркурий 201,6 | 6680209 | 57636 | 57939 | 1 | -2 | 301 |  | 303
г Аркадак, ул Д. Бедного, дом 70 | Д. Бедного 70 (ЩУ25) | Меркурий 201,6 | 6680228 | 78146 | 78361 | 1 | -3 | 212 |  | 215
г Аркадак, ул Вейсброда, дом 1 | Вейсброда 1 (ЩУ26) | Меркурий 201,6 | 6680970 | 66853 | 67002 | 1 | -3 | 146 |  | 149
г Аркадак, ул Ленина, дом 169 | Ленина 169 (ЩУ27) | Меркурий 201,6 | 6680291 | 65989 | 68607 | 1 |  | 2618 |  | 2618
г Аркадак, ул Ленина, дом 136 | Ленина 136 (ЩУ28) | Меркурий 201,6 | 6680171 | 76863 | 78979 | 1 |  | 2116 |  | 2116
г Аркадак, ул Ленина, дом 130 | Ленина 130 (ЩУ3) | Меркурий 230 АМ-02 | 3956672 | 488478 | 490510 | 1 |  | 2032 |  | 2032
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 1 | Юбилейная 1 (ЩУ4) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26047748 | 229365 | 231409 | 1 |  | 2044 |  | 2044
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 5 | Юбилейная 5 (ЩУ6) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909827 | 506952 | 509748 | 1 |  | 2796 |  | 2796
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 7 | Юбилейная 7 (ЩУ7) | Меркурий 230 АМ-02 | 3978375 | 537258 | 540429 | 1 |  | 3171 |  | 3171
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74А | Каплунова 74А (ЩУ8) | Меркурий 230 АМ-02 | 3958723 | 443156 | 444950 | 1 | -27 | 1767 |  | 1794
г Аркадак, ул Букоткина, дом 38 | Букоткина 38 (ЩУ9) | Меркурий 230 АМ-02 | 3986895 | 437947 | 439953 | 1 |  | 2006 |  | 2006
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 3 | Юбилейная 3 (ЩУ99) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966990 | 410873 | 413729 | 1 |  | 2856 |  | 2856
г Аркадак, ул Балашовская, дом 51 | Балашовская 51 (ЩУ31) | Меркурий 201,6 | 6881233 | 68432 | 68715 | 1 |  | 283 |  | 283
г Аркадак, ул Ленина, дом 141 | Ленина 141 (ЩУ2) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966451 | 491650 | 493262 | 1 |  | 1612 |  | 1612
г Аркадак, ул Ленина, дом 189 | Ленина 189 (ЩУ5) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909717 | 511008 | 513158 | 1 |  | 2150 |  | 2150
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74 | Каплунова 74 (ЩУ32) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000974 | 33507 | 35725 | 1 | -55 | 2163 |  | 2218
г Аркадак, ул Ленина, дом 187 | Ленина 187 (ЩУ33) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7911045 | 18692 | 18809 | 20 |  | 2340 |  | 117
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 185 (ЩУ34) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094560 | 39873 | 39966 | 20 |  | 1860 |  | 93
г Аркадак, ул Ленина, дом 177 | Ленина 177 (ЩУ35) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9288360 | 41272 | 41417 | 20 |  | 2900 |  | 145
г Аркадак, ул Ленина, дом 175 | Ленина 175 (ЩУ36) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 4479950 | 85190 | 85321 | 20 |  | 2620 |  | 131
г Аркадак, ул Ленина, дом 179 | Ленина 179 (ЩУ 37) | НАРТИС-300.131 RAL | 23182071 | 39234 | 41735 | 1 | -13 | 2488 |  | 2501
г Аркадак, ул Ленина, дом 110 | Ленина 110 (ЩУ39) | Меркурий 230 ART-03 | 79671121 | 7651 | 7725 | 20 |  | 1480 |  | 74
г Аркадак, ул Ленина, дом 82/88 | Ленина 82/88 (ЩУ38) | Ф 68700 В | 2№13690 | 77587 | 77699 | 20 |  | 2240 | 172 | 112
г Аркадак, ул Ленина, дом 112/114 | Ленина 112/114 (ЩУ41) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22012319 | 310055 | 312541 | 1 | -67 | 2419 |  | 2486
г Аркадак, ул Ленина, дом 116 | Ленина 116 (ЩУ40) | Меркурий 230 ART-03 | 7912568 | 19279 | 19377 | 20 |  | 1960 |  | 98
г Аркадак, ул Маяковского, дом 1 | Маяковского 1 (ЩУ42) | Меркурий 230 ART-03 | 7088352 | 44941 | 45065 | 20 |  | 2480 |  | 124
г Аркадак, ул Ленина, дом 149/151 | Ленина 149/151 (ЩУ43) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7088100 | 55612 | 55709 | 20 |  | 1940 |  | 97
г Аркадак, ул Ленина, дом 163 | Ленина 163 (ЩУ44) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9281630 | 41984 | 42093 | 20 |  | 2180 |  | 109
г Аркадак, ул Ленина, дом 105 | Ленина 105 (ЩУ46) | Меркурий 230 АМ-02 | 37848834 | 178521 | 180875 | 1 |  | 2354 |  | 2354
г Аркадак, ул Ленина, дом 105А | Ленина 105А (ЩУ45) | Меркурий 230 ART-03 | 7917423 | 24249 | 24363 | 20 |  | 2280 |  | 114
г Аркадак, ул Ленина, дом 140 | Ленина 140 (ЩУ49) | Меркурий 230 ART-03 | 7088355 | 70197 | 70610 | 20 | -140 | 8120 |  | 413
г Аркадак, ул Ленина, дом 142 | Ленина 142 (ЩУ50) | Меркурий 230 ART-03 | 7091529 | 50565 | 50972 | 20 | -431 | 7709 |  | 407
г Аркадак, ул Ленина, дом 144 | Ленина 144 (ЩУ48) | Меркурий 230 ART-03 | 7088354 | 65205 | 65511 | 20 | -73 | 6047 |  | 306
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 1 (ЩУ51) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37871054 | 31827 | 32162 | 20 | -141 | 6559 |  | 335
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 2 (ЩУ1) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37870917 | 25224 | 25477 | 20 | -81 | 4979 |  | 253
г Аркадак, ул Калинина, дом 1 | Калинина 1 (ЩУ47) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36014875 | 252328 | 254349 | 1 |  | 2021 |  | 2021
г Аркадак, ул Ленина, дом 104 | Ленина 104 (ЩУ 61) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253352743 | 71389 | 73273 | 1 |  | 1884 |  | 1884
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 3 | туп. Чапаева 3 (ЩУ 65) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001011 | 6784 | 7720 | 1 |  | 936 |  | 936
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 5 | туп. Чапаева 5 (ЩУ 55) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000931 | 8183 | 9437 | 1 |  | 1254 |  | 1254
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева 4А(ЩУ 56) | Меркурий 201,6 | 7488496 | 48327 | 48819 | 1 |  | 492 |  | 492
412210, г Аркадак, туп. туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева1Б(ЩУ 61) | НАРТИС-300.131 RAL | 23128223 | 6739 | 7691 | 1 |  | 952 |  | 952
г Аркадак, ул Ленина, дом 120 | Ленина 120 (ЩУ69) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038193 | 27890 | 29530 | 1 |  | 1640 |  | 1640
г Аркадак, ул Ленина, дом 118 | Ленина 118 (ЩУ68) | НАРТИС-300.131 RAL | 23059365 | 23092 | 24745 | 1 |  | 1653 |  | 1653
г Аркадак, ул Ленина, дом 124 | Ленина 124 (ЩУ58) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001072 | 12934 | 14865 | 1 |  | 1931 |  | 1931
г Аркадак, ул Ленина, дом 130А | Ленина 130А (ЩУ57) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000988 | 14281 | 15941 | 1 |  | 1660 |  | 1660
г Аркадак, ул Степная, дом 6 | ул Степная 6 (ЩУ59) | НАРТИС-300.131 RAL | 23033463 | 14955 | 17262 | 1 |  | 2307 |  | 2307
г Аркадак, ул Степная, дом 8 | ул Степная 8 (ЩУ66) | НАРТИС-300.131 RAL | 23033212 | 15766 | 18192 | 1 |  | 2426 |  | 2426
г Аркадак, ул Ленина, дом 159 | Ленина 159 (ЩУ53) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001025 | 17416 | 19709 | 1 |  | 2293 |  | 2293
г Аркадак, ул Ленина, дом 161 | Ленина 161 (ЩУ54) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000976 | 31528 | 33622 | 1 |  | 2094 |  | 2094
г Аркадак, ул Ленина, дом 167 | Ленина 167 (ЩУ63) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922916 | 345653 | 347650 | 1 |  | 1997 |  | 1997
г Аркадак, ул Ленина, дом 165 | Ленина 165 (ЩУ60) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922763 | 250869 | 252376 | 1 |  | 1507 |  | 1507
г Аркадак, ул Ленина, дом 169А | Ленина 169А (ЩУ75) | НАРТИС-300.131 RAL | 23033430 | 12470 | 14115 | 1 |  | 1645 |  | 1645
г Аркадак, ул Балашовская, дом 5 | Балашовская 5 (ЩУ67) | Меркурий 201,6 | 8596772 | 75780 | 75922 | 1 |  | 142 |  | 142
г Аркадак, ул Ленина, дом 171 | Ленина 171 (ЩУ30) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13070071 | 275404 | 277368 | 1 |  | 1964 |  | 1964
г Аркадак, ул Мичурина, дом 40 | Мичурина 40 (ЩУ74) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000975 | 5629 | 6437 | 1 |  | 808 |  | 808
г Аркадак, ул Ленина, дом 173 | Ленина 173 (ЩУ73) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001080 | 14566 | 16505 | 1 |  | 1939 |  | 1939
г Аркадак, ул Первомайская, дом 49 | Первомайская 49 (ЩУ 80) | НАРТИС-300.131 RAL | 23241057996 | 9192 | 10310 | 1 |  | 1118 |  | 1118
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 35 | Тиханкина 35 (ЩУ 29) | НАРТИС-300.131 RAL | 23241057997 | 9428 | 10788 | 1 |  | 1360 |  | 1360
г Аркадак, ул Букоткина, дом 36 | Букоткина 36 (ЩУ 71) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 35349325 | 70646 | 71640 | 1 |  | 994 |  | 994
г Аркадак, ул Калинина, дом 9 | Калинина 9 (ЩУ 72) | ЦЭ6803В | 11074156223549 | 57741 | 58671 | 1 |  | 930 |  | 930
г Аркадак, ул Ленина, дом 137 | Ленина 137 | Меркурий 201,6 | 8504505 | 100766 | 1889 | 1 |  | 1123 |  | 1123
г Аркадак, ул Балашовская, дом 7 | Балашовская 7 | Меркурий 201,6 | 8504238 | 76133 | 76612 | 1 |  | 479 |  | 479
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ16) | Меркурий 230 АМ -03 | 37840220 | 28123 | 28462 | 20 | -75 | 6705 |  | 339
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ17) | Меркурий 230 ART 02 R | 26047754 | 784009 | 790350 | 1 | -127 | 6214 | 108 | 6341
г Аркадак, ул Ленина, дом 134 | Ленина 134 (ЩУ13) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36017828 | 248931 | 251557 | 1 |  | 2626 | 118 | 2626
г Аркадак, ул Ленина, дом 138 | Ленина 138 (ЩУ14) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960586 | 452021 | 454404 | 1 |  | 2383 |  | 2383
г Аркадак, ул Ленина, дом 138А | Ленина 138 А (ЩУ12) | Меркурий 230 АМ-02 | 3941023 | 558463 | 562340 | 1 | -12 | 3865 |  | 3877
г Аркадак, ул Ленина, дом 44/50 | Ленина 44/50 (ЩУ11) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960548 | 565942 | 570432 | 1 | -49 | 4441 |  | 4490
г Аркадак, ул Балашовская, дом 1 | Балашовская 1 (ЩУ19) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000958 | 27273 | 28871 | 1 |  | 1598 |  | 1598
г Аркадак, ул Ленина, дом 2/4 | Садовая 2/4 (ЩУ15) | Меркурий 230 АМ-02 | 3968144 | 366588 | 368830 | 1 |  | 2242 |  | 2242
г Аркадак, ул Степная, дом 28 | Степная 28 (ЩУ18) | Меркурий 230 ART-01CL | 37893420 | 431355 | 436819 | 1 | -76 | 5388 | 95 | 5464
г Аркадак, ул Каплунова, дом 73 | Каплунова 73 (ЩУ10) | Меркурий 230 АМ-02 | 37837590 | 149611 | 151302 | 1 | -22 | 1669 |  | 1691
г Аркадак, ул Букоткина, дом 50 | Букоткина 50(ЩУ62) | НАРТИС-300.131 RAL | 23130643 | 36483 | 38895 | 1 |  | 2412 |  | 2412
г Аркадак, ул Каплунова, дом 8 | Каплунова 8 (ЩУ64) | Миртек-32-РУ-W31-A1R1 | 3210272364263 | 100903 | 103389 | 1 |  | 2486 |  | 2486
г Аркадак, Ул СХТ, дом 18 | СХТ 18 (ЩУ 81) | НАРТИС-300.131 RAL | 23241058232 | 15728 | 18244 | 1 |  | 2516 |  | 2516
г Аркадак, ул Ленина, дом 181 | Ленина 181(ЩУ-70) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922851 | 317204 | 319038 | 1 |  | 1834 |  | 1834
г Аркадак, ул Букоткина, дом 42/46 | Букоткина 42/46 (ЩУ-83) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16943492 | 270227 | 271779 | 1 | -22 | 1530 |  | 1552
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74"Б" | Каплунова 74"Б" (ЩУ-82) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038833 | 37601 | 39981 | 1 | -33 | 2347 |  | 2380
г Аркадак, ул Ленина, дом 183 | Ленина 183(ЩУ-52) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922933 | 351718 | 354583 | 1 |  | 2865 |  | 2865