## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Степное
Период: Сентябрь 2025
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680270 | 7924 | 8585 | 1 |  | 661 | 14 | 661
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет Победы, дом 8 | 50 лет Победы 8 ввод 2 | Меркурий 201 | 8380090 | 7688 | 8272 | 1 |  | 584 |  | 584
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680148 | 54895 | 55126 | 1 |  | 231 |  | 231
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод 3 | Меркурий 201 | 6680149 | 72006 | 72686 | 1 |  | 680 |  | 680
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680986 | 15160 | 15591 | 1 |  | 431 | 14 | 431
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680955 | 12788 | 13213 | 1 |  | 425 |  | 425
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680629 | 67928 | 68085 | 1 |  | 157 |  | 157
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680274 | 52901 | 53214 | 1 |  | 313 |  | 313
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет Победы, дом 6 | 50 лет Победы 6 ввод 1 | Меркурий 201 | 6681240 | 95645 | 96152 | 1 |  | 507 |  | 507
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет Победы, дом 6 | 50 лет Победы 6 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680983 | 40821 | 41080 | 1 |  | 259 |  | 259
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет Победы, дом 19 | 50 лет Победы 19 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7087876 | 34404 | 34504 | 20 |  | 2000 | 14 | 100
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет Победы, дом 22 | 50 лет Победы 22 | Меркурий 230АМ-01 | 3946125 | 45380 | 45653 | 30 |  | 8190 | 14 | 273
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет Победы, дом 25 | 50 лет Победы 25 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094760 | 37742 | 37847 | 20 |  | 2100 | 14 | 105
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет Победы, дом 27 | 50 лет Победы 27 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094263 | 44333 | 44470 | 20 |  | 2740 | 14 | 137
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет Победы, дом 28 | 50 лет Победы 28 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032200 | 43817 | 44043 | 40 |  | 9040 |  | 226
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет Победы, дом 29 | 50 лет Победы 29 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7091475 | 33520 | 33627 | 20 |  | 2140 |  | 107
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет Победы, дом 31 | 50 лет Победы 31 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098373 | 28699 | 28771 | 30 |  | 2160 | 14 | 72
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет Победы, дом 33 | 50 лет Победы 33 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098372 | 37122 | 37231 | 20 |  | 2180 |  | 109
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет Победы, дом 47 | 50 Лет Победы 47 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | 7032523 | 55634 | 55893 | 20 |  | 5180 | 14 | 259
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 1 | ул.Школьная 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 5386301 | 50261 | 50323 | 20 |  | 1240 | 14 | 62
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 1 | СЕ101 R5 145 М6 | 11067150159405 | 62537 | 63500 | 1 |  | 963 |  | 963
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 8 | Общежитие окт8 | Меркурий 230 АМ-02 | 39138302 | 169649 | 171712 | 1 |  | 2063 | 14 | 2063
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 10 | Общежитие окт10 | ЦЭ6803В Э Р32 | 11552186145261 | 51418 | 53324 | 1 |  | 1906 | 14 | 1906
413210, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла Маркса 17 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801548 | 66278 | 66568 | 1 |  | 290 |  | 290
413210, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла Маркса 17 ввоод 2 | Меркурий 201 | 7801593 | 64215 | 64392 | 1 |  | 177 |  | 177
413210, Саратовская область , Советский район, п.Степное, ул Димитрова, дом 39 | Жилой дом Димитрова д,39 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7093762 | 36139 | 36489 | 20 |  | 7000 | 14 | 350
413210, Саратовская область , Советский район, п.Степное, ул Димитрова, дом 40 | Димитрова д.40 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7101020 | 50240 | 50699 | 30 |  | 13770 | 14 | 459
413210, Саратовская обл , р-н Советский, п.Степное, ул Димитрова, дом 41 | Димитрова д.41 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7092078 | 32519 | 32745 | 30 |  | 6780 | 14 | 226
412540, Саратовская область , Советский район, п.Степное, ул Димитрова, дом 42 | Димитрова д.42 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7091262 | 39298 | 39602 | 40 |  | 12160 | 14 | 304
413210, Саратовская обл , Советский район, п.Степное, ул Димитрова, дом 43 | Жилой дом Димитрова,43 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004323 | 36038 | 36317 | 30 |  | 8370 |  | 279
412540, Саратовская обл , Советский район, п.Степное, ул Димитрова, дом 44 | Димитрова д.44 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004339 | 35846 | 36162 | 30 |  | 9480 |  | 316
413210, Саратовская обл , Советский район, п.Степное, ул Димитрова, дом 45 | Димитрова д.45 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074005610 | 42616 | 42927 | 30 |  | 9330 |  | 311
413210, Саратовская обл , Советский район, п.Степное, ул Димитрова, дом 46 | Димитрова д.46 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004333 | 31434 | 31705 | 30 |  | 8130 |  | 271
413210, Саратовская обл , Советский район, п.Степное, 50лет Победы, дом 2 | Жилой дом ул 50 лет Победы 2 ввод №1 | Меркурий 201 | 6680621 | 16957 | 17462 | 1 |  | 505 | 14 | 505
410000, Саратовская обл , Советский район, п.Степное, 50лет Победы, дом 2 | 50 лет Победы 2 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680174 | 9844 | 10440 | 1 |  | 596 |  | 596
413911, Саратовская обл , Советский район, п.Степное, 50 лет 50 лет Победы, дом 2 | Жилой дом 50лет Победы 2ввод 3 | Меркурий 201 | 6680181 | 10727 | 11471 | 1 |  | 744 |  | 744
413210, Саратовская обл. , Советский район, п.Степное, 50 лет 50 лет Победы, дом 23 | ул.50 лет Победы д.23 | Меркурий 201 | 7801565 | 40160 | 40670 | 1 |  | 510 |  | 510
413210, Саратовская обл. , Советский район, п.Степное, 50 лет 50 лет Победы, дом 24 | 50лет Победы д.24 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098369 | 43087 | 43272 | 30 |  | 5550 | 14 | 185
413210, Саратовская обл , Советский район, п.Степное, 50 лет 50 лет Победы, дом 26 | ул.50 лет Победы д.26 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 13048467 | 15060 | 15298 | 30 |  | 7140 | 14 | 238
410002, Саратовская обл , Советский район, п.Степное, ул Октябрьская, дом 28 | Октябрьская д.28 | Меркурий 230АМ-01 | 3937531 | 52355 | 52585 | 30 |  | 6900 | 14 | 230
413210, Саратовская обл, р-н Советский, тер Советское МО, Степное, 50 лет Победы, д | 50 лет Победы 20 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7957546 | 26596 | 26777 | 30 |  | 5430 | 14 | 181
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680276 | 7988 | 8557 | 1 |  | 569 |  | 569
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680132 | 80844 | 81186 | 1 |  | 342 |  | 342
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет Победы, дом 21 | 50 лет Победы 21 | Нартис-И100 | 21241402916 | 3595 | 4519 | 1 |  | 924 |  | 924
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 35 | Димитрова 35 ввод 1 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010088 | 1993282 | 1999030 | 1 |  | 5748 | 14 | 5748
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 35 | Димитрова 35 ввод 2 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010035 | 1792267 | 1797601 | 1 |  | 5334 | 487 | 5334
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680964 | 12985 | 13808 | 1 |  | 823 |  | 823
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | жилой дом Димитрова 37 | Меркурий 230 АМ-02 | 37899592 | 22410 | 22681 | 30 |  | 8130 | 14 | 271
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | Жилой дом Димитрова д.37 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835544 | 18519 | 18720 | 30 |  | 6030 | 14 | 201
413211, Саратовская обл. , р-н Советский, п.Степное, ул Октябрьская, дом 29 | жилой дом Октябрьская д.29 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946221 | 27183 | 27332 | 40 |  | 5960 | 14 | 149
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 1 | Меркурий 230 АМ-02 | 5621452 | 88099 | 88245 | 40 |  | 5840 | 14 | 146
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN (I) | 7946260 | 28809 | 29013 | 30 |  | 6120 | 14 | 204
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет победы, дом 17 | 50 лет Победы 17 | Меркурий 201 | 7801580 | 71430 | 72083 | 1 |  | 653 |  | 653
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет Победы, дом 8 | 50 лет Победы 8 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680232 | 61766 | 61963 | 1 |  | 197 |  | 197
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 23 | Рабочая 23 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946275 | 39543 | 39855 | 20 |  | 6240 | 14 | 312
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 38 | Рабочая 38 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7100762 | 41528 | 41868 | 20 |  | 6800 | 14 | 340
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 3 | Карла-Маркса 3 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032506 | 57509 | 57898 | 20 |  | 7780 | 14 | 389
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 2 | Карла-Маркса 2 | Нартис-И300 | 23231000605 | 5550 | 5846 | 30 |  | 8880 | 28 | 296
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 9 | Карла-Маркса 9 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032378 | 40046 | 40184 | 20 |  | 2760 | 701 | 138
413210, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул.Карла Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094268 | 34109 | 34254 | 20 |  | 2900 | 14 | 145
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 9 | Октябрьская 9 | Меркурий 230АМ-01 | 3931163 | 44838 | 45088 | 30 |  | 7500 | 14 | 250
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 1 | Меркурий 230 АМ-02 | 9890423 | 282716 | 282878 | 40 |  | 6480 | 14 | 162
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 2 | Меркурий 230АМ-01 | 3937514 | 36697 | 36846 | 40 |  | 5960 | 14 | 149
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 15 | Октябрьская 15 | Меркурий 230АМ-01 | 3945831 | 50712 | 50951 | 30 |  | 7170 | 14 | 239
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Карла Маркса, дом 14 | Карла Маркса 14 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7936402 | 46467 | 46796 | 30 |  | 9870 | 84 | 329
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Карла Маркса, дом 14 | Карла Маркса 14 ввод 3 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 14766283 | 11946 | 12083 | 20 |  | 2740 |  | 137
413210, р-н Советский, тер Советское МО, Степное, 50 лет Победы, дом 18 | 50 лет Победы 18 | Меркурий 230АМ-01 | 3931099 | 60579 | 60935 | 30 |  | 10680 | 14 | 356
413210, р-н Советский, тер Советское МО, Степное, Димитрова, дом 21А | Димитрова 21А | Меркурий 230АМ-03 | 3872326 | 57486 | 57774 | 20 |  | 5760 | 14 | 288
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 1 | Меркурий 201.5 | 32032342 | 69539 | 70257 | 1 |  | 718 |  | 718
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 2 | Меркурий 201 | 10247703 | 83861 | 84946 | 1 |  | 1085 |  | 1085
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 1 | Лейне электро-01 1МШ1 | 20008 | 32978 | 33660 | 1 |  | 682 | 14 | 682
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 2 | СЕ 101 | 7791077015318 | 84613 | 85460 | 1 |  | 847 |  | 847
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет Победы, дом 35 | 50 лет Победы 35 | Меркурий 230 АМ-02 | 3911718 | 360832 | 363523 | 1 |  | 2691 | 14 | 2691
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул 50 лет Победы, дом 37 | 50 лет Победы 37 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098361 | 24384 | 24409 | 30 |  | 750 |  | 25
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 21 | Димитрова 21 | Меркурий 231 АМ-01 | 39460 | 46987 | 47164 | 30 |  | 5310 | 14 | 177
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680905 | 74877 | 75190 | 1 |  | 313 |  | 313
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680619 | 75454 | 75684 | 1 |  | 230 |  | 230
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Октябрьская, дом 24 | Октябрьская 24 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032509 | 74118 | 74314 | 40 |  | 7840 | 14 | 196
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Октябрьская, дом 26 | Октябрьская 26 | Меркурий 230АМ-01 | 3946101 | 53476 | 53723 | 30 |  | 7410 | 14 | 247
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Октябрьская, дом 27 | Октябрьская 27 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094390 | 46511 | 46718 | 40 |  | 8280 | 377 | 207
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 7 | Октябрьская 7 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094772 | 50401 | 50632 | 40 |  | 9240 | 14 | 231
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 14 | Кирова 14 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7932863 | 44123 | 44327 | 40 |  | 8160 | 14 | 204
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 12 | Кирова 12 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37883912 | 15804 | 15997 | 40 |  | 7720 | 14 | 193
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 2 | Кирова 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876954 | 16173 | 16368 | 40 |  | 7800 | 14 | 195
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 42 | Рабочая 42 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37877405 | 12508 | 12658 | 40 |  | 6000 | 14 | 150
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 40 | Рабочая 40 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876958 | 16685 | 16877 | 40 |  | 7680 | 14 | 192
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 4 | Октябрьская 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098137 | 26794 | 26943 | 40 |  | 5960 | 14 | 149
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 36 | Нефтяников 36 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7932853 | 22534 | 22701 | 40 |  | 6680 | 14 | 167
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 38 | Нефтяников 38 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 5385200 | 59226 | 59385 | 40 |  | 6360 | 14 | 159
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 17 | Октябрьская 17 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098567 | 41131 | 41282 | 40 |  | 6040 | 14 | 151
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094276 | 32247 | 32419 | 40 |  | 6880 | 14 | 172
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7954693 | 41339 | 41489 | 40 |  | 6000 | 14 | 150
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 6 | Карла-Маркса 6 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7091514 | 32345 | 32478 | 40 |  | 5320 | 14 | 133
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 8 | Кирова 8 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098563 | 23412 | 23543 | 40 |  | 5240 |  | 131
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Кирова 8 | Кирова 8 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094370 | 34872 | 34993 | 40 |  | 4840 | 14 | 121
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 25 | Рабочая 25 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7093854 | 46041 | 46203 | 40 |  | 6480 | 14 | 162
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 17 | Нефтяников 17 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098315 | 22070 | 22303 | 40 |  | 9320 | 1062 | 233
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 7 | Карла-Маркса 7 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7936309 | 36267 | 36421 | 40 |  | 6160 | 14 | 154
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 36 | Рабочая 36 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7088407 | 35820 | 35965 | 40 |  | 5800 | 14 | 145
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 1 | Карла-Маркса 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094397 | 48489 | 48724 | 40 |  | 9400 | 122 | 235
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 13 | Октябрьская 13 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094115 | 32286 | 32475 | 40 |  | 7560 | 14 | 189
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 4 | Кирова 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876925 | 12479 | 12617 | 40 |  | 5520 | 14 | 138
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 8 | Карла-Маркса 8 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032363 | 44866 | 45027 | 40 |  | 6440 | 127 | 161
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 1 | Меркурий 201 | 7802678 | 41102 | 41477 | 1 |  | 375 |  | 375
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801555 | 48883 | 49584 | 1 |  | 701 |  | 701
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 1 | Кирова 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37883837 | 6232 | 6313 | 20 |  | 1620 |  | 81
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 4 | Карла-Маркса 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098479 | 33551 | 33873 | 40 |  | 12880 | 5382 | 322
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801525 | 61237 | 62242 | 1 |  | 1005 | 14 | 1005
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801622 | 55303 | 56129 | 1 |  | 826 |  | 826
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 8 | Димитрова 8 | Меркурий 201 | 7801587 | 71062 | 72415 | 1 |  | 1353 | 14 | 1353
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 16 | Октябрьская 16 | Меркурий 201.4 | 47048316 | 44593 | 45656 | 1 |  | 1063 |  | 1063
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Школьная, дом 7 | Школьная 7 | Меркурий 201 | 7801549 | 54059 | 54134 | 20 |  | 1500 |  | 75
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 1 | Меркурий 201 | 8380116 | 97256 | 97740 | 1 |  | 484 | 14 | 484
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801552 | 5106 | 5602 | 1 |  | 496 |  | 496
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 10 | Димитрова 10 | Меркурий 201 | 7801594 | 77347 | 78786 | 1 |  | 1439 |  | 1439
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 12 | Димитрова 12 | Нева МТ 113 АS ОР | 6041573 | 167072 | 168406 | 1 |  | 1334 |  | 1334
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 14 | Димитрова 14 | Меркурий 201 | 7801567 | 68544 | 69397 | 1 |  | 853 |  | 853
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 19 | Октябрьская 19 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946261 | 61020 | 61203 | 30 |  | 5490 | 14 | 183
413210, Саратовская область , Советский район, п.Степное, 50 лет 50 лет Победы, дом | 50лет Победы д.41 | Меркурий 230 | 5409762 | 31708 | 31908 | 40 |  | 8000 |  | 200