## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аткарские ГЭС
Период: Сентябрь 2025
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Революционная ул, дом 90, кв. 0 | Жилой дом | ЦЭ6803В | 9026037012984 | 1198408 | 1205623 | 1 |  | 7215 |  | 7215
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Ленина ул, дом 78, кв. 0 | ЖСК"Локомотив" | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 43750217 | 500772 | 510637 | 1 |  | 9865 |  | 9865
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 29 | Жилой дом ул.Тимирязева 29 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11194030 | 235901 | 237066 | 1 |  | 1165 |  | 1165
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Гончарова, дом 32 | Жилой дом ул.Гончарова д.32 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961911 | 526626 | 527097 | 1 |  | 471 |  | 471
г Аткарск, ул Советская, дом 78 | Дом ул.Советская 78 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 44516891 | 102180 | 104050 | 1 | -9 | 1861 |  | 1870
г Аткарск, ул Советская, дом 80 | Дом ул.Советская 80 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748578 | 954856 | 961677 | 1 | -38 | 6783 |  | 6821
г Аткарск, ул Революционная, дом 41 | Дом ул.Революционная 41 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748622 | 905977 | 911057 | 1 | -33 | 5047 | 100 | 5080
г Аткарск, ул Советская, дом 93 | Дом ул.Советская 93 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13131228 | 303429 | 309787 | 1 | -25 | 6333 | 552 | 6358
г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 2 | Дом ул.Коммунистическая 2 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13131424 | 519788 | 529811 | 1 | -124 | 9899 | 3866 | 10023
г Аткарск, ул Советская, дом 113 | Дом ул.Советская 113 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748569 | 884522 | 891020 | 1 | -146 | 6352 | 1264 | 6498
г Аткарск, ул Советская, дом 115 | Дом ул.Советская 115 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14741165 | 884870 | 890183 | 1 | -17 | 5296 | 92 | 5313
г Аткарск, ул Советская, дом 111 | Дом ул.Советская 111 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748633 | 138855 | 147593 | 1 | -44 | 8694 | 2311 | 8738
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 А | Дом ул.Ленина 197"А"ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15593496 | 886848 | 892721 | 1 | -32 | 5841 |  | 5873
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 | Дом ул.Ленина 197 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15592508 | 133249 | 140567 | 1 | -24 | 7294 | 1984 | 7318
г Аткарск, ул Саратовская, дом 29 | Дом ул.Саратовская 29 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15592290 | 29025 | 34610 | 1 | -46 | 5539 |  | 5585
г Аткарск, ул Гоголя, дом 20 | Дом ул.Гоголя 20 ТП-36 | Меркурий 230- АRT02 | 43750041 | 289632 | 295754 | 1 |  | 6122 | 1164 | 6122
г Аткарск, ул Гоголя, дом 22 | Дом ул.Гоголя 22 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 46520834 | 195592 | 200901 | 1 |  | 5309 |  | 5309
г Аткарск, ул Талалихина, дом 6 | Дом ул.Талалихина 6 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961515 | 135504 | 141829 | 1 | -78 | 6247 | 118 | 6325
г Аткарск, ул Талалихина, дом 8 | Дом ул.Талалихина 8 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193960 | 644616 | 652963 | 1 | -66 | 8281 | 2081 | 8347
г Аткарск, ул Талалихина, дом 10 | Дом ул.Талалихина 10 ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7943475 | 576751 | 583537 | 1 | -46 | 6740 |  | 6786
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 | Дом ул.Талалихина 12 ТП-73 | Меркурий 230- АRT02 | 11193882 | 658863 | 664914 | 1 | -77 | 5974 | 180 | 6051
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 А | Дом ул.Талалихина 12 А ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 11194014 | 451220 | 456286 | 1 | -17 | 5049 |  | 5066
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 44 | Дом ул.30Лет Победы 44 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13028693 | 595153 | 600114 | 1 | -13 | 4948 |  | 4961
412420, г Аткарск, ул Октябрьская, дом 37 | Дом ул.Октябрьская 37 ТП-125 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15592561 | 969773 | 975711 | 1 | -15 | 5923 |  | 5938
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Талалихина, дом 4 | Дом ул.Талалихина 4 ТП-37 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13029203 | 319966 | 322843 | 1 |  | 2877 |  | 2877
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 42 | ул.Чернышевского д.42 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961885 | 946485 | 948078 | 1 |  | 1593 |  | 1593
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 44 | Дом ул.Чернышевского д.44 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 9304740 | 466403 | 469196 | 1 |  | 2793 |  | 2793
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 31 | Дом ул.Чернышевского 31 | Лейне-электро-01 | 1197 | 207397 | 208227 | 1 |  | 830 |  | 830
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 29 | Дом ул.Чернышевского 29 | Лейне-электро-01 | 4328 | 148863 | 149854 | 1 |  | 991 |  | 991
ул Гоголя, дом 9 | Дом ул.Гоголя 9 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11188700 | 331002 | 332595 | 1 |  | 1593 |  | 1593
412420, ул Локомотивная, дом 32 | Дом ул.Локомотивная 32 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11146402 | 287433 | 290364 | 1 |  | 2931 |  | 2931
412420, ул Локомотивная, дом 5 | Дом ул.Локомотивная 5 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11194066 | 325559 | 328558 | 1 |  | 2999 |  | 2999
ул Гончарова, дом 30 | Дом ул Гончарова 30 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956383 | 755201 | 757447 | 1 |  | 2246 |  | 2246
ул Бубнова, дом 32 | Дом ул.Бубнова 32 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835295 | 87772 | 89186 | 1 |  | 1414 |  | 1414
ул Советская, дом 56 | Дом ул Советская 56 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 9304607 | 209020 | 210225 | 1 |  | 1205 |  | 1205
ул Советская, дом 60 | Дом ул.Советская д.60 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943871 | 309126 | 311524 | 1 |  | 2398 |  | 2398
ул Аткарская, дом 3 | Дом ул.Аткарская 3 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961483 | 277601 | 279277 | 1 |  | 1676 |  | 1676
ул Рабочая, дом 67 | Дом ул.Рабочая 67 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193905 | 286146 | 287854 | 1 |  | 1708 |  | 1708
ул Рабочая, дом 69 | Дом ул.Рабочая 69 | Лейне-электро-01 | 1143 | 194671 | 196013 | 1 |  | 1342 |  | 1342
ул Рабочая, дом 71 | Дом ул.Рабочая 71 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 45217308 | 38055 | 38770 | 1 |  | 715 |  | 715
ул Рабочая, дом 73 | Дом ул.Рабочая 73 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 67961564 | 990675 | 991957 | 1 |  | 1282 |  | 1282
ул Рабочая, дом 77 | Дом ул.Рабочая 77 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748644 | 236032 | 237679 | 1 |  | 1647 |  | 1647
412420, г Аткарск, ул Тургенева, дом 20 | Жилой дом ул.Тургенева 20 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37892937 | 596661 | 603858 | 1 | -75 | 7122 |  | 7197
412420, г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 52 | Жилой дом ул.Коммунистическая 52 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 28419849 | 735151 | 744195 | 1 | -54 | 8990 |  | 9044
412420, г Аткарск, ул Чапаева, дом 58 | Жилой дом ул.Чапаева 58 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794307 | 570203 | 576797 | 1 | -81 | 6513 | 636 | 6594
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 60 | Жилой дом ул.Пушкина 60 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961514 | 911818 | 921253 | 1 | -27 | 9408 | 3097 | 9435
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956376 | 465515 | 469973 | 1 | -24 | 4434 |  | 4458
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961871 | 24942 | 28865 | 1 | -13 | 3910 | 316 | 3923
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 7 | Жилой дом ул. 30 лет Победы 7 | Меркурий 230 АМ-02 | 2601692 | 91663 | 98833 | 1 | -18 | 7152 |  | 7170
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 9 | Жилой дом ул. 30 Лет Победы 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 12448865 | 102723 | 113462 | 1 | -95 | 10644 | 3815 | 10739
г Аткарск, ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул.Талалихина 1 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193997 | 606211 | 612678 | 1 | -32 | 6435 |  | 6467
ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул Талалихина 1 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 27439667 | 686710 | 693864 | 1 | -23 | 7131 |  | 7154
г Аткарск, ул Бубнова, дом 30 | Жилой дом ул.Бубнова 30 | Меркурий 230 АМ-02 | 5627001 | 108127 | 108728 | 1 |  | 601 |  | 601
г Аткарск, ул Гончарова, дом 34 | Жилой дом ул.Гончарова 34 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794185 | 105359 | 106562 | 1 |  | 1203 |  | 1203
г Аткарск, ул Рабочая, дом 79 | Жилой дом Рабочая 79 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956380 | 261631 | 262346 | 1 |  | 715 |  | 715
г Аткарск, ул Вишневая, дом 2 | Жилой дом ул.Вишневая 2 | Лейне-электро-01 | 6481 | 111903 | 112702 | 1 |  | 799 |  | 799
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 33 | Жилой дом Железнодорожная 33 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 9304692 | 248250 | 248895 | 1 |  | 645 |  | 645
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 35 | Жилой дом ул.Железнодорожная 35 | Лейне-электро-01 | 4542 | 216313 | 217188 | 1 |  | 875 |  | 875
г Аткарск, ул Ленина, дом 213 | Жилой дом ул.Ленина 213 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7030102 | 415676 | 418121 | 1 |  | 2445 |  | 2445
г Аткарск, ул Советская, дом 58 | Жилой дом ул.Советская 58 | Лейне-электро-01 | 4207 | 240702 | 241889 | 1 |  | 1187 |  | 1187
г Аткарск, ул Советская, дом 54 | Жилой дом ул.Советская 54 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956274 | 830249 | 831466 | 1 |  | 1217 |  | 1217
г Аткарск, ул Советская, дом 63 | Жилой дом ул.Советская 63 | Лейне-электро-01 | 4955 | 134103 | 134709 | 1 |  | 606 |  | 606
г Аткарск, ул Талалихина, дом 2 | Жилой дом ул.Талалихина 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956275 | 30573 | 34013 | 1 |  | 3440 |  | 3440
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 19 | Жилой дом ул.Серова 19 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943710 | 472252 | 474350 | 1 |  | 2098 |  | 2098
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 17 | Жилой дом ул.Серов 17 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 28419748 | 287869 | 290866 | 1 |  | 2997 |  | 2997
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой дом ул.серова 11 ввод1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7030067 | 546577 | 551526 | 1 | -40 | 4909 |  | 4949
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой до ул.Серова 11 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13029649 | 686375 | 695325 | 1 | -21 | 8929 |  | 8950
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 13 | Жилой дом ул.Локомотивная 13 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794376 | 260253 | 263193 | 1 | -39 | 2901 |  | 2940
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 17 | Жилой дом ул.Локомотивная 17 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13522716 | 845153 | 849324 | 1 | -8 | 4163 |  | 4171
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 15 | Жилой дом ул.Локомотивная 15 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 28416472 | 229209 | 230920 | 1 | -16 | 1695 |  | 1711
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 7 | Жилой дом ул.Локомотивная 7 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193955 | 234931 | 236652 | 1 | -27 | 1694 |  | 1721
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 30 | Жилой дом ул.Локомотивная 30 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7962436 | 528521 | 533508 | 1 | -114 | 4873 | 2390 | 4987
г Аткарск, ул Советская, дом 65 | Жилой дом ул.Советская 65 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956279 | 225295 | 232048 | 1 | -83 | 6670 |  | 6753
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 85 | жилой дом ул.Пушкина 85 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956442 | 564953 | 570749 | 1 | -19 | 5777 |  | 5796
г Аткарск, ул Бубнова, дом 40 | Жилой дом ул.Бубнова 40 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961876 | 505643 | 507522 | 1 | -3 | 1876 |  | 1879
г Аткарск, ул Кольцова, дом 25 | Жилой дом ул.Кольцова 25 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956444 | 37291 | 38501 | 1 | -16 | 1194 |  | 1210
г Аткарск, ул Бубнова, дом 34 | Жилой дом ул. Бубнова 34 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961891 | 336664 | 338669 | 1 | -4 | 2001 |  | 2005
г Аткарск, ул Бубнова, дом 38 | Жилой дом ул.Бубнова 38 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13028873 | 297984 | 299781 | 1 | -17 | 1780 |  | 1797
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 24 | Жилой дом ул.Тимирязева 24 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36335544 | 128755 | 130348 | 1 | -5 | 1588 |  | 1593
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 28 | Жилой дом ул.Тимирязева 28 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961938 | 279818 | 281010 | 1 | -3 | 1189 |  | 1192
г Аткарск, ул Революционная, дом 88 | Жилой дом ул.Революционная 88 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943864 | 156809 | 157831 | 1 | -4 | 1018 |  | 1022
г Аткарск, ул Тургенева, дом 24 | Жилой дом ул.Тургенева 24 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11188644 | 571595 | 577318 | 1 | -74 | 5649 | 65 | 5723
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 62 | Жилой дом ул.Пушкина 62 | ЦЭ6803В | 8655014003693 | 433373 | 435275 | 1 |  | 1902 |  | 1902
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Пушкина ул, дом 41, кв. 0 | ЖСК Прогресс | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961570 | 118688 | 125911 | 1 |  | 7223 |  | 7223
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 90 | мкжд ул.Транспортная 90 | Меркурий 236 ART-02 | 43892498 | 47671 | 48263 | 1 |  | 592 |  | 592
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 92 | мкжд ул.Транспортная | Меркурий 236 ART-02 | 43945798 | 43597 | 43947 | 1 |  | 350 |  | 350
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 94 | мкжд ул.Транспортная 94 | Меркурий 236 ART-02 | 43893219 | 41330 | 42507 | 1 |  | 1177 |  | 1177
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 88 | Строительная площадка МКЖД | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36357235 | 210954 | 212984 | 1 |  | 2030 |  | 2030
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Вольская, дом 52 | Многоквартирный жилой дом ул.Вольская д.52 | Меркурий 230- АRT02 | 7961896 | 637220 | 640061 | 1 |  | 2841 |  | 2841
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградский проезд, дом 28 | Многокватирный жилой дом ул.Волгоградский проезд | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956300 | 565050 | 567115 | 1 |  | 2065 |  | 2065
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 1 | СЕ 101 | 7789062056721 | 32467 | 33502 | 1 |  | 1035 |  | 1035
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 2 | СЕ 101 | 7789062056598 | 83236 | 83899 | 1 |  | 663 |  | 663
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 15 | жилой дом ул.Тимирязева д.15 | СЕ 101 | 7789062099505 | 78191 | 78988 | 1 |  | 797 |  | 797
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 11 | Жилой дом ул.СХТ-11 | СЕ 101 | 7789063012141 | 14664 | 15410 | 1 |  | 746 |  | 746
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Ленина, дом 33 | Жилой дом ул.Ленина д.33 | СЕ 101 | 7789062056687 | 52598 | 52796 | 1 |  | 198 |  | 198
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 16 | Жилой дом ул.Локомотивная д.16 | СЕ 101 | 7789062097645 | 8200 | 8973 | 1 |  | 773 |  | 773
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 87 | Жилой дом ул.Пушкина д.87 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16940817 | 547201 | 549374 | 1 |  | 2173 | 178 | 2173
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградская, дом 77 | Жилой дом ул.Волгоградская д.77 | Меркурий 230 ART-02 | 13146287 | 81044 | 81311 | 1 |  | 267 |  | 267
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 21 | Жилой дом ул.Тимирязева д.21 | Меркурий 230 АМ-02 | 15578766 | 344165 | 346632 | 1 |  | 2467 |  | 2467
412420, г Аткарск, Территория СХТ, дом 22 | жилой дом | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193925 | 182907 | 184372 | 1 |  | 1465 |  | 1465
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 26 | Жилой дом ул.СХТ-26 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13029034 | 408450 | 410501 | 1 |  | 2051 |  | 2051
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Аткарская, дом 4 | Жилой дом Аткарская 4 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37843105 | 82024 | 82992 | 1 |  | 968 |  | 968
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод1 | СЕ 101 | 7791073018514 | 86949 | 87527 | 1 |  | 578 |  | 578
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод 2 | Меркурий 201.5 | 39585891 | 28629 | 28968 | 1 |  | 339 |  | 339
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 ввод 1 | Лейне-электро-01 | 8287 | 202636 | 203245 | 1 |  | 609 |  | 609
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 (ввод2) | Меркурий 201.5 | 24283671 | 99157 | 99998 | 1 |  | 841 |  | 841
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Верхняя Красавка, дом 1 А | Жилой дом В.Красавская | Меркурий 230 ART-02 | 37892962 | 89795 | 90816 | 1 |  | 1021 |  | 1021
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 27 | Жилой дом ул.Тимирязева 27 | Меркурий 231АМ-01 | 10545688 | 108045 | 109651 | 1 |  | 1606 |  | 1606
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 35 | Жилой дом ул.Ленина д.35 | СЕ 101 | 7789064005747 | 36193 | 36402 | 1 |  | 209 |  | 209
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 63 | Жилой дом ул.Ленина д.63 | СЕ 101 | 7789064005751 | 73980 | 74770 | 1 |  | 790 |  | 790
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 65 | Жилой дом ул.Ленина д.65 | СЕ 101 | 7789064005481 | 66571 | 67097 | 1 |  | 526 |  | 526
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 71 | Жилой дом ул.Ленина д.71 | СЕ-101 | 7789064005733 | 49280 | 49561 | 1 |  | 281 |  | 281
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 45 | Жилой дом ул.Ж.Дорожная д.45 | СЕ 101 | 7789064005712 | 54700 | 55816 | 1 |  | 1116 |  | 1116
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 32 | Жилой дом ул.Советская д.32 | СЕ 101 | 7789062101123 | 41956 | 42422 | 1 |  | 466 |  | 466
412420, Саратовская обл., г Аткарск, Новая, дом 2 | Жилой дом ул.Новая д.2 | СЕ 101 | 7789064005771 | 1373 | 2125 | 1 |  | 752 |  | 752
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 1 | СЕ 101 | 7789064005715 | 98228 | 98788 | 1 |  | 560 |  | 560
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 2 | СЕ 101 | 7789064005737 | 56754 | 57017 | 1 |  | 263 |  | 263