## ноябрь
Приложение
к распоряжению №01-02/29 от"15"февраля 2013г.
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учета
Филиал: Озинский
Период: Ноябрь 2025г.
Адрес | Точка учета | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | Коэффициент изм. Трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*Ч | Объем электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 33 | ул. 8 Марта №33 | НАРТИС-И300 | 023241145243 | 6035 | 7222 | 1187 | 1 |  |  | 1187
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 33А | ул. 8 Марта №33 А | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848813 | 47094 | 48017 | 923 | 1 |  |  | 923
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 33Б | ул. 8 Марта №33 Б | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36790383 | 71715 | 72590 | 875 | 1 |  |  | 875
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 33В | ул. 8 Марта №33 В | СЭБ-1 ТМ 02 Д 02 | 0904140427 | 58666 | 59440 | 774 | 1 |  |  | 774
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 39 | ул. 8 Марта №39 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 29912790 | 324394 | 327753 | 3359 | 1 |  |  | 3359
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.8-ое Марта, дом 39А | ул. 8 Марта №39А | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 29945444 | 253052 | 255492 | 2440 | 1 |  |  | 2440
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Большевистская площадь, дом 1 | ул. Большевистская пл №1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050667 | 358224 | 359598 | 1374 | 1 |  |  | 1374
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Большевистская площадь, дом 7 | ул. Большевистская пл №7 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050646 | 306227 | 307656 | 1429 | 1 |  |  | 1429
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 11 | ул. Комарова №11 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37893353 | 200131 | 202837 | 2706 | 1 |  |  | 2706
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 13 | ул. Комарова №13 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 30580877 | 197861 | 200200 | 2339 | 1 |  |  | 2339
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 15 | ул. Комарова №15 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 38652853 | 201136 | 204846 | 3710 | 1 |  |  | 3710
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 1а | ул. Комарова №1 а | НАРТИС-И300 | 023251023684 | 8254 | 12740 | 4486 | 1 |  |  | 4486
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 3 | ул. Комарова №3 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 31642070 | 222680 | 224530 | 1850 | 1 |  |  | 1850
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 5 | ул. Комарова №5 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 31642058 | 135338 | 136947 | 1609 | 1 |  |  | 1609
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Комарова, дом 1 | ул. Комарова №1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37893326 | 74811 | 75777 | 966 | 1 |  |  | 966
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Кооперативная, дом 80 | ул. Кооперативная дом №80 | НАРТИС-И300 | 023241144401 | 3725 | 4514 | 789 | 1 |  |  | 789
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Лермонтова, дом 4/1А | ул. Лермонтова №4/1А | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36351578 | 135720 | 137739 | 2019 | 1 |  |  | 2019
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Лесная, дом 18 | ул. Лесная №18 | НАРТИС-300.131RAL | 24001023 | 14286 | 16635 | 2349 | 1 |  |  | 2349
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Линдова, дом 2 | ул. Линдова №2 | НАРТИС-300.131RAL | 24000984 | 6245 | 7336 | 1091 | 1 |  |  | 1091
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Линдова, дом 4 | ул. Линдова №4 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13519462 | 283091 | 284225 | 1134 | 1 |  |  | 1134
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Мирный переулок, дом 1 | ул. Мирный переулок №1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050656 | 274843 | 276043 | 1200 | 1 |  |  | 1200
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Кооперативный переулок, дом 3 | ул. пер.Кооперативный дом №3 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 31642028 | 292565 | 295287 | 2722 | 1 |  |  | 2722
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Северный переулок, дом 1 | ул. пер Северный №1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043394 | 143236 | 144456 | 1220 | 1 |  |  | 1220
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 12 | ул. Советская №12 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043414 | 249874 | 251271 | 1397 | 1 |  |  | 1397
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 14 | ул. Советская №14 | НАРТИС-И300 | 023251021196 | 819 | 2462 | 1643 | 1 |  |  | 1643
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 16 | ул. Советская №16 | НАРТИС-И300 | 023251023808 | 930 | 2800 | 1870 | 1 |  |  | 1870
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 18 | ул. Советская №18 | НАРТИС-И300 | 023251023711 | 1127 | 3363 | 2236 | 1 |  |  | 2236
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 20 | ул. Советская №20 | НАРТИС-И300 | 023251021993 | 696 | 1932 | 1236 | 1 |  |  | 1236
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 22 | ул. Советская №22 | НАРТИС-И300 | 023251023116 | 790 | 2751 | 1961 | 1 |  |  | 1961
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 24 | ул. Советская №24 | НАРТИС-И300 | 023241145715 | 8415 | 10959 | 2544 | 1 |  |  | 2544
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 35 | ул. Советская №35 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22007782 | 353473 | 356397 | 2924 | 1 |  |  | 2924
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Советская, дом 73 | ул. Советская №73 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922895 | 54751 | 57428 | 2677 | 1 |  |  | 2677
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Лесная, дом 1А | ул. Лесная №1А | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 28776097 | 18002 | 18153 | 151 | 60 |  |  | 9060
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Фрунзе, дом 4 | ул. Фрунзе №4 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37893343 | 147204 | 149031 | 1827 | 1 |  |  | 1827
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Фрунзе, дом 2 | ул. Фрунзе №2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848822 | 214222 | 216920 | 2698 | 1 |  |  | 2698
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 17-18 | ул. Чернышевского №17-18 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 24949912 | 33250 | 33497 | 247 | 20 |  |  | 4940
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 19-20 | ул. Чернышевского №19-20 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37892955 | 269412 | 275390 | 5978 | 1 |  |  | 5978
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 21 | ул. Чернышевского №21 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 25499451 | 374702 | 377542 | 2840 | 1 |  |  | 2840
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 22 | ул. Чернышевского №22 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050681 | 284328 | 286544 | 2216 | 1 |  |  | 2216
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 23-24 | ул. Чернышевского №23-24 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 25504987 | 19213 | 19394 | 181 | 40 |  |  | 7240
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 25 | ул. Чернышевского №25 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 25499514 | 313927 | 316866 | 2939 | 1 |  |  | 2939
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 26 | ул. Чернышевского №26 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 25499483 | 314575 | 317558 | 2983 | 1 |  |  | 2983
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 27 | ул. Чернышевского №27 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26038419 | 329093 | 331825 | 2732 | 1 |  |  | 2732
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 28 | ул. Чернышевского №28 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16940220 | 315434 | 318086 | 2652 | 1 |  |  | 2652
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 29-30 | ул. Чернышевского №29-30 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 28741638 | 15188 | 15340 | 152 | 40 |  |  | 6080
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 31-32 | ул. Чернышевского №31-32 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 28741462 | 13953 | 14095 | 142 | 40 |  |  | 5680
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 33 | ул. Чернышевского №33 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26009477 | 326334 | 329531 | 3197 | 1 |  |  | 3197
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 34 | ул. Чернышевского №34 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 24949893 | 28225 | 28460 | 235 | 40 |  |  | 9400
413623, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Чернышевского, дом 35 | ул. Чернышевского №35 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 28776047 | 18217 | 18381 | 164 | 60 |  |  | 9840
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Южная, дом 2 | ул. Южная №2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050673 | 256801 | 258810 | 2009 | 1 |  |  | 2009
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Южная, дом 4 | ул. Южная №4 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07040375 | 426341 | 429136 | 2795 | 1 |  |  | 2795
413620, Саратовская обл , Озинский, р.п.Озинки, ул.Южная, дом 6 | ул. Южная №6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050655 | 422706 | 425393 | 2687 | 1 |  |  | 2687
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 12 | жилой дом Сл.Рудник 12 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37870901 | 13969 | 14150 | 181 | 30 |  |  | 5430
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 14 | жилой дом Сл.рудник 14 | Меркурий 230 ART-03 | 07100919 | 45180 | 45496 | 316 | 30 |  |  | 9480
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 16/1 | жилой дом "16/1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 22002061 | 32213 | 32476 | 263 | 40 |  |  | 10520
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 16/2 | жилой дом "16/2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 29945887 | 13603 | 13757 | 154 | 40 |  |  | 6160
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 10 | жилой дом №10 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050648 | 378634 | 382701 | 4067 | 1 |  |  | 4067
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 1 | жилой дом №1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07050653 | 341811 | 345508 | 3697 | 1 |  |  | 3697
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 11 | жилой дом №11 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 07040487 | 362565 | 365757 | 3192 | 1 |  |  | 3192
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 13 | жилой дом №13 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 07101016 | 58268 | 58430 | 162 | 30 |  |  | 4860
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 15 | жилой дом №15 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 29948375 | 12229 | 12332 | 103 | 60 |  |  | 6180
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 2 | жилой дом №2 | НАРТИС-И300 | 023251022601 | 6505 | 9294 | 2789 | 1 |  |  | 2789
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 3 | жилой дом №3 | НАРТИС-И300 | 023241144634 | 13899 | 18813 | 4914 | 1 |  |  | 4914
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 4 | жилой дом №4 | НАРТИС-И300 | 023251023293 | 5684 | 8270 | 2586 | 1 |  |  | 2586
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 5 | жилой дом №5 | НАРТИС-И300 | 023251022426 | 6242 | 9058 | 2816 | 1 |  |  | 2816
413623, Саратовская обл , Озинский, пос.Сл.Рудник, дом 15 | жилой дом №7 | НАРТИС-И300 | 023241141899 | 8834 | 12003 | 3169 | 1 |  |  | 3169
220692