## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аркадак
Период: Ноябрь 2025
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
г Аркадак, ул Шацкого, дом 1А | Шацкого 1А (ЩУ21) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835246 | 158801 | 161281 | 1 |  | 2480 |  | 2480
г Аркадак, ул Шацкого, дом 2А | Шацкого 2А (ЩУ20) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848833 | 168747 | 171091 | 1 | -49 | 2295 |  | 2344
г Аркадак, ул Каплунова, дом 63 | Каплунова 63 (ЩУ19) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835233 | 89868 | 91538 | 1 | -30 | 1640 |  | 1670
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 32 | Л. Толстого 32 (ЩУ-22) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909768 | 460374 | 464142 | 1 | -34 | 3734 |  | 3768
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ23) | Меркурий 201,6 | 6680299 | 24511 | 25684 | 1 | -8 | 1165 |  | 1173
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ24) | Меркурий 201,6 | 6680209 | 58260 | 58627 | 1 | -3 | 364 |  | 367
г Аркадак, ул Д. Бедного, дом 70 | Д. Бедного 70 (ЩУ25) | Меркурий 201,6 | 6680228 | 78602 | 78846 | 1 | -4 | 240 |  | 244
г Аркадак, ул Вейсброда, дом 1 | Вейсброда 1 (ЩУ26) | Меркурий 201,6 | 6680970 | 67163 | 67368 | 1 | -3 | 202 |  | 205
г Аркадак, ул Ленина, дом 169 | Ленина 169 (ЩУ27) | Меркурий 201,6 | 6680291 | 71459 | 74449 | 1 |  | 2990 |  | 2990
г Аркадак, ул Ленина, дом 136 | Ленина 136 (ЩУ28) | Меркурий 201,6 | 6680171 | 81188 | 83508 | 1 |  | 2320 |  | 2320
г Аркадак, ул Ленина, дом 130 | Ленина 130 (ЩУ3) | Меркурий 230 АМ-02 | 3956672 | 492914 | 495453 | 1 |  | 2539 |  | 2539
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 1 | Юбилейная 1 (ЩУ4) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26047748 | 233627 | 235959 | 1 |  | 2332 |  | 2332
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 5 | Юбилейная 5 (ЩУ6) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909827 | 512369 | 515053 | 1 |  | 2684 |  | 2684
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 7 | Юбилейная 7 (ЩУ7) | Меркурий 230 АМ-02 | 3978375 | 543713 | 547320 | 1 |  | 3607 |  | 3607
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74А | Каплунова 74А (ЩУ8) | Меркурий 230 АМ-02 | 3958723 | 446927 | 449376 | 1 | -37 | 2412 |  | 2449
г Аркадак, ул Букоткина, дом 38 | Букоткина 38 (ЩУ9) | Меркурий 230 АМ-02 | 3986895 | 442309 | 444764 | 1 |  | 2455 |  | 2455
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 3 | Юбилейная 3 (ЩУ99) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966990 | 416602 | 419722 | 1 |  | 3120 |  | 3120
г Аркадак, ул Балашовская, дом 51 | Балашовская 51 (ЩУ31) | Меркурий 201,6 | 6881233 | 69078 | 69530 | 1 |  | 452 |  | 452
г Аркадак, ул Ленина, дом 141 | Ленина 141 (ЩУ2) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966451 | 495280 | 497390 | 1 |  | 2110 |  | 2110
г Аркадак, ул Ленина, дом 189 | Ленина 189 (ЩУ5) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909717 | 515556 | 518394 | 1 |  | 2838 |  | 2838
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74 | Каплунова 74 (ЩУ32) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000974 | 37841 | 40434 | 1 | -65 | 2528 |  | 2593
г Аркадак, ул Ленина, дом 187 | Ленина 187 (ЩУ33) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7911045 | 18953 | 19085 | 20 |  | 2640 |  | 132
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 185 (ЩУ34) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094560 | 40067 | 40192 | 20 |  | 2500 |  | 125
г Аркадак, ул Ленина, дом 177 | Ленина 177 (ЩУ35) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9288360 | 41572 | 41752 | 20 |  | 3600 |  | 180
г Аркадак, ул Ленина, дом 175 | Ленина 175 (ЩУ36) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 4479950 | 85451 | 85598 | 20 |  | 2940 |  | 147
г Аркадак, ул Ленина, дом 179 | Ленина 179 (ЩУ 37) | НАРТИС-300.131 RAL | 23182071 | 45417 | 49008 | 1 | -19 | 3572 |  | 3591
г Аркадак, ул Ленина, дом 110 | Ленина 110 (ЩУ39) | Меркурий 230 ART-03 | 79671121 | 7815 | 7909 | 20 |  | 1880 |  | 94
г Аркадак, ул Ленина, дом 82/88 | Ленина 82/88 (ЩУ38) | Ф 68700 В | 2№13690 | 77825 | 77955 | 20 |  | 2600 | 199 | 130
г Аркадак, ул Ленина, дом 112/114 | Ленина 112/114 (ЩУ41) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22012319 | 315471 | 318575 | 1 | -84 | 3020 |  | 3104
г Аркадак, ул Ленина, дом 116 | Ленина 116 (ЩУ40) | Меркурий 230 ART-03 | 7912568 | 19485 | 19605 | 20 |  | 2400 |  | 120
г Аркадак, ул Маяковского, дом 1 | Маяковского 1 (ЩУ42) | Меркурий 230 ART-03 | 7088352 | 45226 | 45404 | 20 |  | 3560 |  | 178
г Аркадак, ул Ленина, дом 149/151 | Ленина 149/151 (ЩУ43) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7088100 | 55844 | 56024 | 20 |  | 3600 |  | 180
г Аркадак, ул Ленина, дом 163 | Ленина 163 (ЩУ44) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9281630 | 42224 | 42352 | 20 |  | 2560 |  | 128
г Аркадак, ул Ленина, дом 105 | Ленина 105 (ЩУ46) | Меркурий 230 АМ-02 | 37848834 | 183441 | 186291 | 1 |  | 2850 |  | 2850
г Аркадак, ул Ленина, дом 105А | Ленина 105А (ЩУ45) | Меркурий 230 ART-03 | 7917423 | 24493 | 24637 | 20 |  | 2880 |  | 144
г Аркадак, ул Ленина, дом 140 | Ленина 140 (ЩУ49) | Меркурий 230 ART-03 | 7088355 | 71094 | 71628 | 20 | -182 | 10498 |  | 534
г Аркадак, ул Ленина, дом 142 | Ленина 142 (ЩУ50) | Меркурий 230 ART-03 | 7091529 | 51478 | 52083 | 20 | -641 | 11459 |  | 605
г Аркадак, ул Ленина, дом 144 | Ленина 144 (ЩУ48) | Меркурий 230 ART-03 | 7088354 | 65874 | 66271 | 20 | -95 | 7845 |  | 397
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 1 (ЩУ51) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37871054 | 32587 | 33126 | 20 | -226 | 10554 |  | 539
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 2 (ЩУ1) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37870917 | 25803 | 26169 | 20 | -117 | 7203 |  | 366
г Аркадак, ул Калинина, дом 1 | Калинина 1 (ЩУ47) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36014875 | 256679 | 259371 | 1 |  | 2692 |  | 2692
г Аркадак, ул Ленина, дом 104 | Ленина 104 (ЩУ 61) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253352743 | 75587 | 78204 | 1 |  | 2617 |  | 2617
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 3 | туп. Чапаева 3 (ЩУ 65) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001011 | 8754 | 9842 | 1 |  | 1088 |  | 1088
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 5 | туп. Чапаева 5 (ЩУ 55) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000931 | 10790 | 12307 | 1 |  | 1517 |  | 1517
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева 4А(ЩУ 56) | Меркурий 201,6 | 7488496 | 49412 | 50128 | 1 |  | 716 |  | 716
412210, г Аркадак, туп. туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева1Б(ЩУ 61) | НАРТИС-300.131 RAL | 23128223 | 8709 | 9780 | 1 |  | 1071 |  | 1071
г Аркадак, ул Ленина, дом 120 | Ленина 120 (ЩУ69) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038193 | 31301 | 33337 | 1 |  | 2036 |  | 2036
г Аркадак, ул Ленина, дом 118 | Ленина 118 (ЩУ68) | НАРТИС-300.131 RAL | 23059365 | 26380 | 28165 | 1 |  | 1785 |  | 1785
г Аркадак, ул Ленина, дом 124 | Ленина 124 (ЩУ58) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001072 | 17032 | 19284 | 1 |  | 2252 |  | 2252
г Аркадак, ул Ленина, дом 130А | Ленина 130А (ЩУ57) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000988 | 18310 | 21136 | 1 |  | 2826 |  | 2826
г Аркадак, ул Степная, дом 6 | ул Степная 6 (ЩУ59) | НАРТИС-300.131 RAL | 23033463 | 19555 | 21835 | 1 |  | 2280 |  | 2280
г Аркадак, ул Степная, дом 8 | ул Степная 8 (ЩУ66) | НАРТИС-300.131 RAL | 23033212 | 20775 | 23473 | 1 |  | 2698 |  | 2698
г Аркадак, ул Ленина, дом 159 | Ленина 159 (ЩУ53) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001025 | 22426 | 25124 | 1 |  | 2698 |  | 2698
г Аркадак, ул Ленина, дом 161 | Ленина 161 (ЩУ54) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000976 | 35908 | 38588 | 1 |  | 2680 |  | 2680
г Аркадак, ул Ленина, дом 167 | Ленина 167 (ЩУ63) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922916 | 351224 | 355475 | 1 |  | 4251 |  | 4251
г Аркадак, ул Ленина, дом 165 | Ленина 165 (ЩУ60) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922763 | 254114 | 256171 | 1 |  | 2057 |  | 2057
г Аркадак, ул Ленина, дом 169А | Ленина 169А (ЩУ75) | НАРТИС-300.131 RAL | 23033430 | 15941 | 18035 | 1 |  | 2094 |  | 2094
г Аркадак, ул Балашовская, дом 5 | Балашовская 5 (ЩУ67) | Меркурий 201,6 | 8596772 | 76093 | 76284 | 1 |  | 191 |  | 191
г Аркадак, ул Ленина, дом 171 | Ленина 171 (ЩУ30) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13070071 | 279822 | 282808 | 1 |  | 2986 |  | 2986
г Аркадак, ул Мичурина, дом 40 | Мичурина 40 (ЩУ74) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000975 | 7344 | 8271 | 1 |  | 927 |  | 927
г Аркадак, ул Ленина, дом 173 | Ленина 173 (ЩУ73) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001080 | 18553 | 21176 | 1 |  | 2623 |  | 2623
г Аркадак, ул Первомайская, дом 49 | Первомайская 49 (ЩУ 80) | НАРТИС-300.131 RAL | 23241057996 | 11718 | 13400 | 1 |  | 1682 |  | 1682
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 35 | Тиханкина 35 (ЩУ 29) | НАРТИС-300.131 RAL | 23241057997 | 12308 | 13923 | 1 |  | 1615 |  | 1615
г Аркадак, ул Букоткина, дом 36 | Букоткина 36 (ЩУ 71) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 35349325 | 72938 | 74277 | 1 |  | 1339 |  | 1339
г Аркадак, ул Калинина, дом 9 | Калинина 9 (ЩУ 72) | ЦЭ6803В | 11074156223549 | 59733 | 60970 | 1 |  | 1237 |  | 1237
г Аркадак, ул Ленина, дом 137 | Ленина 137 | Меркурий 201,6 | 8504505 | 3225 | 4685 | 1 |  | 1460 |  | 1460
г Аркадак, ул Балашовская, дом 7 | Балашовская 7 | Меркурий 201,6 | 8504238 | 77234 | 78114 | 1 |  | 880 |  | 880
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ16) | Меркурий 230 АМ -03 | 37840220 | 28807 | 29208 | 20 | -88 | 7932 |  | 401
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ17) | Меркурий 230 ART 02 R | 26047754 | 797321 | 804857 | 1 | -151 | 7385 | 150 | 7536
г Аркадак, ул Ленина, дом 134 | Ленина 134 (ЩУ13) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36017828 | 254988 | 259179 | 1 |  | 4191 | 1193 | 4191
г Аркадак, ул Ленина, дом 138 | Ленина 138 (ЩУ14) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960586 | 456826 | 459322 | 1 |  | 2496 |  | 2496
г Аркадак, ул Ленина, дом 138А | Ленина 138 А (ЩУ12) | Меркурий 230 АМ-02 | 3941023 | 567186 | 573166 | 1 | -18 | 5962 |  | 5980
г Аркадак, ул Ленина, дом 44/50 | Ленина 44/50 (ЩУ11) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960548 | 575168 | 580577 | 1 | -59 | 5350 |  | 5409
г Аркадак, ул Балашовская, дом 1 | Балашовская 1 (ЩУ19) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000958 | 30476 | 32152 | 1 |  | 1676 |  | 1676
г Аркадак, ул Ленина, дом 2/4 | Садовая 2/4 (ЩУ15) | Меркурий 230 АМ-02 | 3968144 | 371286 | 373974 | 1 |  | 2688 |  | 2688
г Аркадак, ул Степная, дом 28 | Степная 28 (ЩУ18) | Меркурий 230 ART-01CL | 37893420 | 442538 | 449433 | 1 | -97 | 6798 | 725 | 6895
г Аркадак, ул Каплунова, дом 73 | Каплунова 73 (ЩУ10) | Меркурий 230 АМ-02 | 37837590 | 153091 | 155295 | 1 | -29 | 2175 |  | 2204
г Аркадак, ул Букоткина, дом 50 | Букоткина 50(ЩУ62) | НАРТИС-300.131 RAL | 23130643 | 41680 | 44776 | 1 |  | 3096 |  | 3096
г Аркадак, ул Каплунова, дом 8 | Каплунова 8 (ЩУ64) | Миртек-32-РУ-W31-A1R1 | 3210272364263 | 106013 | 108733 | 1 |  | 2720 |  | 2720
г Аркадак, Ул СХТ, дом 18 | СХТ 18 (ЩУ 81) | НАРТИС-300.131 RAL | 23241058232 | 20770 | 23739 | 1 |  | 2969 |  | 2969
г Аркадак, ул Ленина, дом 181 | Ленина 181(ЩУ-70) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922851 | 321202 | 323653 | 1 |  | 2451 |  | 2451
г Аркадак, ул Букоткина, дом 42/46 | Букоткина 42/46 (ЩУ-83) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16943492 | 273444 | 275359 | 1 | -27 | 1888 |  | 1915
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74"Б" | Каплунова 74"Б" (ЩУ-82) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038833 | 42375 | 44917 | 1 | -36 | 2506 |  | 2542
г Аркадак, ул Ленина, дом 183 | Ленина 183(ЩУ-52) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922933 | 357768 | 360841 | 1 |  | 3073 |  | 3073