## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аткарские ГЭС
Период: Ноябрь 2025
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Революционная ул, дом 90, кв. 0 | Жилой дом | ЦЭ6803В | 9026037012984 | 1214261 | 1221663 | 1 |  | 7402 |  | 7402
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Ленина ул, дом 78, кв. 0 | ЖСК"Локомотив" | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 43750217 | 521082 | 531486 | 1 |  | 10404 |  | 10404
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 29 | Жилой дом ул.Тимирязева 29 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11194030 | 238529 | 239786 | 1 |  | 1257 |  | 1257
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Гончарова, дом 32 | Жилой дом ул.Гончарова д.32 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961911 | 527661 | 528169 | 1 |  | 508 |  | 508
г Аткарск, ул Советская, дом 78 | Дом ул.Советская 78 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 44516891 | 106352 | 108447 | 1 | -10 | 2085 |  | 2095
г Аткарск, ул Советская, дом 80 | Дом ул.Советская 80 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748578 | 969703 | 976169 | 1 | -36 | 6430 |  | 6466
г Аткарск, ул Революционная, дом 41 | Дом ул.Революционная 41 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748622 | 916727 | 922082 | 1 | -35 | 5320 | 47 | 5355
г Аткарск, ул Советская, дом 93 | Дом ул.Советская 93 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13131228 | 317830 | 325453 | 1 | -30 | 7593 | 505 | 7623
г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 2 | Дом ул.Коммунистическая 2 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13131424 | 540295 | 550436 | 1 | -126 | 10015 | 2995 | 10141
г Аткарск, ул Советская, дом 113 | Дом ул.Советская 113 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748569 | 897186 | 903227 | 1 | -136 | 5905 | 564 | 6041
г Аткарск, ул Советская, дом 115 | Дом ул.Советская 115 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14741165 | 896228 | 901747 | 1 | -18 | 5501 | 71 | 5519
г Аткарск, ул Советская, дом 111 | Дом ул.Советская 111 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748633 | 156836 | 165370 | 1 | -43 | 8491 | 2182 | 8534
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 А | Дом ул.Ленина 197"А"ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15593496 | 899675 | 905353 | 1 | -31 | 5647 |  | 5678
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 | Дом ул.Ленина 197 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15592508 | 148360 | 155250 | 1 | -22 | 6868 | 1152 | 6890
г Аткарск, ул Саратовская, дом 29 | Дом ул.Саратовская 29 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15592290 | 41943 | 48576 | 1 | -55 | 6578 |  | 6633
г Аткарск, ул Гоголя, дом 20 | Дом ул.Гоголя 20 ТП-36 | Меркурий 230- АRT02 | 43750041 | 302549 | 308700 | 1 |  | 6151 | 897 | 6151
г Аткарск, ул Гоголя, дом 22 | Дом ул.Гоголя 22 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 46520834 | 207558 | 213177 | 1 |  | 5619 |  | 5619
г Аткарск, ул Талалихина, дом 6 | Дом ул.Талалихина 6 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961515 | 150544 | 157312 | 1 | -84 | 6684 | 110 | 6768
г Аткарск, ул Талалихина, дом 8 | Дом ул.Талалихина 8 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193960 | 662798 | 671764 | 1 | -71 | 8895 | 2266 | 8966
г Аткарск, ул Талалихина, дом 10 | Дом ул.Талалихина 10 ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7943475 | 591415 | 598148 | 1 | -45 | 6688 |  | 6733
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 | Дом ул.Талалихина 12 ТП-73 | Меркурий 230- АRT02 | 11193882 | 672238 | 678671 | 1 | -82 | 6351 | 92 | 6433
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 А | Дом ул.Талалихина 12 А ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 11194014 | 462334 | 467687 | 1 | -18 | 5335 |  | 5353
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 44 | Дом ул.30Лет Победы 44 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13028693 | 605973 | 610941 | 1 | -13 | 4955 |  | 4968
412420, г Аткарск, ул Октябрьская, дом 37 | Дом ул.Октябрьская 37 ТП-125 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15592561 | 983398 | 989764 | 1 | -16 | 6350 |  | 6366
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Талалихина, дом 4 | Дом ул.Талалихина 4 ТП-37 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13029203 | 327053 | 330801 | 1 |  | 3748 |  | 3748
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 42 | ул.Чернышевского д.42 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961885 | 950352 | 952092 | 1 |  | 1740 |  | 1740
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 44 | Дом ул.Чернышевского д.44 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 9304740 | 473263 | 476098 | 1 |  | 2835 |  | 2835
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 31 | Дом ул.Чернышевского 31 | Лейне-электро-01 | 1197 | 209521 | 210280 | 1 |  | 759 |  | 759
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 29 | Дом ул.Чернышевского 29 | Лейне-электро-01 | 4328 | 151055 | 152074 | 1 |  | 1019 |  | 1019
ул Гоголя, дом 9 | Дом ул.Гоголя 9 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11188700 | 334866 | 336712 | 1 |  | 1846 |  | 1846
412420, ул Локомотивная, дом 32 | Дом ул.Локомотивная 32 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11146402 | 293740 | 296921 | 1 |  | 3181 |  | 3181
412420, ул Локомотивная, дом 5 | Дом ул.Локомотивная 5 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11194066 | 331562 | 334525 | 1 |  | 2963 |  | 2963
ул Гончарова, дом 30 | Дом ул Гончарова 30 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956383 | 759965 | 762227 | 1 |  | 2262 |  | 2262
ул Бубнова, дом 32 | Дом ул.Бубнова 32 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835295 | 90923 | 92296 | 1 |  | 1373 |  | 1373
ул Советская, дом 56 | Дом ул Советская 56 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 9304607 | 211641 | 212957 | 1 |  | 1316 |  | 1316
ул Советская, дом 60 | Дом ул.Советская д.60 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943871 | 314501 | 317006 | 1 |  | 2505 |  | 2505
ул Аткарская, дом 3 | Дом ул.Аткарская 3 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961483 | 281799 | 283586 | 1 |  | 1787 |  | 1787
ул Рабочая, дом 67 | Дом ул.Рабочая 67 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193905 | 289664 | 291596 | 1 |  | 1932 |  | 1932
ул Рабочая, дом 69 | Дом ул.Рабочая 69 | Лейне-электро-01 | 1143 | 197719 | 199203 | 1 |  | 1484 |  | 1484
ул Рабочая, дом 71 | Дом ул.Рабочая 71 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 45217308 | 39546 | 40379 | 1 |  | 833 |  | 833
ул Рабочая, дом 73 | Дом ул.Рабочая 73 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 67961564 | 993451 | 994813 | 1 |  | 1362 |  | 1362
ул Рабочая, дом 77 | Дом ул.Рабочая 77 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748644 | 239605 | 241435 | 1 |  | 1830 |  | 1830
412420, г Аткарск, ул Тургенева, дом 20 | Жилой дом ул.Тургенева 20 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37892937 | 611631 | 619123 | 1 | -78 | 7414 |  | 7492
412420, г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 52 | Жилой дом ул.Коммунистическая 52 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 28419849 | 754204 | 763649 | 1 | -57 | 9388 |  | 9445
412420, г Аткарск, ул Чапаева, дом 58 | Жилой дом ул.Чапаева 58 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794307 | 584026 | 591257 | 1 | -89 | 7142 | 694 | 7231
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 60 | Жилой дом ул.Пушкина 60 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961514 | 930894 | 940506 | 1 | -28 | 9584 | 2530 | 9612
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956376 | 474774 | 479463 | 1 | -25 | 4664 |  | 4689
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961871 | 33675 | 38066 | 1 | -14 | 4377 | 310 | 4391
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 7 | Жилой дом ул. 30 лет Победы 7 | Меркурий 230 АМ-02 | 2601692 | 106365 | 113755 | 1 | -19 | 7371 |  | 7390
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 9 | Жилой дом ул. 30 Лет Победы 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 12448865 | 124439 | 137774 | 1 | -117 | 13218 | 3251 | 13335
г Аткарск, ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул.Талалихина 1 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193997 | 619816 | 626761 | 1 | -34 | 6911 |  | 6945
ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул Талалихина 1 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 27439667 | 701576 | 708202 | 1 | -21 | 6605 |  | 6626
г Аткарск, ул Бубнова, дом 30 | Жилой дом ул.Бубнова 30 | Меркурий 230 АМ-02 | 5627001 | 277022 | 278945 | 1 |  | 1923 |  | 1923
г Аткарск, ул Гончарова, дом 34 | Жилой дом ул.Гончарова 34 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794185 | 108218 | 109639 | 1 |  | 1421 |  | 1421
г Аткарск, ул Рабочая, дом 79 | Жилой дом Рабочая 79 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956380 | 263326 | 264297 | 1 |  | 971 |  | 971
г Аткарск, ул Вишневая, дом 2 | Жилой дом ул.Вишневая 2 | Лейне-электро-01 | 6481 | 113730 | 114548 | 1 |  | 818 |  | 818
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 33 | Жилой дом Железнодорожная 33 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 9304692 | 249613 | 250359 | 1 |  | 746 |  | 746
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 35 | Жилой дом ул.Железнодорожная 35 | Лейне-электро-01 | 4542 | 218200 | 219491 | 1 |  | 1291 |  | 1291
г Аткарск, ул Ленина, дом 213 | Жилой дом ул.Ленина 213 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7030102 | 421051 | 423864 | 1 |  | 2813 |  | 2813
г Аткарск, ул Советская, дом 58 | Жилой дом ул.Советская 58 | Лейне-электро-01 | 4207 | 243473 | 244705 | 1 |  | 1232 |  | 1232
г Аткарск, ул Советская, дом 54 | Жилой дом ул.Советская 54 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956274 | 833120 | 834301 | 1 |  | 1181 |  | 1181
г Аткарск, ул Советская, дом 63 | Жилой дом ул.Советская 63 | Лейне-электро-01 | 4955 | 135376 | 136073 | 1 |  | 697 |  | 697
г Аткарск, ул Талалихина, дом 2 | Жилой дом ул.Талалихина 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956275 | 39039 | 42778 | 1 |  | 3739 |  | 3739
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 19 | Жилой дом ул.Серова 19 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943710 | 476620 | 479462 | 1 |  | 2842 |  | 2842
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 17 | Жилой дом ул.Серов 17 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 28419748 | 293951 | 297113 | 1 |  | 3162 |  | 3162
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой дом ул.серова 11 ввод1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7030067 | 556772 | 561530 | 1 | -39 | 4719 |  | 4758
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой до ул.Серова 11 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13029649 | 705060 | 714463 | 1 | -22 | 9381 |  | 9403
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 13 | Жилой дом ул.Локомотивная 13 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794376 | 266435 | 269494 | 1 | -40 | 3019 |  | 3059
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 17 | Жилой дом ул.Локомотивная 17 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13522716 | 854012 | 858987 | 1 | -10 | 4965 |  | 4975
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 15 | Жилой дом ул.Локомотивная 15 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 28416472 | 232802 | 242348 | 1 | -91 | 9455 |  | 9546
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 7 | Жилой дом ул.Локомотивная 7 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193955 | 239494 | 242237 | 1 | -43 | 2700 |  | 2743
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 30 | Жилой дом ул.Локомотивная 30 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7962436 | 538270 | 542666 | 1 | -101 | 4295 | 1900 | 4396
г Аткарск, ул Советская, дом 65 | Жилой дом ул.Советская 65 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956279 | 239770 | 246826 | 1 | -86 | 6970 |  | 7056
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 85 | жилой дом ул.Пушкина 85 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956442 | 577688 | 583760 | 1 | -20 | 6052 |  | 6072
г Аткарск, ул Бубнова, дом 40 | Жилой дом ул.Бубнова 40 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961876 | 509646 | 511748 | 1 | -4 | 2098 |  | 2102
г Аткарск, ул Кольцова, дом 25 | Жилой дом ул.Кольцова 25 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956444 | 39981 | 41397 | 1 | -19 | 1397 |  | 1416
г Аткарск, ул Бубнова, дом 34 | Жилой дом ул. Бубнова 34 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961891 | 341202 | 343823 | 1 | -5 | 2616 |  | 2621
г Аткарск, ул Бубнова, дом 38 | Жилой дом ул.Бубнова 38 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13028873 | 302300 | 304834 | 1 | -24 | 2510 |  | 2534
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 24 | Жилой дом ул.Тимирязева 24 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36335544 | 132181 | 133832 | 1 | -5 | 1646 |  | 1651
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 28 | Жилой дом ул.Тимирязева 28 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961938 | 282710 | 284111 | 1 | -4 | 1397 |  | 1401
г Аткарск, ул Революционная, дом 88 | Жилой дом ул.Революционная 88 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943864 | 159280 | 160337 | 1 | -4 | 1053 |  | 1057
г Аткарск, ул Тургенева, дом 24 | Жилой дом ул.Тургенева 24 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11188644 | 584233 | 589965 | 1 | -74 | 5658 | 81 | 5732
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 62 | Жилой дом ул.Пушкина 62 | ЦЭ6803В | 8655014003693 | 437447 | 439532 | 1 |  | 2085 |  | 2085
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Пушкина ул, дом 41, кв. 0 | ЖСК Прогресс | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961570 | 133002 | 140055 | 1 |  | 7053 |  | 7053
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 90 | мкжд ул.Транспортная 90 | Меркурий 236 ART-02 | 43892498 | 48980 | 49705 | 1 |  | 725 |  | 725
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 92 | мкжд ул.Транспортная | Меркурий 236 ART-02 | 43945798 | 45093 | 46129 | 1 |  | 1036 |  | 1036
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 94 | мкжд ул.Транспортная 94 | Меркурий 236 ART-02 | 43893219 | 43766 | 45540 | 1 |  | 1774 |  | 1774
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 88 | Строительная площадка МКЖД | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36357235 | 215628 | 218420 | 1 |  | 2792 |  | 2792
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Вольская, дом 52 | Многоквартирный жилой дом ул.Вольская д.52 | Меркурий 230- АRT02 | 7961896 | 643235 | 646622 | 1 |  | 3387 |  | 3387
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградский проезд, дом 28 | Многокватирный жилой дом ул.Волгоградский проезд | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956300 | 569631 | 572835 | 1 |  | 3204 |  | 3204
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 1 | СЕ 101 | 7789062056721 | 34676 | 35857 | 1 |  | 1181 |  | 1181
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 2 | СЕ 101 | 7789062056598 | 84883 | 85809 | 1 |  | 926 |  | 926
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 15 | жилой дом ул.Тимирязева д.15 | СЕ 101 | 7789062099505 | 79849 | 80728 | 1 |  | 879 |  | 879
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 11 | Жилой дом ул.СХТ-11 | СЕ 101 | 7789063012141 | 16313 | 17073 | 1 |  | 760 |  | 760
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Ленина, дом 33 | Жилой дом ул.Ленина д.33 | СЕ 101 | 7789062056687 | 53006 | 53130 | 1 |  | 124 |  | 124
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 16 | Жилой дом ул.Локомотивная д.16 | СЕ 101 | 7789062097645 | 9723 | 10484 | 1 |  | 761 |  | 761
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 87 | Жилой дом ул.Пушкина д.87 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16940817 | 553314 | 555780 | 1 |  | 2466 | 203 | 2466
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградская, дом 77 | Жилой дом ул.Волгоградская д.77 | Меркурий 230 ART-02 | 13146287 | 81729 | 82302 | 1 |  | 573 |  | 573
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 21 | Жилой дом ул.Тимирязева д.21 | Меркурий 230 АМ-02 | 15578766 | 349378 | 352732 | 1 |  | 3354 |  | 3354
412420, г Аткарск, Территория СХТ, дом 22 | жилой дом | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193925 | 186210 | 188229 | 1 |  | 2019 |  | 2019
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 26 | Жилой дом ул.СХТ-26 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13029034 | 412746 | 415384 | 1 |  | 2638 |  | 2638
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Аткарская, дом 4 | Жилой дом Аткарская 4 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37843105 | 84172 | 85497 | 1 |  | 1325 |  | 1325
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод1 | СЕ 101 | 7791073018514 | 88212 | 88986 | 1 |  | 774 |  | 774
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод 2 | Меркурий 201.5 | 39585891 | 29443 | 29991 | 1 |  | 548 |  | 548
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 ввод 1 | Лейне-электро-01 | 8287 | 204200 | 205468 | 1 |  | 1268 |  | 1268
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 (ввод2) | Меркурий 201.5 | 24283671 | 101013 | 102173 | 1 |  | 1160 |  | 1160
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Верхняя Красавка, дом 1 А | Жилой дом В.Красавская | Меркурий 230 ART-02 | 37892962 | 93680 | 95500 | 1 |  | 1820 |  | 1820
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 27 | Жилой дом ул.Тимирязева 27 | Меркурий 231АМ-01 | 10545688 | 111325 | 113018 | 1 |  | 1693 |  | 1693
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 35 | Жилой дом ул.Ленина д.35 | СЕ 101 | 7789064005747 | 36671 | 36939 | 1 |  | 268 |  | 268
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 63 | Жилой дом ул.Ленина д.63 | СЕ 101 | 7789064005751 | 75565 | 76434 | 1 |  | 869 |  | 869
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 65 | Жилой дом ул.Ленина д.65 | СЕ 101 | 7789064005481 | 67674 | 68249 | 1 |  | 575 |  | 575
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 71 | Жилой дом ул.Ленина д.71 | СЕ-101 | 7789064005733 | 49845 | 50159 | 1 |  | 314 |  | 314
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 45 | Жилой дом ул.Ж.Дорожная д.45 | СЕ 101 | 7789064005712 | 56918 | 57969 | 1 |  | 1051 |  | 1051
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 32 | Жилой дом ул.Советская д.32 | СЕ 101 | 7789062101123 | 43188 | 44190 | 1 |  | 1002 |  | 1002
412420, Саратовская обл., г Аткарск, Новая, дом 2 | Жилой дом ул.Новая д.2 | СЕ 101 | 7789064005771 | 2944 | 3715 | 1 |  | 771 |  | 771
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 1 | СЕ 101 | 7789064005715 | 99460 | 73 | 1 |  | 613 |  | 613
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 2 | СЕ 101 | 7789064005737 | 57373 | 57778 | 1 |  | 405 |  | 405