## TDSheet
Сводная вед.ость показаний общед.овых приборов учёта
Филиал: Хвалынский
Период: Декабрь 2025 г.
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | К-т изм. трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём ЭЭ переданной субабонентам, кВт*ч | Объём потребленной электроэнергии МКЖД, кВт*ч
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41А | МКЖД ул. Луначарского, д. 41А | НАРТИС-300.131RAL | 24001081 | 7678 | 8579 | 901 | 1 |  |  | 901
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 17-а | МКЖД ул. Сенникова, д. 17-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37892623 | 61310 | 62372 | 1062 | 1 |  |  | 1062
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Российской Республики, д. 199 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 199 | Меркурий 230АМ-03 | 45226972 | 17663 | 18030 | 367 | 40 |  | 0 | 14680
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Крылова, д. 40 | МКЖД ул. Крылова, д. 40 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 26094528 | 11302 | 11487 | 185 | 30 |  |  | 5550
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 171 | МКЖД ул. Революционная, д. 171 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5278363 | 6317 | 6402 | 85 | 30 |  |  | 2550
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 173 | МКЖД ул. Революционная, д. 173 | Меркурий 230АRT-03 CLN | 07917967 | 45388 | 45496 | 108 | 30 |  |  | 3240
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, М.Горького, д. 36-а | МКЖД ул. М. Горького, д. 36-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312399 | 31065 | 31177 | 112 | 30 |  |  | 3360
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Волжская, д. 25 | МКЖД ул. Волжская, д. 25 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7018172 | 28026 | 28067 | 41 | 30 |  |  | 1230
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 32 | МКЖД ул. Зеленая, д. 32 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 10177608 | 19057 | 19086 | 29 | 30 |  |  | 870
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 392 | МКЖД ул. Советская, д. 392 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5354852 | 62359 | 62442 | 83 | 30 |  |  | 2490
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рабочая, д. 2 | МКЖД ул. Рабочая, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917105 | 16946 | 17062 | 116 | 30 |  |  | 3480
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 19 | МКЖД ул. Сенникова, д. 19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7922052 | 12084 | 12189 | 105 | 30 |  |  | 3150
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 254Б | МКЖД ул. Революционная, д. 254-б | Меркурий 230АМ-03 | 42404399 | 4697 | 4795 | 98 | 40 |  |  | 3920
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 254-А | МКЖД ул. Революционная, д. 254-а (2 п.) | ЦЭ6803ВМ | 9072037008468 | 35092 | 35308 | 216 | 30 |  |  | 6480
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Школьная, д. 12 | МКЖД ул. Школьная, д. 12 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 09312117 | 28737 | 28866 | 129 | 20 |  |  | 2580
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 89 | МКЖД ул. Революционная, д. 89 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07922049 | 28784 | 28875 | 91 | 20 |  |  | 1820
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рабочая, д. 67 | МКЖД ул. Рабочая, д. 67 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11091788 | 8704 | 8735 | 31 | 20 |  |  | 620
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, Черемшанское отд., д. 9 | МКЖД ул. Черемшанское отд., д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIGDN | 44549646 | 2226 | 2275 | 49 | 20 |  |  | 980
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, Сан. Родник, д. 9 | МКЖД ул. Сан. Родник, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11191106 | 46635 | 46716 | 81 | 20 |  |  | 1620
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | МКЖД Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07917744 | 13307 | 13401 | 94 | 20 |  |  | 1880
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 342 | МКЖД ул. Советская, д. 342 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884021 | 6249 | 6325 | 76 | 20 |  |  | 1520
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 384 | МКЖД ул. Советская, д. 384 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13051912 | 6878 | 6946 | 68 | 20 |  |  | 1360
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ревоюционная, д. 96 | МКЖД ул. Революционная, д. 96 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07921787 | 16326 | 16371 | 45 | 20 |  |  | 900
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Школьная, д. 16 | МКЖД ул. Школьная, д. 16 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090723 | 10602 | 10677 | 75 | 20 |  |  | 1500
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41 | МКЖД ул. Луначарского, д. 41 | Меркурий 230АМ-02 | 28351588 | 70623 | 71717 | 1094 | 1 |  |  | 1094
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул.Сенникова, д. 17 | МКЖД ул. Сенникова, д. 17 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07933285 | 18944 | 19082 | 138 | 20 |  |  | 2760
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Школьная, д.14 | МКЖД ул. Школьная, д. 14 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032891 | 9204 | 9360 | 156 | 20 |  |  | 3120
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 13 | МКЖД ул. Сенникова, д. 13 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217225 | 65240 | 66881 | 1641 | 1 |  |  | 1641
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 15 | МКЖД ул. Сенникова, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 44927925 | 44748 | 45695 | 947 | 1 |  |  | 947
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Достоевского, д. 8 | МКЖД ул. Достоевского, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11180102 | 4325 | 4388 | 63 | 20 |  |  | 1260
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рос. Республики, д. 201 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 201 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13044167 | 23942 | 24044 | 102 | 20 |  |  | 2040
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Волжская, д. 23-а | МКЖД ул. Волжская, д. 23-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217194 | 58197 | 59494 | 1297 | 1 |  |  | 1297
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 51 | МКЖД ул. Советская, д. 51 | СЕ 101S6 145 М6 | 7789064005756 | 37983 | 38595 | 612 | 1 |  |  | 612
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, д. 160 | МКЖД ул. Ленина, д. 160 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032895 | 8114 | 8240 | 126 | 20 |  |  | 2520
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 344 | МКЖД ул. Советская, д. 344 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312719 | 15006 | 15077 | 71 | 20 |  |  | 1420
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 346 | МКЖД ул. Советская, д. 346 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092148 | 15286 | 15350 | 64 | 20 |  |  | 1280
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Новая, д. 5 | МКЖД ул. Новая, д. 6 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13025816 | 5078 | 5149 | 71 | 20 |  |  | 1420
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ст.Разина, д. 17-б | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 17-б | НАРТИС-И300-W131 | 23231042615 | 1050 | 1115 | 65 | 20 |  |  | 1300
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 41-в | МКЖД ул. Революционная, д. 41-в | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 44927893 | 64783 | 66902 | 2119 | 1 |  |  | 2119
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Петрова-Водкина, д. 8 | МКЖД ул. Петрова-Водкина, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217206 | 83032 | 86383 | 3351 | 1 |  |  | 3351
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 160 | МКЖД ул. Советская, д. 160 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 11204770 | 133173 | 134030 | 857 | 1 |  |  | 857
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Степана Разина, д. 47-а | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47-а | Меркурий 230АМ-03 | 36763914 | 22395 | 22673 | 278 | 50 |  |  | 13900
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Степана Разина, д. 47 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47 | Меркурий 230АМ-03 | 37826821 | 27731 | 28059 | 328 | 50 |  |  | 16400
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 107 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 107 | Меркурий 230АМ-03 | 32872005 | 33356 | 33762 | 406 | 40 |  |  | 16240
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, д. 158 | МКЖД ул. Ленина, д. 158 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917326 | 22643 | 22782 | 139 | 30 |  | 22 | 4148
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, д. 158А | МКЖД ул. Ленина, д. 158-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 21227300 | 22481 | 22739 | 258 | 30 |  | 22 | 7718
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Новая, д. 2 | МКЖД ул. Новая, д. 2 | Меркурий 230АМ-02 | 9041953 | 66930 | 67860 | 930 | 1 |  |  | 930
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 57 | МКЖД ул. Советская, д. 57 | Меркурий 230АМ-02 | 39148603 | 59584 | 59898 | 314 | 1 |  |  | 314
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Коммунистическая, д. 37 | МКЖД ул. Коммунистическая, д. 37 | НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-230-5-10А | 23241146618 | 267 | 370 | 103 | 20 |  | 31 | 2029
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 118 | МКЖД ул. Революционная, д. 118 | НАРТИС-И300-W131 | 23039327 | 10551 | 10978 | 427 | 1 |  |  | 427
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Степана Разина, д. 45 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 45 | Меркурий 230АМ-03 | 37857943 | 24458 | 24757 | 299 | 40 |  | 22 | 11938
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 28 | МКЖД ул. Зеленая, д. 28 | СЕ201 S7 148 JAVZ | 11012134106783 | 41661 | 42377 | 716 | 1 |  |  | 716
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 30 | МКЖД ул. Зеленая, д. 30 | Меркурий 201.5 | 41429835 | 31299 | 31849 | 550 | 1 |  |  | 550
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. М. Пролетарская, д. 8 | МКЖД ул. М. Пролетарская, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 39791148 | 37790 | 38288 | 498 | 1 |  |  | 498
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 85 | МКЖД ул. Советская, д. 85 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 43360694 | 3698 | 3755 | 57 | 1 |  |  | 57
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Льва Толстого, д. 28А | МКЖД ул. Л. Толстого, д. 28-а | НАРТИС-И300-W131 | 23231042575 | 14225 | 14741 | 516 | 40 |  | 44 | 20596
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 254-А | МКЖД ул. Революционная, д. 254-а (4 п.) | НАРТИС-И300-W131 | 24004358 | 739 | 1081 | 342 | 40 |  | 45 | 13635
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 114 | МКЖД ул. Революционная, д. 114 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090685 | 18751 | 18868 | 117 | 20 |  |  | 2340
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 169 | МКЖД ул. Революционная, д. 169 | Меркурий 236АRТ-03 RS | 37791369 | 27790 | 28177 | 387 | 50 |  | 22 | 19328
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 87 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 88 | Меркурий 230АRT-03 CLN | 11179667 | 4881 | 4934 | 53 | 20 |  |  | 1060
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 112 | МКЖД ул. Революционная, д. 112 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092137 | 19422 | 19522 | 100 | 20 |  |  | 2000
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Достоевского, д.15 | МКЖД ул. Достоевского, д. 15 | НАРТИС-И300-W131 | 23241058101 | 9906 | 12759 | 2853 | 1 |  |  | 2853
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 51 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 51 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951096 | 97465 | 98659 | 1194 | 1 |  |  | 1194
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, д. 2 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 2 | Меркурий 201.6 | 10782426 | 62883 | 63115 | 232 | 1 |  |  | 232
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, д. 3 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 3 | Меркурий 201.6 | 10436987 | 79017 | 81333 | 2316 | 1 |  |  | 2316
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 15 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 26100394 | 189131 | 192924 | 3793 | 1 |  |  | 3793
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 49 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 49 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 14748439 | 41890 | 42545 | 655 | 1 |  |  | 655
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Октябрьская, д. 8А | МКЖД ул. Октябрьская, д. 8А | Меркурий 201.6 | 8975133 | 49693 | 50395 | 702 | 1 |  |  | 702
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 386 | МКЖД ул. Советская, д. 386 | СЭБ-1ТМ.02Д.02 | 904190009 | 68131 | 68772 | 641 | 1 |  |  | 641
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 388 | МКЖД ул. Советская, д. 388 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843099 | 49862 | 50522 | 660 | 1 |  |  | 660
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 390 | МКЖД ул. Советская, д. 390 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843081 | 65940 | 66820 | 880 | 1 |  |  | 880
Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт. Алексеевка, Заводска, д. 1 | МКЖД ул. Заводская, д. 1 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884063 | 5054 | 5140 | 86 | 30 |  |  | 2580
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 2 | МКЖД ул. Заводская, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090722 | 20219 | 20436 | 217 | 40 |  | 22 | 8658
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 3 | МКЖД ул. Заводская, д. 3 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917287 | 15264 | 15343 | 79 | 30 |  |  | 2370
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 4 | МКЖД ул. Заводская, д. 4 | НАРТИС-И300-W131 | 23231125757 | 26993 | 28655 | 1662 | 1 |  |  | 1662
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 5 | МКЖД ул. Заводская, д. 5 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7966963 | 16501 | 16593 | 92 | 30 |  | 22 | 2738
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 6 | МКЖД ул. Заводская, д. 6 | НАРТИС-И300-W131 | 23231124729 | 52446 | 55006 | 2560 | 1 |  | 22 | 2538
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 7 | МКЖД ул. Заводская, д. 7 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870873 | 8748 | 8860 | 112 | 30 |  |  | 3360
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 8 | МКЖД ул. Заводская, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312884 | 30958 | 31318 | 360 | 30 |  | 44 | 10756
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, д. 9 | МКЖД ул. Заводская, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870826 | 25296 | 25666 | 370 | 30 |  | 30 | 11070
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, д. 9-а | МКЖД ул. Заводская, д. 9-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032903 | 11158 | 11304 | 146 | 20 |  |  | 2920
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 382 | МКЖД ул. Советская, д. 382 | Меркурий 201.4 | 47618559 | 28763 | 29603 | 840 | 1 |  |  | 840
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 25 | МКЖД ул. Зеленая, д. 25 | НАРТИС-100.121RL | 54076325 | 9369 | 10042 | 673 | 1 |  |  | 673
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 27 | МКЖД ул. Зеленая, д. 27 | Меркурий 201.4 | 47178943 | 32700 | 33643 | 943 | 1 |  |  | 943
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Луначарского, д. 38 | МКЖД ул. Луначарского, д. 38 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13519348 | 153159 | 154395 | 1236 | 1 |  |  | 1236
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 380 | МКЖД ул. Советская, д. 380 | Меркурий 201.6 | 38892347 | 73492 | 74436 | 944 | 1 |  |  | 944
Директор Хвалынского филиала ГЭС АО "Облкоммунэнерго" |  |  |  | С.А. Лобанов