## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аркадак
Период: Декабрь 2025
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
г Аркадак, ул Шацкого, дом 1А | Шацкого 1А (ЩУ21) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835246 | 161281 | 163718 | 1 |  | 2437 |  | 2437
г Аркадак, ул Шацкого, дом 2А | Шацкого 2А (ЩУ20) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848833 | 171091 | 173785 | 1 | -57 | 2637 |  | 2694
г Аркадак, ул Каплунова, дом 63 | Каплунова 63 (ЩУ19) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835233 | 91538 | 93240 | 1 | -31 | 1671 |  | 1702
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 32 | Л. Толстого 32 (ЩУ-22) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909768 | 464142 | 467937 | 1 | -34 | 3761 |  | 3795
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ23) | Меркурий 201,6 | 6680299 | 25684 | 26790 | 1 | -8 | 1098 |  | 1106
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ24) | Меркурий 201,6 | 6680209 | 58627 | 58996 | 1 | -3 | 366 |  | 369
г Аркадак, ул Д. Бедного, дом 70 | Д. Бедного 70 (ЩУ25) | Меркурий 201,6 | 6680228 | 78846 | 79094 | 1 | -4 | 244 |  | 248
г Аркадак, ул Вейсброда, дом 1 | Вейсброда 1 (ЩУ26) | Меркурий 201,6 | 6680970 | 67368 | 67558 | 1 | -3 | 187 |  | 190
г Аркадак, ул Ленина, дом 169 | Ленина 169 (ЩУ27) | Меркурий 201,6 | 6680291 | 74449 | 77326 | 1 |  | 2877 |  | 2877
г Аркадак, ул Ленина, дом 136 | Ленина 136 (ЩУ28) | Меркурий 201,6 | 6680171 | 83508 | 85961 | 1 |  | 2453 |  | 2453
г Аркадак, ул Ленина, дом 130 | Ленина 130 (ЩУ3) | Меркурий 230 АМ-02 | 3956672 | 495453 | 498091 | 1 |  | 2638 |  | 2638
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 1 | Юбилейная 1 (ЩУ4) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26047748 | 235959 | 238295 | 1 |  | 2336 |  | 2336
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 5 | Юбилейная 5 (ЩУ6) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909827 | 515053 | 517460 | 1 |  | 2407 |  | 2407
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 7 | Юбилейная 7 (ЩУ7) | Меркурий 230 АМ-02 | 3978375 | 547320 | 550742 | 1 |  | 3422 |  | 3422
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74А | Каплунова 74А (ЩУ8) | Меркурий 230 АМ-02 | 3958723 | 449376 | 451786 | 1 | -36 | 2374 |  | 2410
г Аркадак, ул Букоткина, дом 38 | Букоткина 38 (ЩУ9) | Меркурий 230 АМ-02 | 3986895 | 444764 | 447206 | 1 |  | 2442 |  | 2442
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 3 | Юбилейная 3 (ЩУ99) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966990 | 419722 | 422844 | 1 |  | 3122 |  | 3122
г Аркадак, ул Балашовская, дом 51 | Балашовская 51 (ЩУ31) | Меркурий 201,6 | 6881233 | 69530 | 70056 | 1 |  | 526 |  | 526
г Аркадак, ул Ленина, дом 141 | Ленина 141 (ЩУ2) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966451 | 497390 | 499436 | 1 |  | 2046 |  | 2046
г Аркадак, ул Ленина, дом 189 | Ленина 189 (ЩУ5) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909717 | 518394 | 521177 | 1 |  | 2783 |  | 2783
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74 | Каплунова 74 (ЩУ32) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000974 | 40434 | 43186 | 1 | -69 | 2683 |  | 2752
г Аркадак, ул Ленина, дом 187 | Ленина 187 (ЩУ33) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7911045 | 19085 | 19243 | 20 |  | 3160 |  | 158
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 185 (ЩУ34) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094560 | 40192 | 40315 | 20 |  | 2460 |  | 123
г Аркадак, ул Ленина, дом 177 | Ленина 177 (ЩУ35) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9288360 | 41752 | 41914 | 20 |  | 3240 |  | 162
г Аркадак, ул Ленина, дом 175 | Ленина 175 (ЩУ36) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 4479950 | 85598 | 85753 | 20 |  | 3100 |  | 155
г Аркадак, ул Ленина, дом 179 | Ленина 179 (ЩУ 37) | НАРТИС-300.131 RAL | 23182071 | 49008 | 51953 | 1 | -16 | 2929 |  | 2945
г Аркадак, ул Ленина, дом 110 | Ленина 110 (ЩУ39) | Меркурий 230 ART-03 | 79671121 | 7909 | 8000 | 20 |  | 1820 |  | 91
г Аркадак, ул Ленина, дом 82/88 | Ленина 82/88 (ЩУ38) | Ф 68700 В | 2№13690 | 77955 | 78091 | 20 |  | 2720 | 225 | 136
г Аркадак, ул Ленина, дом 112/114 | Ленина 112/114 (ЩУ41) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22012319 | 318575 | 321525 | 1 | -80 | 2870 |  | 2950
г Аркадак, ул Ленина, дом 116 | Ленина 116 (ЩУ40) | Меркурий 230 ART-03 | 7912568 | 19605 | 19735 | 20 |  | 2600 |  | 130
г Аркадак, ул Маяковского, дом 1 | Маяковского 1 (ЩУ42) | Меркурий 230 ART-03 | 7088352 | 45404 | 45583 | 20 |  | 3580 |  | 179
г Аркадак, ул Ленина, дом 149/151 | Ленина 149/151 (ЩУ43) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7088100 | 56024 | 56202 | 20 |  | 3560 |  | 178
г Аркадак, ул Ленина, дом 163 | Ленина 163 (ЩУ44) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9281630 | 42352 | 42499 | 20 |  | 2940 |  | 147
г Аркадак, ул Ленина, дом 105 | Ленина 105 (ЩУ46) | Меркурий 230 АМ-02 | 37848834 | 186291 | 189200 | 1 |  | 2909 |  | 2909
г Аркадак, ул Ленина, дом 105А | Ленина 105А (ЩУ45) | Меркурий 230 ART-03 | 7917423 | 24637 | 24783 | 20 |  | 2920 |  | 146
г Аркадак, ул Ленина, дом 140 | Ленина 140 (ЩУ49) | Меркурий 230 ART-03 | 7088355 | 71628 | 72213 | 20 | -199 | 11501 |  | 585
г Аркадак, ул Ленина, дом 142 | Ленина 142 (ЩУ50) | Меркурий 230 ART-03 | 7091529 | 52083 | 52697 | 20 | -651 | 11629 |  | 614
г Аркадак, ул Ленина, дом 144 | Ленина 144 (ЩУ48) | Меркурий 230 ART-03 | 7088354 | 66271 | 66679 | 20 | -98 | 8062 |  | 408
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 1 (ЩУ51) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37871054 | 33126 | 33749 | 20 | -262 | 12198 |  | 623
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 2 (ЩУ1) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37870917 | 26169 | 26573 | 20 | -129 | 7951 | 45 | 404
г Аркадак, ул Калинина, дом 1 | Калинина 1 (ЩУ47) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36014875 | 259371 | 262057 | 1 |  | 2686 |  | 2686
г Аркадак, ул Ленина, дом 104 | Ленина 104 (ЩУ 61) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253352743 | 78204 | 80628 | 1 |  | 2424 |  | 2424
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 3 | туп. Чапаева 3 (ЩУ 65) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001011 | 9842 | 10997 | 1 |  | 1155 |  | 1155
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 5 | туп. Чапаева 5 (ЩУ 55) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000931 | 12307 | 13838 | 1 |  | 1531 |  | 1531
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева 4А(ЩУ 56) | Меркурий 201,6 | 7488496 | 50128 | 50809 | 1 |  | 681 |  | 681
412210, г Аркадак, туп. туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева1Б(ЩУ 61) | НАРТИС-300.131 RAL | 23128223 | 9780 | 10822 | 1 |  | 1042 |  | 1042
г Аркадак, ул Ленина, дом 120 | Ленина 120 (ЩУ69) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038193 | 33337 | 35201 | 1 |  | 1864 |  | 1864
г Аркадак, ул Ленина, дом 124 | Ленина 124 (ЩУ58) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001072 | 19284 | 21569 | 1 |  | 2285 |  | 2285
г Аркадак, ул Ленина, дом 130А | Ленина 130А (ЩУ57) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000988 | 21136 | 24082 | 1 |  | 2946 |  | 2946
г Аркадак, ул Степная, дом 8 | ул Степная 8 (ЩУ66) | НАРТИС-300.131 RAL | 23033212 | 23473 | 26359 | 1 |  | 2886 |  | 2886
г Аркадак, ул Ленина, дом 159 | Ленина 159 (ЩУ53) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001025 | 25124 | 27824 | 1 |  | 2700 |  | 2700
г Аркадак, ул Ленина, дом 161 | Ленина 161 (ЩУ54) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000976 | 38588 | 41314 | 1 |  | 2726 |  | 2726
г Аркадак, ул Ленина, дом 167 | Ленина 167 (ЩУ63) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922916 | 355475 | 359951 | 1 |  | 4476 |  | 4476
г Аркадак, ул Ленина, дом 165 | Ленина 165 (ЩУ60) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922763 | 256171 | 258228 | 1 |  | 2057 |  | 2057
г Аркадак, ул Ленина, дом 169А | Ленина 169А (ЩУ75) | НАРТИС-300.131 RAL | 23033430 | 18035 | 20180 | 1 |  | 2145 |  | 2145
г Аркадак, ул Балашовская, дом 5 | Балашовская 5 (ЩУ67) | Меркурий 201,6 | 8596772 | 76284 | 76460 | 1 |  | 176 |  | 176
г Аркадак, ул Ленина, дом 171 | Ленина 171 (ЩУ30) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13070071 | 282808 | 285898 | 1 |  | 3090 |  | 3090
г Аркадак, ул Мичурина, дом 40 | Мичурина 40 (ЩУ74) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000975 | 8271 | 9176 | 1 |  | 905 |  | 905
г Аркадак, ул Ленина, дом 173 | Ленина 173 (ЩУ73) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001080 | 21176 | 23894 | 1 |  | 2718 |  | 2718
г Аркадак, ул Первомайская, дом 49 | Первомайская 49 (ЩУ 80) | НАРТИС-300.131 RAL | 23241057996 | 13400 | 15060 | 1 |  | 1660 |  | 1660
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 35 | Тиханкина 35 (ЩУ 29) | НАРТИС-300.131 RAL | 23241057997 | 13923 | 15411 | 1 |  | 1488 |  | 1488
г Аркадак, ул Букоткина, дом 36 | Букоткина 36 (ЩУ 71) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 35349325 | 74277 | 75667 | 1 |  | 1390 |  | 1390
г Аркадак, ул Калинина, дом 9 | Калинина 9 (ЩУ 72) | ЦЭ6803В | 11074156223549 | 60970 | 62338 | 1 |  | 1368 |  | 1368
г Аркадак, ул Ленина, дом 137 | Ленина 137 | Меркурий 201,6 | 8504505 | 4685 | 6119 | 1 |  | 1434 |  | 1434
г Аркадак, ул Балашовская, дом 7 | Балашовская 7 | Меркурий 201,6 | 8504238 | 78114 | 78998 | 1 |  | 884 |  | 884
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ16) | Меркурий 230 АМ -03 | 37840220 | 29208 | 29589 | 20 | -84 | 7536 |  | 381
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ17) | Меркурий 230 ART 02 R | 26047754 | 804857 | 812902 | 1 | -161 | 7884 | 147 | 8045
г Аркадак, ул Ленина, дом 134 | Ленина 134 (ЩУ13) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36017828 | 259179 | 263941 | 1 |  | 4762 | 1399 | 4762
г Аркадак, ул Ленина, дом 138 | Ленина 138 (ЩУ14) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960586 | 459322 | 461970 | 1 |  | 2648 |  | 2648
г Аркадак, ул Ленина, дом 138А | Ленина 138 А (ЩУ12) | Меркурий 230 АМ-02 | 3941023 | 573166 | 579265 | 1 | -18 | 6081 |  | 6099
г Аркадак, ул Ленина, дом 44/50 | Ленина 44/50 (ЩУ11) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960548 | 580577 | 586085 | 1 | -61 | 5447 |  | 5508
г Аркадак, ул Балашовская, дом 1 | Балашовская 1 (ЩУ19) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000958 | 32152 | 33611 | 1 |  | 1459 |  | 1459
г Аркадак, ул Ленина, дом 2/4 | Садовая 2/4 (ЩУ15) | Меркурий 230 АМ-02 | 3968144 | 373974 | 376686 | 1 |  | 2712 |  | 2712
г Аркадак, ул Степная, дом 28 | Степная 28 (ЩУ18) | Меркурий 230 ART-01CL | 37893420 | 449433 | 455927 | 1 | -91 | 6403 | 472 | 6494
г Аркадак, ул Каплунова, дом 73 | Каплунова 73 (ЩУ10) | Меркурий 230 АМ-02 | 37837590 | 155295 | 157554 | 1 | -29 | 2230 |  | 2259
г Аркадак, ул Букоткина, дом 50 | Букоткина 50(ЩУ62) | НАРТИС-300.131 RAL | 23130643 | 44776 | 47954 | 1 |  | 3178 |  | 3178
г Аркадак, ул Каплунова, дом 8 | Каплунова 8 (ЩУ64) | Миртек-32-РУ-W31-A1R1 | 3210272364263 | 108733 | 111447 | 1 |  | 2714 |  | 2714
г Аркадак, Ул СХТ, дом 18 | СХТ 18 (ЩУ 81) | НАРТИС-300.131 RAL | 23241058232 | 23739 | 26484 | 1 |  | 2745 |  | 2745
г Аркадак, ул Ленина, дом 181 | Ленина 181(ЩУ-70) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922851 | 323653 | 326357 | 1 |  | 2704 |  | 2704
г Аркадак, ул Букоткина, дом 42/46 | Букоткина 42/46 (ЩУ-83) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16943492 | 275359 | 277309 | 1 | -27 | 1923 |  | 1950
г Аркадак, ул Ленина, дом 183 | Ленина 183(ЩУ-52) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922933 | 360841 | 363857 | 1 |  | 3016 |  | 3016