## TDSheet
Сводная вед.ость показаний общед.овых приборов учёта
Филиал: Хвалынский
Период: Январь 2026 г.
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | К-т изм. трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём ЭЭ переданной субабонентам, кВт*ч | Объём потребленной электроэнергии МКЖД, кВт*ч
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41А | МКЖД ул. Луначарского, д. 41А | НАРТИС-300.131RAL | 24001081 | 8579 | 9554 | 975 | 1 |  |  | 975
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 17-а | МКЖД ул. Сенникова, д. 17-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37892623 | 62372 | 63889 | 1517 | 1 |  |  | 1517
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Российской Республики, д. 199 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 199 | Меркурий 230АМ-03 | 45226972 | 18030 | 18449 | 419 | 40 |  | 0 | 16760
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Крылова, д. 40 | МКЖД ул. Крылова, д. 40 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 26094528 | 11487 | 11703 | 216 | 30 |  |  | 6480
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 171 | МКЖД ул. Революционная, д. 171 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5278363 | 6402 | 6497 | 95 | 30 |  |  | 2850
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 173 | МКЖД ул. Революционная, д. 173 | Меркурий 230АRT-03 CLN | 07917967 | 45496 | 45621 | 125 | 30 |  |  | 3750
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, М.Горького, д. 36-а | МКЖД ул. М. Горького, д. 36-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312399 | 31177 | 31305 | 128 | 30 |  |  | 3840
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Волжская, д. 25 | МКЖД ул. Волжская, д. 25 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7018172 | 28067 | 28132 | 65 | 30 |  |  | 1950
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 32 | МКЖД ул. Зеленая, д. 32 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 10177608 | 19086 | 19118 | 32 | 30 |  |  | 960
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 392 | МКЖД ул. Советская, д. 392 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5354852 | 62442 | 62533 | 91 | 30 |  |  | 2730
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рабочая, д. 2 | МКЖД ул. Рабочая, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917105 | 17062 | 17181 | 119 | 30 |  |  | 3570
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 19 | МКЖД ул. Сенникова, д. 19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7922052 | 12189 | 12307 | 118 | 30 |  |  | 3540
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 254Б | МКЖД ул. Революционная, д. 254-б | Меркурий 230АМ-03 | 42404399 | 4795 | 4902 | 107 | 40 |  |  | 4280
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 254-А | МКЖД ул. Революционная, д. 254-а (2 п.) | ЦЭ6803ВМ | 9072037008468 | 35308 | 35548 | 240 | 30 |  |  | 7200
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Школьная, д. 12 | МКЖД ул. Школьная, д. 12 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 09312117 | 28866 | 29017 | 151 | 20 |  |  | 3020
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 89 | МКЖД ул. Революционная, д. 89 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07922049 | 28875 | 28981 | 106 | 20 |  |  | 2120
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рабочая, д. 67 | МКЖД ул. Рабочая, д. 67 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11091788 | 8735 | 8773 | 38 | 20 |  |  | 760
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, Черемшанское отд., д. 9 | МКЖД ул. Черемшанское отд., д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIGDN | 44549646 | 2275 | 2385 | 110 | 20 |  |  | 2200
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, Сан. Родник, д. 9 | МКЖД ул. Сан. Родник, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11191106 | 46716 | 46833 | 117 | 20 |  |  | 2340
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | МКЖД Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07917744 | 13401 | 13536 | 135 | 20 |  |  | 2700
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 342 | МКЖД ул. Советская, д. 342 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884021 | 6325 | 6407 | 82 | 20 |  |  | 1640
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 384 | МКЖД ул. Советская, д. 384 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13051912 | 6946 | 7020 | 74 | 20 |  |  | 1480
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ревоюционная, д. 96 | МКЖД ул. Революционная, д. 96 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07921787 | 16371 | 16419 | 48 | 20 |  |  | 960
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Школьная, д. 16 | МКЖД ул. Школьная, д. 16 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090723 | 10677 | 10769 | 92 | 20 |  |  | 1840
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41 | МКЖД ул. Луначарского, д. 41 | Меркурий 230АМ-02 | 28351588 | 71717 | 73059 | 1342 | 1 |  |  | 1342
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул.Сенникова, д. 17 | МКЖД ул. Сенникова, д. 17 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07933285 | 19082 | 19256 | 174 | 20 |  |  | 3480
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Школьная, д.14 | МКЖД ул. Школьная, д. 14 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032891 | 9360 | 9523 | 163 | 20 |  |  | 3260
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 13 | МКЖД ул. Сенникова, д. 13 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217225 | 66881 | 68583 | 1702 | 1 |  |  | 1702
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 15 | МКЖД ул. Сенникова, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 44927925 | 45695 | 46702 | 1007 | 1 |  |  | 1007
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Достоевского, д. 8 | МКЖД ул. Достоевского, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11180102 | 4388 | 4470 | 82 | 20 |  |  | 1640
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рос. Республики, д. 201 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 201 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13044167 | 24044 | 24138 | 94 | 20 |  |  | 1880
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Волжская, д. 23-а | МКЖД ул. Волжская, д. 23-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217194 | 59494 | 60823 | 1329 | 1 |  |  | 1329
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 51 | МКЖД ул. Советская, д. 51 | СЕ 101S6 145 М6 | 7789064005756 | 38595 | 39359 | 764 | 1 |  |  | 764
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, д. 160 | МКЖД ул. Ленина, д. 160 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032895 | 8240 | 8376 | 136 | 20 |  |  | 2720
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 344 | МКЖД ул. Советская, д. 344 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312719 | 15077 | 15164 | 87 | 20 |  |  | 1740
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 346 | МКЖД ул. Советская, д. 346 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092148 | 15350 | 15415 | 65 | 20 |  |  | 1300
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Новая, д. 5 | МКЖД ул. Новая, д. 6 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13025816 | 5149 | 5230 | 81 | 20 |  |  | 1620
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ст.Разина, д. 17-б | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 17-б | НАРТИС-И300-W131 | 23231042615 | 1115 | 1192 | 77 | 20 |  |  | 1540
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 41-в | МКЖД ул. Революционная, д. 41-в | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 44927893 | 66902 | 69479 | 2577 | 1 |  |  | 2577
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Петрова-Водкина, д. 8 | МКЖД ул. Петрова-Водкина, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217206 | 86383 | 90764 | 4381 | 1 |  |  | 4381
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 160 | МКЖД ул. Советская, д. 160 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 11204770 | 134030 | 135015 | 985 | 1 |  |  | 985
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Степана Разина, д. 47-а | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47-а | Меркурий 230АМ-03 | 36763914 | 22673 | 22981 | 308 | 50 |  |  | 15400
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Степана Разина, д. 47 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47 | Меркурий 230АМ-03 | 37826821 | 28059 | 28429 | 370 | 50 |  |  | 18500
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 107 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 107 | Меркурий 230АМ-03 | 32872005 | 33762 | 34226 | 464 | 40 |  |  | 18560
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, д. 158 | МКЖД ул. Ленина, д. 158 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917326 | 22782 | 22942 | 160 | 30 |  | 22 | 4778
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, д. 158А | МКЖД ул. Ленина, д. 158-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 21227300 | 22739 | 23035 | 296 | 30 |  | 22 | 8858
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Новая, д. 2 | МКЖД ул. Новая, д. 2 | Меркурий 230АМ-02 | 9041953 | 67860 | 68458 | 598 | 1 |  |  | 598
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 57 | МКЖД ул. Советская, д. 57 | Меркурий 230АМ-02 | 39148603 | 59898 | 60859 | 961 | 1 |  |  | 961
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Коммунистическая, д. 37 | МКЖД ул. Коммунистическая, д. 37 | НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-230-5-10А | 23241146618 | 370 | 477 | 107 | 20 |  | 31 | 2109
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 118 | МКЖД ул. Революционная, д. 118 | НАРТИС-И300-W131 | 23039327 | 10978 | 11420 | 442 | 1 |  |  | 442
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Степана Разина, д. 45 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 45 | Меркурий 230АМ-03 | 37857943 | 24757 | 25099 | 342 | 40 |  | 22 | 13658
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 28 | МКЖД ул. Зеленая, д. 28 | СЕ201 S7 148 JAVZ | 11012134106783 | 42377 | 43247 | 870 | 1 |  |  | 870
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 30 | МКЖД ул. Зеленая, д. 30 | Меркурий 201.5 | 41429835 | 31849 | 32504 | 655 | 1 |  |  | 655
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. М. Пролетарская, д. 8 | МКЖД ул. М. Пролетарская, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 39791148 | 38288 | 38786 | 498 | 1 |  |  | 498
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 85 | МКЖД ул. Советская, д. 85 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 43360694 | 3755 | 3828 | 73 | 1 |  |  | 73
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Льва Толстого, д. 28А | МКЖД ул. Л. Толстого, д. 28-а | НАРТИС-И300-W131 | 23231042575 | 14741 | 15334 | 593 | 40 |  | 44 | 23676
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 254-А | МКЖД ул. Революционная, д. 254-а (4 п.) | НАРТИС-И300-W131 | 24004358 | 1081 | 1499 | 418 | 40 |  | 45 | 16675
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 114 | МКЖД ул. Революционная, д. 114 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090685 | 18868 | 19012 | 144 | 20 |  |  | 2880
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 169 | МКЖД ул. Революционная, д. 169 | Меркурий 236АRТ-03 RS | 37791369 | 28177 | 28616 | 439 | 50 |  | 22 | 21928
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 87 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 88 | Меркурий 230АRT-03 CLN | 11179667 | 4934 | 4989 | 55 | 20 |  |  | 1100
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 112 | МКЖД ул. Революционная, д. 112 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092137 | 19522 | 19634 | 112 | 20 |  |  | 2240
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Достоевского, д.15 | МКЖД ул. Достоевского, д. 15 | НАРТИС-И300-W131 | 23241058101 | 12759 | 16626 | 3867 | 1 |  |  | 3867
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 51 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 51 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951096 | 98659 | 99869 | 1210 | 1 |  |  | 1210
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, д. 2 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 2 | Меркурий 201.6 | 10782426 | 63115 | 63419 | 304 | 1 |  |  | 304
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, д. 3 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 3 | Меркурий 201.6 | 10436987 | 81333 | 84564 | 3231 | 1 |  |  | 3231
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 15 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 26100394 | 192924 | 197840 | 4916 | 1 |  |  | 4916
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 49 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 49 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 14748439 | 42545 | 43330 | 785 | 1 |  |  | 785
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Октябрьская, д. 8А | МКЖД ул. Октябрьская, д. 8А | Меркурий 201.6 | 8975133 | 50395 | 51249 | 854 | 1 |  |  | 854
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 386 | МКЖД ул. Советская, д. 386 | СЭБ-1ТМ.02Д.02 | 904190009 | 68772 | 69562 | 790 | 1 |  |  | 790
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 388 | МКЖД ул. Советская, д. 388 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843099 | 50522 | 51267 | 745 | 1 |  |  | 745
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 390 | МКЖД ул. Советская, д. 390 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843081 | 66820 | 67811 | 991 | 1 |  |  | 991
Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт. Алексеевка, Заводска, д. 1 | МКЖД ул. Заводская, д. 1 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884063 | 5140 | 5213 | 73 | 30 |  |  | 2190
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 2 | МКЖД ул. Заводская, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090722 | 20436 | 20678 | 242 | 40 |  | 22 | 9658
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 3 | МКЖД ул. Заводская, д. 3 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917287 | 15343 | 15439 | 96 | 30 |  |  | 2880
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 4 | МКЖД ул. Заводская, д. 4 | НАРТИС-И300-W131 | 23231125757 | 28655 | 30296 | 1641 | 1 |  |  | 1641
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 5 | МКЖД ул. Заводская, д. 5 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7966963 | 16593 | 16684 | 91 | 30 |  | 22 | 2708
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 6 | МКЖД ул. Заводская, д. 6 | НАРТИС-И300-W131 | 23231124729 | 55006 | 57723 | 2717 | 1 |  | 22 | 2695
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 7 | МКЖД ул. Заводская, д. 7 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870873 | 8860 | 8992 | 132 | 30 |  |  | 3960
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 8 | МКЖД ул. Заводская, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312884 | 31318 | 31713 | 395 | 30 |  | 44 | 11806
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, д. 9 | МКЖД ул. Заводская, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870826 | 25666 | 26076 | 410 | 30 |  | 30 | 12270
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, д. 9-а | МКЖД ул. Заводская, д. 9-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032903 | 11304 | 11467 | 163 | 20 |  |  | 3260
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 382 | МКЖД ул. Советская, д. 382 | Меркурий 201.4 | 47618559 | 29603 | 30552 | 949 | 1 |  |  | 949
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 25 | МКЖД ул. Зеленая, д. 25 | НАРТИС-100.121RL | 54076325 | 10042 | 10919 | 877 | 1 |  |  | 877
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 27 | МКЖД ул. Зеленая, д. 27 | Меркурий 201.4 | 47178943 | 33643 | 34728 | 1085 | 1 |  |  | 1085
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Луначарского, д. 38 | МКЖД ул. Луначарского, д. 38 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13519348 | 154395 | 155816 | 1421 | 1 |  |  | 1421
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 380 | МКЖД ул. Советская, д. 380 | Меркурий 201.6 | 38892347 | 74436 | 75448 | 1012 | 1 |  |  | 1012
Директор Хвалынского филиала ГЭС АО "Облкоммунэнерго" |  |  |  | С.А. Лобанов